## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
原制氧机房设备拆除、外运
1 | 030110002001 | 空气压缩机拆除外运 | 1.名称:空气压缩机拆除外运 2.品牌型号:阿特拉斯/GA55+ 3.拆除要求:保护性拆除后移至指定仓库存放 4.运输距离:约40km 5.其他:待拆除移位设备位于原制氧机房，综合考虑相关运输费用 |  | 台 | 5
2 | 031008009001 | 干燥机拆除外运 | 1.名称:冷冻式干燥机拆除外运 2.品牌型号:阿特拉斯/FX16 3.拆除要求:保护性拆除后移至指定仓库存放 4.运输距离:约40km 5.其他:待拆除移位设备位于原制氧机房，综合考虑相关运输费用 |  | 台 | 5
3 | 030108003006 | 轴流风机和离心机拆除外运 | 1.名称:低噪声防爆轴流风机＆离心机拆除外运 2.品牌型号:配套国标 3.拆除要求:保护性拆除后移至指定仓库存放 4.运输距离:约40km 5.其他:待拆除移位设备位于原制氧机房，综合考虑相关运输费用 |  | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030404017008 | 配电柜拆除外运 | 1.名称:配电柜拆除外运 2.拆除要求:保护性拆除后移至指定仓库存放 3.运输距离:约40km 4.其他:待拆除移位设备位于原制氧机房，综合考虑相关运输费用 |  | 台 | 3
5 | 031008010001 | 空气储罐拆除外运 | 1.名称:空气储罐拆除外运 2.品牌型号:青岛海空/5m³ 3.拆除要求:保护性拆除后移至指定仓库存放 4.运输距离:约40km 5.其他:待拆除移位设备位于原制氧机房，综合考虑相关运输费用 |  | 台 | 4
6 | 030701004001 | 吸顶空调拆除利旧 | 1.名称:吸顶空调拆除利旧 2.品牌型号:开利 3.拆除要求:保护性拆除后移至移至隔壁污水处理站重新安装，接线 4.其他:待拆除移位设备位于原制氧机房，综合考虑相关运输费用 |  | 台 | 1
7 | 030602001001 | 显示仪拆除外运 | 1.名称:三期、露点显示仪拆除外运 2.品牌型号:文康 |  | 台 | 3
8 | 031008001001 | 制氧机拆除 | 1.名称:制氧机拆除 2.品牌型号:美国亚适 3.其他:垃圾外运综合考虑 |  | 台 | 5
9 | 031008010002 | 氧气罐拆除 | 1.名称:氧气罐拆除 2.其他:垃圾外运综合考虑，需进行报废登记 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030110002002 | 空气压缩机拆除 | 1.名称:空气压缩机拆除 2.品牌型号:阿特拉斯zt22 3.其他:垃圾外运综合考虑 |  | 台 | 2
11 | 031008009002 | 干燥机拆除 | 1.名称:冷冻式干燥机拆除 2.品牌型号:阿特拉斯 3.其他:垃圾外运综合考虑 |  | 台 | 2
12 | 031008010003 | 负压罐拆除 | 1.名称:负压罐拆除 2.其他:垃圾外运综合考虑，需进行报废登记 |  | 台 | 1
分部小计
屋面设备拆除、外运
1 | 031006006001 | 空气源热泵拆除外运 | 1.名称:空气源热泵拆除外运 2.规格:制热量：90000w 3.设备重量:720kg 4.拆除要求:保护性拆除后移至指定仓库存放 5.运输距离:约30km 6.其他:待拆除移位设备位于28层屋面，综合考虑相关运输费用 |  | 组 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031006006002 | 空气源热泵拆除外运 | 1.名称:空气源热泵拆除外运 2.规格:制热量：90000w 3.设备重量:720kg 4.拆除要求:保护性拆除后移至指定仓库存放 5.运输距离:约30km 6.其他:待拆除移位设备位于6层平台，综合考虑相关运输费用 |  | 组 | 6
3 | 031006015003 | 水箱拆除 | 1.名称:90T成品水箱拆除 2.其他:待拆除设备位于6层平台，综合考虑垃圾外运费用 |  | 台 | 1
4 | 031006015004 | 水箱拆除 | 1.名称:40T加热水箱拆除 2.其他:待拆除设备位于6层平台，综合考虑垃圾外运费用 |  | 台 | 1
5 | 031006015005 | 水箱拆除 | 1.名称:20+30T水箱拆除 2.其他:待拆除设备位于6层平台，综合考虑垃圾外运费用 |  | 台 | 1
6 | 030211003005 | 循环水泵拆除 | 1.名称:循环泵拆除 2.其他:垃圾外运综合考虑 |  | 台 | 13
7 | 031006004004 | 气压罐拆除 | 1.名称:定压罐拆除 2.其他:垃圾外运综合考虑 |  | 台 | 2
8 | 030225003006 | 换热器板换拆除 | 1.名称:板换拆除 2.其他:垃圾外运综合考虑 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030701003002 | 空调器拆除 | 1.名称:空调拆除外运 2.拆除要求:保护性拆除后移至指定仓库存放 3.运输距离:约30km |  | 台 | 1
分部小计
安装拆除工程
1 | 03B005 | 安装拆除工程 | 1.拆除内容:涉及本次改造范围内，清单列项设备外其余全部安装专业拆除 2.包括不限于设备、管线、器具拆除 3.投标人根据现场踏勘及招标文件、施工图进行报价，本清单按项计入 4.含垃圾清运及渣土消纳，运距自行考虑 5.拆除方案投标人自行确定 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装拆除工程 |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装拆除工程 |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 安装拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01050131 |  | 钢丝绳 | φ19~21.5 | kg
2 | 01090121 |  | 圆钢 | φ10~14 | kg
3 | 01210113 |  | 角钢 | 50*5以内 | kg
4 | 01210119 |  | 角钢 | 63以内 | kg
5 | 02090104 |  | 聚氯乙烯薄膜 |  | kg
6 | 02270121 |  | 棉纱 |  | kg
7 | 03012827 |  | 膨胀螺栓 | M10 | 10套
8 | 03013015 |  | 镀锌六角螺母 | M10 | 10个
9 | 03013257 |  | 镀锌弹簧垫圈 | M10 | 个
10 | 03013265 |  | 镀锌垫圈 | M10 | 个
11 | 03130121 |  | 尼龙砂轮片 | φ500*25*4 | 片
12 | 03131941 |  | 焊锡膏 |  | kg
13 | 03131943 |  | 焊锡丝 | 综合 | kg
14 | 03131985 |  | 铁砂布 | 0~2# | 张
15 | 14030116 |  | 煤油 |  | kg
16 | 14030121 |  | 汽油 | 综合 | kg
17 | 15130163 |  | 聚酯乙烯泡沫塑料 |  | kg
18 | 17250321 |  | 塑料软管 | De6 | m
19 | 27170101 |  | 绝缘胶带 | 18mm*10m*0.13mm | 卷
20 | 28030637 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装拆除工程 |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 1989.25 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 1989.25 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12