## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
消防电
应急照明
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(LED) 2.规格、型号:XD-BLJC-Ⅰ1LROE1W-5JQ65(消防灯具,常亮) 3.安装方式:墙壁式 4.其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 5
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示标志灯(LED) 2.规格、型号:XD-BLJC-Ⅰ1LROE1W-5JQ65(消防灯具,常亮) 3.安装方式:墙壁式 4.其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 14
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格、型号:7WDC36V A型 3.安装方式:墙壁式 4.其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 18
4 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:多芯软导线 3.规格:WDZCN-RYJS-2X2.5 4.敷设方式:穿管敷设 5.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | m | 271.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 268.26
6 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:钢制86 |  | 个 | 37
火灾系统报警系统
1 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:消防端子箱 2.规格:JBF-11A/X 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
2 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:火警线槽 2.规格:200*100 3.含接地、除锈刷油等未尽事宜参见图纸设计、招标文件、答疑文件及相关规范图集 |  | m | 13.8
3 | 030413001002 | 电缆桥架支架 | 1.名称:桥架及明配管支吊架 2.除锈刷油等未尽事宜参见图纸设计、招标文件、答疑文件及相关规范图集 |  | kg | 15.4
4 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器 2.规格:JBF4171 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 3
5 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF5100 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.规格:JTW-ZD-JBF5110 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 27
7 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.规格:JTQ-JBF5101 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
8 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播(带阻燃后罩) 2.规格:GRT3XA-01 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 6
9 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声警报器 2.规格:HY2114 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 5
10 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:JBF5121-P 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 5
11 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火拴按钮(带指示灯) 2.规格:J-SAP-M-VM3332A 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2X1.5 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | m | 476.01
13 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.其他:线型为参考,最终由设备供应确定;未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | m | 188.16
14 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 527.5
15 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 24
16 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 59
17 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:DN20 3.填充(恢复)方式:配合装饰恢复 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | m | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
18 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:64点以内 2.线制:满足设计及现行规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 消防电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 28030711@2 |  | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m
2 | 29060407 |  | 镀锌电线管卡子 | 20 | 个
3 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
4 | 29170203 |  | 镀锌地线夹 | 20 | 套
5 | 36210101 |  | 标志牌 |  | 个
6 | 17030103@4 |  | 镀锌钢管 | 公称直径DN≤20 | m
7 | 17030155@1 |  | JDG管 | 外径20mm | m
8 | 25000001@2 |  | 应急照明灯 |  | 套
9 | 25000001@3 |  | 疏散出口标志灯 |  | 套
10 | 25000001@4 |  | 单向疏散标志灯 |  | 套
11 | 28030301@3 |  | WDZCN-RYJS-2X2.5 |  | m
12 | 28030301@5 |  | WDZN-RYJS-2X1.5 |  | m
13 | 29110207@1 |  | 接线盒 |  | 个
14 | 补充主材001@1 |  | 短路隔离器 |  | 个
15 | 补充主材002@1 |  | 感烟火灾探测器 |  | 个
16 | 补充主材002@2 |  | 感温探测器 |  | 个
17 | 补充主材002@3 |  | 消防广播 |  | 个
18 | 补充主材002@5 |  | 声光报警器 |  | 个
19 | 补充主材002@7 |  | 消火栓报警按钮 |  | 个
20 | 补充主材003@1 |  | 消防端子箱 |  | 台

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 822.87 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 822.87 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12