河南省肿瘤医院锅炉改造项目

清单编制说明

- 一、工程概况

- 工程名称：河南省肿瘤医院锅炉改造项目

- 二、编制范围

- 设计图纸范围内的建筑装饰工程（包含原锅炉房的拆除及改造、J轴以上房间的装修（不含值班室））、电气工程、暖通工程、消防电工程、弱电工程、给排水工程、拆除工程。

- 三、编制依据

- 国家及河南省有关工程造价的法律、法规文件；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

- 工程设计图纸；

- 其他说明

- 经与设计沟通，钢结构的防腐做法按以下计入：无机富锌底漆2遍（干膜厚发70Фm)+环氧云铁中间漆1遍（干膜厚发70Фm)，总干膜厚度140Фm,表面喷防火涂料（膨胀型防火涂料耐火等级1小时），防火涂料外喷聚氨酯面漆3遍（干膜厚发100Фm)。

- 经与设计沟通，六类网线考虑为穿JDG32。

- 未尽详述之处按施工图纸设计、施工招标文件、国家现行施工验收规范及标准执行；

- 本项目含暂列金额249196.61元(不含税)。