方城县住房和城乡建设局

方城县污水处理综合提升特许经营项目

采 购 文 件

采   购   人：方城县住房和城乡建设局

采购代理机构：中睿祥国际工程有限公司

日        期：二〇二三年十二月

目   录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	8

第三章 合同样本	20

第四章 评标办法	57

第五章 采购内容及要求	64

第六章 投标文件格式	73

- 第一章 采购公告

方城县住房和城乡建设局方城县污水处理综合提升特许经营项目

采购公告

项目概况

方城县住房和城乡建设局方城县污水处理综合提升特许经营项目招标项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（河南省·方城县）》获取采购文件，并于2024年1月9日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：方财招标采购-2023-72

2、项目名称：方城县住房和城乡建设局方城县污水处理综合提升特许经营项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：419917500.00元

最高限价：419917500.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方财招标采购-2023-72-1 | 方城县住房和城乡建设局方城县污水处理综合提升特许经营项目第一标段 | 419917500.00 | 419917500.00 |

- 采购需求：（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1采购内容：方城县污水处理综合提升特许经营（详见采购文件）；

5.2质量要求：合格，符合国家及行业标准；

5.3服务期：项目拟定合作期30年，其中新建部分建设期2年，运营期28年；存量部分运营期30年；

5.4项目地点：采购人指定地点；

5.5标段划分：一个标段

6、合同履行期限：同服务期

7、本项目是否接受联合体投标：是

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商应具有有效的营业执照（提供统一社会信用代码三证合一的营业执照）。

3.2资质要求：

（1）供应商(或联合体中的施工单位)须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质，且取得有效的安全生产许可证；

（2）供应商(或联合体中的施工单位)拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级注册建造师证书，且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。项目经理在参加本项目时，未担任其他正在施工建设项目的项目经理且是本单位正式在册人员(提供有效的劳务合同和2023年9月以来本单位缴纳的连续三个月的社保证明及无在建承诺书)。

3.3独立供应商(或联合体牵头人)应具有相应的投融资能力且具有不低于本项目要求的资金实力及相应的偿债能力，自有资金不低于6718.2万元（提供银行(地市级以上国有商业银行或股份制银行)等金融机构出具的合法有效的存款证明或其他合理证明材料），融资及偿债能力不低于33594万元（提供银行(地市级以上国有商业银行或股份制银行)等金融机构出具的合法有效的授信证明或其他合理证明材料）。

3.4按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标。依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办〔2020〕22号）文，供应商需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内。（或提供“全国企业信用信息公示系统”http://ha.gsxt.gov.cn的信用公示报告）；

3.5供应商需提供“近三年无行贿犯罪行为记录承诺函”（承诺对象包括：企业、法定代表人或负责人、项目负责人、授权委托人）,并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由供应商自行负责。

3.6本项目接受联合体投标，联合体投标的应满足以下条件：

(1)以联合体参加投标的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任。联合体各方应当共同与招标人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

(2)联合体中同类资质的申请人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的申请人确定资质等级。

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他申请人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

(4)联合体成员数量(包括牵头人)不得超过3家（含），由牵头人提交投标文件、获取采购文件等。

注：本次招标实行资格后审，资格后审不合格的供应商投标文件将被按废标处理。

- 项目为不见面开标项目，即响应人不再到开标现场参与开标会议，故本项目对原件不审核，资格审查条件及评分得分项中涉及到的证明资料原件扫描件需在投标截止时间前上传至南阳市公共资源交易中心市场主体库，以上传至市场主体库的信息为准，过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。市场主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业自行承担责任。

- 2、本项目评标结果公示时，同时公示中标人市场主体库信息 （https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/tpfront/CustomQyInfo/QyInfo.aspx），接受社会监督。

三、获取采购文件

1、时间：2023年12月20日至2023年12月27日，每天08:00至12:00，12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·方城县）》（https://ggzyjy.fangcheng.gov.cn）；

3、方式：投标企业凭 CA 数字证书登录方城县电子招标投标交易系统，按要求下载电子采购文件。若因自身原因错过文件下载时间或未按规定下载电子采购文件的（若未下载采购文件将不能制作及上传电子投标文件），其投标将被拒绝，造成的损失由投标企业自行承担。

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年1月9日09时30分（北京时间）；

2、地点：方城县电子招标投标交易系统。

五、开标时间及地点

1、时间：2024年1月9日09时30分（北京时间）；

2、地点：方城县公共资源交易中心六楼不见面开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·方城县）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本项目为全流程电子化交易项目，投标人须注册会员、下载采购文件、制作并上传电子投标文件等。

（2）本招标项目实行全流程电子投标、评标，并采用“远程异地评标”“不见面开标”方式，投标人无需到达现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

（3）投标人需要在规定时间内上传电子投标文件，不再递交纸质版投标文件。电子投标文件逾期上传，招标人不予接收。

（4）本项目采用远程异地评标，若因网络或软硬件设备故障等不可抗力因素造成远程异地评标无法开展时，招标人报经监督部门同意后，可改为当地评标，在主场补抽评标专家，并在主场进行评标。

（5）本项目评标过程中，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

（6）《投标人注册及网上下载采购文件操作手册》《方城县公共资源交易中心保证金缴纳及绑定操作手册》《全流程电子开评标投标人操作手册》《不见面开标操作手册》在“方城县公共资源交易网”资料下载处查看下载。

注：请各潜在投标人在获取采购文件后及时关注网站信息，若因自身原因未能及时查看网上更新信息而造成的损失的，由投标人自行承担。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名    称：方城县住房和城乡建设局

地    址：方城县育才路215号

联 系 人：杨先生

联系方式：13633997838

2、采购代理机构信息

名    称：中睿祥国际工程有限公司

地    址：河南省郑州市金水区经三路北28号C座8层19号

联 系 人：曹先生

联系方式：15660678277

3.项目联系方式

项目联系人：曹先生

联系方式：15660678277

- 第二章  供应商须知

须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 方城县住房和城乡建设局 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 中睿祥国际工程有限公司 |
| 3 | 项目名称 |  | 方城县住房和城乡建设局方城县污水处理综合提升特许经营项目 |
| 4 | 项目地点 |  | 采购人指定地点 |
| 5 | 资金来源 |  | 社会资本方 |
| 6 | 出资比例 |  | 100% |
| 7 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 8 | 采购内容 |  | 具体内容详见采购文件第五章。 |
| 9 | 服务期 |  | 见采购公告 |
| 10 | 质量标准 |  | 见采购公告 |
| 11 | 供应商资质 条件 |  | 1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①具有独立承担民事责任的能力（具有有效的营业执照，供应商如为联合体，联合体成员均需提供）； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度审计报告，2022年新成立企业提供成立后任意一季度审计报告，2023年新成立企业提供自成立之日起财务报表，供应商如为联合体，联合体成员均需提供）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟，供应商如为联合体，联合体成员均需提供）； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年6月以来任意三个月税收和社会保障资金缴纳记录，成立不足三个月企业提供自成立以来税收和社会保障资金缴纳记录，供应商如为联合体，联合体成员均需提供）； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟，供应商如为联合体，联合体成员均需提供）； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 2、其他要求： 见采购公告 |
| 12 | 是否接受联合体投标 |  | 接受 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 14 | 招标预备会 |  | 不召开 |
| 15 | 投标截止 时间 |  | 2024年1月9日09时30分(北京时间) |
| 16 | 分包 |  | 不允许违法分包 |
| 17 | 偏离 |  | 不允许实质性内容偏离 |
| 18 | 投标有效期 |  | 60日历天(投标文件递交截止之日起) |
| 19 | 投标保证金 |  | 是否要求供应商提交投标保证金：不要求 |
| 20 | 电子投标文件签字或盖章要求 |  | 投标文件需签字或盖章处必须按照投标文件格式中的要求签字或盖章。 |
| 21 | 电子投标文件递交 |  | 供应商的电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。 |
| 22 | 投标文字 |  | 简体中文 |
| 23 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 24 | 递交投标文件地点 |  | 方城县公共资源交易中心电子招标投标交易系统 |
| 25 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 26 | 开标程序 |  | 本项目采用“不见面开标”方式，投标人无需到达现场参加开标会议；投标人应当在投标截止时间前登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。从开标时间起，各投标企业自行在40分钟内远程解密投标文件，超过时限未解密的，无论什么原因，均按无效标处理(所有递交的投标文件解密结束即为解密程序结束)；开标结束后，投标人在不见面开标大厅等待。 1、招标人、监督部门代表到达开标现场。 2、各投标单位必须安排专人值守，确保在线。 3、远程开标程序： 4、（1）投标人解密：开标时间截止后，在规定时间内使用电子CA自行解密电子投标文件。 （2）不见面开标大厅公布开标结果。 （3）投标人（或其授权委托代理人）在线提交电子签章确认开标结果，在规定时限内（投标截止后40分钟内）未作签章确认的视为无异议并默认开标结果。 （4）开标结束。 |
| 27 | 评标委员会组建 |  | 评标委员会构成：共7人，其中采购人代表2人，专家评委5人； 专家确定方式：开标前从相关专家库中随机抽取。 |
| 28 | 是否授评标 委员会确定 中标人 |  | 否，推荐的中标候选人人数3名 |
| 29 | 履约担保 |  | 不超过10%，具体金额及缴纳方式以合同为准 |
| 30 | 投标文件制 作器码相似 度 |  | 依据豫发改公管〔2019〕198号文要求，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。投标函相关内容以系统生成的为准。 |
| 31 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 中标结果公告 发布媒介 |  | 在发布采购公告的同一网站上发布。 |  |
| 中标服务费 |  | 参考关于印发《河南省招标代理服务收费标准》的通知-豫招协（2023）002号规定的标准计取，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性支付。 |  |
| 招标控制价 |  | 最高限价： 1.新建及扩建污水-厂区运营服务价(元/吨)：2.6 2.新建及扩建污水-管网运营服务价 (万元/km/月)：2.3 3.存量污水-厂区运营服务价(元/吨)：1.47 4.存量污水-管网运营服务价(万元/km/月)：0.21 5.拟定污泥处理运营服务价(元/吨)：321.51 招标控制价为招标人的最高限价，超出控制价的投标文件将被拒绝。 |  |
| 政府采购合同融资政策 |  | 河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系 |  |
| 解释权 |  | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，按招标公告、供应商须知前附表、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本条款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 政府采购 相关政策 |  | A、为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、豫财购〔2013〕14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》、财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、招标代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由招标人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。 B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 D、根据财库〔2019〕9号《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库〔2019〕18号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库〔2019〕19号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 E、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。 F、根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。 G、根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。 H、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。 I、其他未尽事宜，按国家有关法律法规执行。 |  |
| 所属行业 |  | 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准为依据。 本项目所属行业为建筑业。 |  |

1、总则

- 1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和规章的规定，编制本项目采购文件。

1.2 采购项目说明

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.3 定义及解释

1.3.1 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 采购代理机构：取得政府采购采购代理资质，受采购人委托组织采购活动的社会中介组织。

1.3.3 服务：系指根据本采购文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务等。

1.3.4 供应商：供应商是指响应采购文件、参加投标的中华人民共和国境内的法人、其他组织。

1.3.5 投标文件：指供应商根据采购文件提交的所有文件。

1.3.6 评标委员会：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7 偏离：投标文件的响应相对于采购文件要求的偏差，该偏差优于采购文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

1.3.8“ 日 ”或“天”：指日历天。

1.3.9 合同：指依据本次招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.10 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

- 1.4 采购内容及要求

- 1.4.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

- 1.4.2 本项目的交货期：见供应商须知前附表。

- 1.4.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.5 供应商资质条件和能力

- 1.5.1 供应商资质及能力要求：见供应商须知前附表。

- 1.5.2 是否接受联合体：见供应商须知前附表。

- 1.6 费用承担

供应商准备和参加招标活动发生的费用自理，不论招标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 1.7 保密

参与投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.8 语言文字

除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注明，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.10 分包

是否允许分包：见供应商须知前附表。

2、采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

采购文件用以阐明所需要求、评标方法和程序及合同条款。采购文件由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   供应商须知

第三章   合同样本

第四章   评标办法

第五章   采购内容及要求

第六章   投标文件格式

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 采购人、代理机构可以对已发出的采购文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原发布公告媒体上发布澄清公告。

2.2.2供应商或者其他利害关系人要求澄清采购文件或对采购文件有异议，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 个工作日内作出答复。

2.2.3 采购文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式(必须在原公告发布媒体上发布公告)通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4 澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.2.5 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或代理机构发布的一切公告信息(包括招标公告、资格预审公告、变更公告、澄清公告、修改公告等)均在“招标公告”发布的同一媒体发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

详见第六章“投标文件格式”

3.2 投标报价

供应商应在投标报价表上标明本次投标拟提供货物的单价和总价。每一件货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 特别情况下，代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改采购文件。

- 3.4 资格审查资料

见供应商须知前附表。

- 3.5 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选方案。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页， 作为投标文件的组成部分。其中，报价函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，并使用CA数字证书认证并加密，具体详见《操作手册》。否则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。

3.6.3 电子投标文件中的图片应清晰可辨，否则所导致的一切后果由供应商自行承担。

3.6.4 投标文件文字：投标文件均以中文印制，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时以中文为准。

3.6.5 投标文件计量单位：除在采购文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

3.6.6 投标文件签名或签章要求：

电子投标文件必须在规定签章处加盖电子签章(供应商电子公章或法定代表人电子签名) 。

- 3.7投标文件的递交

3.7.1 电子投标文件递交详见供应商须知前附表。

3.7.2 备份电子投标文件的提交详见供应商须知前附表。

3.7.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

3.7.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

- 3.8 投标文件的签署及修改

3.8.1 电子投标文件必须在规定签章处加盖电子签章(供应商电子公章或法定代表人电子签名)。

3.8.2 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和电子答疑文件，如有则需下载最新的采购文件，并在此基础上制作最新的投标文件和上传。

3.8.3 在采购文件规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至交易系统以最后一份电子投标文件为准。

3.8.4 投标截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子投标文件。

开标与评标

1.开标

1.1 开标应当在采购文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间通过电子招标投标交易平台公开开标。开标地点应当为采购文件中预先确定的地点。

1.2 开标由采购代理机构主持，邀请采购人、供应商和有关方面代表准时参加并宣布招投标工作纪律。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 开标程序：见供应商须知前附表

1.4 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

2.评标委员会

2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2.2 评标委员会将本着公开、公平、公正和规范的原则，严格按照采购文件要求和标准进行评标，履行评委职责，并承担相应的法律责任。

2.3 如评标委员会的工作明显偏离了采购文件的要求，或明显违反了国家的法律法规，采购人有权解散评标委员会并宣布评标过程及结果无效。

3.投标文件的审查

3.1 采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

3.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一) 审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

(二) 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(三) 对投标文件进行比较和评价；

(四) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(五) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.3 初审中，投标报价出现前后不一致的，将按以下方法修正：

(一) 投标文件中投标函附录内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函附录为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函附录的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令87号的相关规定经供应商确定后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4、投标文件的澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

5、评标办法

5.1 采用综合评分法。

5.2 评标委员会根据评审标准对投标文件进行评审，有一项不符合评审标准的，按无效标处理。通过初步评审的供应商才可进入综合打分。

5.3 评标委员会依据各供应商对采购文件的符合性和技术响应程度、售后服务承诺等因素，按照采购文件规定的评分标准进行综合打分，按照得分由高到低确定排名顺序。

6、确定中标供应商

评标委员会写出评标报告推荐3名中标候选人，也可以经采购人授权直接从符合要求的中标候选人中确定排序第一的供应商为中标供应商。

7、中标通知书

7.1 中标公告发布之日起，采购代理机构将以书面形式(中标通知书)通知中标人为本项目供应商；中标通知书将作为进行合同采购和签订合同的依据，对采购人和中标 供应商具有同等法律效力。

7.2 中标供应商若自接到中标通知后1日内不领取中标通知书，即视为自动放弃中标资格。

7.3 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

7.4 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动；未尽事宜执行相关法律法规的规定。

8、供应商存在下列情况之一的，投标无效：

8.1 投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

8.2 不具备采购文件中规定的资格要求的；

8.3 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.5 法律法规和采购文件规定的其他无效情形的。

9、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

9.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

9.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

9.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

9.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

9.5 不同供应商的投标文件相互混装；

- 9.6 不同供应商的投标文件制作机器码一致。

- 第三章  合同样本

（合同条件、合同协议条款以实际签订为准，但订立合同应依据采购文件和投标文件，投标人不得更改投标文件实质性内容）

方城县污水综合提升特许经营项目

初步协议主要条款

甲方：

乙方：

二零二三年   月

- 协议主体

  - 政府方

- 主体资格

政府方是指签订本协议的政府一方的签约主体。本项目甲方为方城县住房和城乡建设局，是按照中华人民共和国法律设立及存续的河南省南阳市方城县政府的职能部门。经方城县政府授权，甲方作为本项目的实施机构，全权代表方城县政府签订本协议。在本项目管理的特定情况下，政府方出资代表方城县兴裕城乡建设投资有限公司也可代表政府方。

- 甲方主要权利

- （1）甲方有权要求乙方提交融资计划和资金使用计划，并有权要求乙方确保建设资金按时、足额到位，能满足建设工程进度需要。

- （2）甲方有权要求乙方提交项目施工进度计划、施工组织方案、工程质量保证措施、安全管理措施等；有权对项目建设进行监督检查；有权要求乙方办理建设期相关保险。

- （3）甲方有权要求乙方提交中长期运营计划和年度运营计划、年度运营情况报告等；有权要求乙方办理运营期相关保险。

- （4）在发生协议约定的临时接管事由时，甲方有权临时接管本项目，并为本项目公共利益之目的采取相关措施。

- （5）甲方有权按照法律规定或协议约定行使行政监管权和监督权。依约行使协议权利时，并不影响甲方的职能部门按照有关法律法规和政府管理职能的规定行使相关行政监管权利。

- （6）在协议履行过程中若乙方违约，甲方有权责成乙方限期整改，并要求乙方承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方保留追偿的权利。

- （7）甲方或甲方指定机构或委托的第三方机构，有权对乙方的投资、建设、运营、管理、安全、质量、服务状况等进行绩效评价及中期评估，并有权将评价结果和评估结果向社会公布，接受公众监督。

- （8）合作期满或提前终止时，甲方有权要求乙方按照本协议相关约定进行项目移交。

- （9）因项目申请获得的的专项资金等导致项目的成本节约或收益增加归甲方所有。

（10）甲方享有其他相关法律规定的权利及协议约定的其他相关权利。

- 甲方主要义务

- （1）负责项目立项等前期工作，协助乙方及时获得相关的许可或批准文件。

- （2）应依约、按时、足额履行出资义务。

- （3）在乙方进行融资时，向其提供协助和支持（不含担保、抵押、增信）。

- （4）应为乙方提供作业场地，协调对接项目建设所需的水、电、道路、项目临建场地等配套设施，对所需外部关系进行协调。

- （5）进行现场检查监督，甲方应提前通知乙方，遵守施工现场安全管理规定，并不得影响、干预乙方的正常建设活动。

- （6）应制定明确、可行、合理的应急预案和临时接管方案，并不得损害乙方的合法权益和公众利益。

- （7）应将本项目运营补贴资金纳入方城县年度财政预算和中期财政规划。

- （8）项目移交时，甲方应积极进行移交安排，确保移交工作顺利实施。

- （9）按协议约定及时、足额向项目公司支付运营补贴。

- （10）法律规定的义务及本协议约定的其他相关义务。

  - 社会资本方

- 主体资格

- 社会资本方是甲方通过公开招标方式选定的对本项目进行特许经营的中标单位。

- 乙方与甲方签订本协议后，与政府方出资代表方城县兴裕城乡建设投资有限公司共同成立项目公司。

- 乙方主要权利

- （1）乙方有权要求甲方确保其在合作期内特许经营权利的排他性和唯一性；乙方享有合作期内对本项目进行投融资、建设、运营维护的权利。

- （2）在征得甲方书面同意后，乙方有权为项目融资之目的将项目收益权进行质押。

- （3）乙方有权要求甲方为项目建设协调对接所需的水、电、道路、项目临建场地等配套设施，对所需外部关系进行协调。

- （4）乙方有权根据项目条件和国家技术标准、规范等方面的变化，提出勘察、设计等技术方案的修改建议。

- （5）乙方有权取得项目的使用者付费，和政府支付的运营补贴。

- （6）甲方未完全或拒不履行协议义务时，乙方有权进行催告，并有权要求甲方在合理期限内履行协议义务。

- （7）甲方在行使法定权力或协议权利时，如有违法、违规或不当履约行为的，乙方有权拒绝，并有权提出异议。

- （8）因甲方违约给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方进行赔偿。

- （9）当协议约定事由发生变化，影响本协议履行和协议目的实现时，乙方有权向甲方提出建议，并就相关事项进行协商、变更或补充等。

- （10）享有其他相关法律规定的权利及本协议约定的其他权利。

- 乙方主要义务

- （1）应依约、按时、足额履行出资义务；依约完成融资交割，及时向甲方提交融资计划和资金使用计划，并确保项目资金及时、足额到位。

- （2）应按国家标准规范、协议约定进行项目建设，依约向甲方提交约定的计划、方案、措施等，符合项目进度计划、质量控制和成本控制等要求。

- （3）应依约向甲方提交运维计划、方案、措施等，并严格按照适用法律与本项目协议约定进行运营维护，执行因甲方要求或法律政策变更导致的运营标准的变更；建立健全完善的运营维护管理制度，确保项目运营服务的连续性、可靠性。

- （4）应按照本项目协议约定提供履约担保，确保依约履行合同。

- （5）应积极配合甲方的绩效管理工作，应为甲方履行监管或监督、检查权利提供便利和条件，按照本项目协议相关条款执行。

- （6）接受甲方依照适用法律或协议约定进行的临时接管和其他管制措施。

- （7）未经甲方同意并经法定程序，乙方不得擅自处分项目资产、设施设备及相关协议权利，并不得将项目资金、资产、权益等用于项目之外的任何人及任何目的。

- （8）应依约办理项目建设、运营中必需的相关保险。

- （9）应按照本项目协议约定进行项目移交。

- （10）法律规定的义务及本协议约定的其他相关义务。

- 项目内容

  - 项目名称

方城县污水处理综合提升特许经营项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

  - 项目地点

本项目建设地点位于河南省方城县，各子项目建设地点如下：

- 方城县第三污水处理厂建设项目，新建于方城县城区东部，公至路东侧，天津路西侧，规划支二路北侧，甘江河南岸，占地面积3.7662公顷（56.47亩）。

- 方城县第二污水处理厂，位于城区西南部，西外环路东侧，张骞大道南路北侧。

- 本次第二污水处理厂改扩建工程利用第二污水处理厂一期预留用地进行建设，占地1.74公顷（26.10亩）。

- 方城县污泥处理厂建设项目，新建于静脉产业园原汽车拆解厂项目用地（城区南部南券桥镇南侧S240省道西侧，位于静脉产业园内），占地1公顷（15亩）。

- 方城县再生水利用建设项目，新建于第一污水处理厂南侧（第一污水处理厂位于城区南部，张骞大道与潘河交叉口东侧，大刘庄南侧），占地1公顷（15亩）。

- 存量超硬材料产业园污水处理厂，位于超硬材料产业园中部，中兴路与高沙河交叉口向东150米，路北高沙河东岸，占地0.8173公顷（12.26亩）。

  - 新建内容及规模

本项目新建部分建设内容及规模如下：

- 新建第三污水处理厂，厂区建设包括污水处理区、污水深度处理区、 污泥处理区、生产辅助区的建构筑物及相应设备的采购安装；处理规模为2万m³/d；新建配套污水管网9.472km，其中污水主管长8.706km，管径DN500~DN1000，污水预留支管长0.766km，管径DN400。

- 污水处理区，主要包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、调蓄池、生物池及污泥泵站、鼓风机房及变配电间等建构筑物。

- 污水深度处理及回用区，主要包括：MBR膜设备间、巴氏计量槽、清水池、送水泵房、加氯加药间及出水在线监测间等建构筑物。

- 污泥处理区，主要包括：污泥浓缩池、储泥池及调理池、污泥脱水机房等建构筑物。

- 生产辅助区，主要包括：综合楼、传达室、附属用房等建构筑物。

- 新建第三污水厂主要建设内容表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅及提升泵房 | m3 | 585.36 |
| 2 | 细格栅及旋流沉砂池 | m3 | 802.332 |
| 3 | 调蓄水池 | m3 | 4546.08 |
| 4 | 巴顿甫生化池 | m3 | 17149.51 |
| 5 | MBR膜池 | m3 | 11001.9 |
| 6 | 设备间 | m2 | 1410.5 |
| 7 | 清水池 | m3 | 1665.3 |
| 8 | 回用水泵房及 出水在线检测间 | m2 | 140.8 |
| 9 | 巴氏计量槽 | m2 | 32 |
| 10 | 加氯加药间 | m2 | 213.44 |
| 11 | 鼓风机房及变配电间 | m2 | 354.64 |
| 12 | 深度脱水机房 | m2 | 552 |
| 13 | 污泥浓缩池 | m3 | 441.25 |
| 14 | 污泥储池 | m3 | 171.05 |
| 15 | 进水在线检测间 | m2 | 26.73 |
| 16 | 除臭系统 | m3 | 128 |
| 17 | 综合办公楼 | m2 | 1276.92 |
| 18 | 门卫 | m2 | 30.64 |
| 19 | 大门 | 套 | 2 |
| 20 | 硬化及道路 | m2 | 5400.25 |
| 21 | 厂区绿化 | m2 | 12430.45 |
| 22 | 厂区工艺管道及给排水 | 项 | 1 |
| 23 | 围墙 | m | 775.82 |
| 24 | 基坑支护降水 | 项 | 1 |
| 25 | 地基处理 | 项 | 1 |
| 26 | 外电 | 项 | 1 |

- 第二污水处理厂改扩建工程，厂区建设包括污水处理区、污水深度处理区、 污泥处理区、生产辅助区建构筑物及相应设备的采购安装和原有故障设备更换；扩建处理规模为1万m³/d；新建配套污水管网2.965km，其中污水主管长2.695km，管径DN1000，污水预留支管长0.27km，管径DN400。

- 污水处理区，主要包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、调蓄池、生物池及污泥泵站、鼓风机房及变配电间等建构筑物。

- 污水深度处理及回用区，主要包括：MBR膜设备间、巴氏计量槽、清水池、送水泵房、加氯加药间及出水在线监测间等建构筑物。

- 污泥处理区，主要包括：污泥浓缩池、储泥池及调理池、污泥脱水机房等建构筑物。

- 生产辅助区，主要包括：综合楼、传达室、附属用房等建构筑物。

- 改扩建第二污水厂主要建设内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | m3 | 3900.00 |
| 2 | 细格栅及曝气沉砂池 |  |  |
| 2.1 | 细格栅 | m3 | 100.00 |
| 2.2 | 曝气沉砂池 | m3 | 483.00 |
| 3 | 膜格栅渠 | m3 | 157.50 |
| 4 | 生物池 | m3 | 9466.80 |
| 5 | 膜池及设备间 |  |  |
| 5.1 | 膜池 | m3 | 2576.00 |
| 5.2 | 设备间钢砼部分 | m3 | 386.40 |
| 5.3 | 设备间框架部分 | m2 | 373.52 |
| 6 | 鼓风机房 | m2 | 180.00 |
| 7 | 消毒池 | m3 | 600.00 |
| 8 | 污泥储池 | m3 | 125.00 |
| 9 | 污泥脱水机房 | m2 | 560.00 |
| 10 | 变配电间 | m2 | 96.00 |
| 11 | 加氯加药间 | m2 | 160.00 |
| 12 | 进水在线监测间 | m2 | 16.80 |
| 13 | 出水在线监测间 | m2 | 16.80 |
| 14 | 生物除臭 | m3 | 75.00 |
| 15 | 出水计量渠 | m3 | 48.00 |
| 16 | 围墙 | m | 400 |
| 17 | 道路广场 | m2 | 3480 |
| 18 | 绿化 | m2 | 5220 |
| 19 | 总图管线 | 批 | 1 |
| 20 | 总图检查井 | 座 | 50 |
| 21 | 地基处理 | 项 | 1 |

- 新建污泥处理厂，建设变配电间、污泥综合处理车间、门卫、地磅、管理用房等建构筑物；处理规模为100 t/d（含水率80%）。

- 新建污泥厂主要建设内容

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥综合处理车间 | m2 | 1686.00 |
| 2 | 门卫 | m2 | 30.00 |
| 3 | 地磅 | 项 | 1 |
| 4 | 厂区工艺管道及给排水 | 项 | 1 |
| 5 | 厂区变配电及照明系统 | 项 | 1 |
| 6 | 道路硬化 | m2 | 1295.00 |
| 7 | 绿化 | m2 | 3748.00 |
| 8 | 围墙 | m | 258.00 |
| 9 | 大门 | 项 | 1 |
| 4 | 厂区工艺管道及给排水 | 项 | 1 |
| 5 | 厂区变配电及照明系统 | 项 | 1 |
| 6 | 道路硬化 | m2 | 1984.00 |
| 7 | 绿化 | m2 | 4192.00 |
| 8 | 围墙 | m | 284.00 |
| 9 | 大门 | 项 | 1 |
| 10 | 清水池 | m3 | 3192.00 |
| 11 | 吸水井 | m3 | 510.00 |
| 12 | 送水泵房及变配电间 | m2 | 530.00 |
| 13 | 管理用房 | m2 | 860.00 |
| 14 | 外电 | 项 | 1 |

- 新建再生水厂，建设清水池、吸水井、送水泵房及变配电间、门卫、地磅、管理用房等建构筑物及相应设备的采购安装；处理规模为6.4万m³/d，其中，利用第一污水处理厂污水进行再生水处理的规模为4.8万m³/d，利用第三污水处理厂污水进行再生水处理的规模为1.6万m³/d；配套建设再生水管道18.921km，管径DN200~DN800。

- 新建再生水厂主要建设内容

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区工艺管道及给排水 | 项 | 1 |
| 2 | 厂区变配电及照明系 | 项 | 1 |
| 3 | 道路硬化 | m2 | 1984.00 |
| 4 | 绿化 | m2 | 4192.00 |
| 5 | 围墙 | m | 284.00 |
| 6 | 大门 | 项 | 1 |
| 7 | 清水池 | m3 | 3192.00 |
| 8 | 吸水井 | m3 | 510.00 |
| 9 | 送水泵房及变配电间 | m2 | 530.00 |
| 10 | 管理用房 | m2 | 860.00 |
| 11 | 外电 | 项 | 1 |

  - 存量内容及规模

本项目包含两座存量污水厂，目前未正常运行，原有建设内容及规模如下：

- 第二污水处理厂存量厂区，建构筑物包括粗格栅及进水泵房、调节池、细格栅及旋流沉砂池、A2/O生物池、二沉池、污泥泵房、污泥深度脱水机房、反应沉淀池、转盘滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、加药间、变配电间、鼓风机房等；处理规模为0.5万m³/d；配套污水管道共13.37km，管径DN400-DN800。

- 超硬材料产业园污水处理厂，建构筑物包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、A2/O生物池、二沉池、污泥泵房、污泥脱水机房、反应沉淀池、滤布滤池、紫外消毒渠、加药间、变配电间、鼓风机房等处理规模为0.3万m³/d；处理规模0.3万m3/d；配套建设污水管道长11.16公里，一体化污水提升泵站一座，管径DN300~DN600。

  - 污水处理工艺及标准

- 污水处理工艺

- 新建部分

- 本项目采用膜生物反应器（MBR）工艺，总体主要包括一级机械处理段、二级生物处理段、深度处理段以及污泥处理段，工艺流程为：预处理+改良巴顿甫生物池+振动MBR+接触消毒工艺。

- 存量部分

- 存量部分的污水处理采用A2/O工艺；深度处理工艺采用混凝+沉淀+过滤+消毒工艺；污泥外运至污泥处理厂。

- 进水水质

新建第三污水处理厂设计进水水质

| 项目 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质(mg/L) | ≤180 | ≤450 | ≤180 | ≤50 | ≤60 | ≤5 |

第二污水处理厂设计进水水质

| 项目 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质(mg/L) | ≤140 | ≤375 | ≤150 | ≤45 | ≤55 | ≤6 |

- 超硬材料产业园污水处理厂设计进水水质

| 项目 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质(mg/L) | ≤140 | ≤375 | ≤150 | ≤45 | ≤55 | ≤6 |

- 出水水质

- 本项目污水处理后的出水水质主要指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准。

- 污水处理厂设计出水水质

| 项目 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质(mg/L) | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤5(8) | ≤15 | ≤0.5 |

- 污水处理程度

根据进出厂水质指标，确定污水中主要污染物处理程度见下表：

- 新建第三污水处理厂主要污染物处理程度一览表

| 项目 | 进水水质(mg/L) | 出水水质(mg/L) | 总处理程度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 180 | ≤10 | ≥94.4 |
| CODcr | 450 | ≤50 | ≥88.8 |
| SS | 180 | ≤10 | ≥94.4 |
| NH3-N | 50 | ≤5（8） | ≥90 |
| TN | 60 | ≤15 | ≥75 |
| TP | 5 | ≤0.5 | ≥90 |

第二污水处理厂主要污染物处理程度一览表

| 项目 | 进水水质(mg/L) | 出水水质(mg/L) | 总处理程度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 140 | ≤10 | ≥92.9 |
| CODcr | 375 | ≤50 | ≥86.7 |
| SS | 150 | ≤10 | ≥93.3 |
| NH3-N | 45 | ≤5（8） | ≥88.9 |
| TN | 55 | ≤15 | ≥72.7 |
| TP | 6 | ≤0.5 | ≥91.7 |

- 超硬材料产业园污水处理厂主要污染物处理程度一览表

| 污泥处理工艺及标准 项目 | 进水水质(mg/L) | 出水水质(mg/L) | 总处理程度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 180 | ≤10 | ≥94.4 |
| CODcr | 330 | ≤50 | ≥84.8 |
| SS | 200 | ≤10 | ≥95 |
| NH3-N | 35 | ≤5（8） | ≥85.7（77.1） |
| TN | 45 | ≤15 | ≥66 |
| TP | 4.5 | ≤0.5 | ≥88 |

本项目污泥（含水率80%）处理采用污泥干化炭化工艺，产生的炭可作土壤改良剂使用。工艺流程为：污泥干化-尾气处理-污泥炭化。

  - 再生水处理工艺及标准

- 再生水处理工艺

- 根据再生水用户需水量及《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）的相关要求，再生水处理工艺流程为：清水池-吸水井-再生水泵房。

- 进水水质

再生水进水水质采用第一污水处理厂和第三污水处理厂的出水水质。

- 出水水质

再生水出水标准在达到一级A排放标准的基础上，分析不同用户对水质的不同要求，按用水量最大的用户所要求的水质标准确定，个别水质要求更高的用户，可自行补充处理。

  - 项目新建部分投资

依据各子项目的可研报告，本项目新建部分的估算总投资41991.75万元，见下表：

表 项目新建部分总投资估算表

| 序号 | 项目 | 数量（万元） | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 30313.48 | 72.19 |
| 2 | 厂区征地费 | 2141.6 | 5.1 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 4327.15 | 10.3 |
| 4 | 预备费 | 2942.58 | 7.01 |
| 5 | 建设期利息 | 2015.64 | 4.8 |
| 6 | 铺底流动资金 | 251.3 | 0.6 |
| 7 | 总投资 | 41991.75 | 100 |

表 新建第三污水厂静态投资估算表

| 序号 | 项目 | 数量（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 11784.53 |
| 2 | 厂区征地费 | 1129.4 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 1589.32 |
| 4 | 预备费 | 1160.26 |
| 5 | 静态建设投资 | 15663.51 |

表 扩建第二污水厂静态投资估算表

| 序号 | 项目 | 数量（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 8479.46 |
| 2 | 厂区征地费 | 522 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 1211.82 |
| 4 | 预备费 | 817.06 |
| 5 | 静态建设投资 | 11030.35 |

表 新建污泥厂静态投资估算表

| 序号 | 项目 | 数量（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 4561.04 |
| 2 | 厂区征地费 | 300 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 719.22 |
| 4 | 预备费 | 446.42 |
| 5 | 静态建设投资 | 6026.68 |

表 新建再生水厂静态投资估算表

| 序号 | 项目 | 数量（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 5488.44 |
| 2 | 厂区征地费 | 190.2 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 806.79 |
| 4 | 预备费 | 518.33 |
| 5 | 静态建设投资 | 7004.27 |

项目建设过程中，项目公司严格按照本项目批复的投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程变更测算等文件控制工程造价，接受政府相关部门监督。由甲方或方城县财政局选择第三方机构对项目总投资进行结算、决算审计，以确定项目最终总投资。

- 特许经营内容

  - 运作模式

本项目拟采用特许经营模式实施，具体选用“BOT+OM”（建设—运营—移交+委托运营）的运作方式，对项目新建部分采用建设—运营—移交，对存量部分采用委托运营。

  - 合作内容

由项目公司负责第三污水处理厂、第二污水处理厂改扩建工程、新建再生水厂、新建污泥厂的投融资、建设，对第二污水处理厂存量部分和存量超硬材料产业园污水处理厂采用委托运营，经营项目范围内的污水处理、污泥处理处置、提供再生水，负责项目范围内建构筑物、设施设备的管理维护，合作期满，项目公司将项目资产移交甲方或政府指定单位。

  - 合作期限

- 本项目拟定合作期30年，其中新建部分建设期2年，运营期28年；存量部分运营期30年。

- 本项目合作期限固定不变，各子项目若提前竣工验收即可单独进入运营期。

- 若因甲方原因导致乙方延误履行其义务，乙方可以申请延长项目合作期限。

  - 特许经营服务范围

- 第三污水处理厂服务范围包括方城县潘河以东的城市生活区，北到兰南高速，南到南水北调二级保护区边界，西到七峰大道，东到甘江河。

- 第二污水处理厂服务范围包括方城县工业园区和高铁片区等新建城区。

- 再生水厂服务范围包括老S234省道与广安路交叉口南北两侧的体育设施用地和商业设施用地，沿阳城路、滨河东路、缯国大道、七峰大道、公至路等道路，并就近服务于垭口公园、阳城公园、七峰大道带状公园等大型公园或绿地。

- 污泥处理厂服务范围包括方城县县域。

- 超硬材料专业园污水处理厂服范围为方城县超硬材料产业园区。

- 项目公司的成立

  - 成立项目公司

- 为顺利实施本项目，由政府方出资代表方城县兴裕城乡建设投资有限公司（以下简称“兴裕公司”）和乙方共同根据适用法律、本协议及公司章程成立项目公司，公司章程在本协议签订后由双方协商确定。本协议生效日后四十（40）个工作日内，方城县住房和城乡建设局协助乙办理完毕成立项目公司所需的所有审批、许可和登记等手续。项目公司营业执照签发日期即为项目公司的正式成立日期。

- 注册资本及股权结构

- 项目公司注册资本拟定    万元人民币，各股东方按股权比例及公司章程约定，均以货币形式出资按时足额履行出资义务。

- 兴裕公司股权比例为20%，出资约     万元。乙方股权比例为80%，出资约    万元。

- 各股东方同股同权，风险共担，利益共享。

- 项目公司应为具有独立法人资格的有限责任公司。项目公司股东按各自认缴的出资额为限对项目公司的债务承担责任，项目公司以其全部资产对项目公司的债务承担责任。

- 项目公司受适用法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国适用法律的规定，维护国家利益和社会公共利益，接受有关政府部门依法进行的监督检查。

  - 项目资本金

- 本项目资本金占总投资的20%，约     万元。

- 资本金须符合国家有关投资项目资本金制度的规定，应为自有资金，不得由第三方代持社会资本方股份，不得以任何方式抽回。

- 资本金需在本协议签订后，按项目建设进度或协议约定要求及时足额到位。

  - 项目融资

- 本项目融资资金占总投资的80%，约      万元。

- 项目公司为融资主体，由乙方负责项目债务性资金的筹集。乙方可以通过各种融资渠道筹集项目建设所需资金，但必须保证资金来源的合法性。兴裕公司协助项目公司进行相关手续的办理（不含担保、抵押、增信）。

- 项目公司可以为本项目融资之目的，将其在项目的预期收益权进行质押设置担保权益。项目公司不得以虚构或超越权限、财力签订的应收账款合同为融资标的或设定质押。最终融资方案以项目公司和金融机构签订的融资合同为准。融资投入进度与资本金保持一致。

- 项目公司应在成立后六个（6）个月内完成融资交割，为项目融资之目的签署并向融资方提交所有融资文件，并且融资文件要求的就本项目获得资金的所有前提条件得到满足或被豁免。在融资完成后15个工作日内向甲方书面确认融资完成，并交付所有签署的融资文件的复印件。若在规定时间内未完成融资交割，由乙方通过其他渠道补足项目资金需求。

- 甲方协调政府相关部门配合项目公司在签订本协议后两个（2）个月内，提供融资所需的相关审批文件，如因甲方延误提供文件或提供文件不满足融资要求的，融资交割时间相应顺延。

  - 投融资监管

- 甲方有权对乙方和项目公司就本项目注资、融资、建设资金到位和使用情况进行全过程监督管理。

- 项目公司成立后，应开设建设资金专户，专户存储、专款专用，对资金到位进度、使用流向等进行管理。

- 项目公司应按计划进度安排工程款，严禁超计划支付或将建设资金用于项目外工程。

  - 项目公司基本治理结构

- 项目公司采用现代法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》设立股东会、董事会、监事会。

  - 股权转让

- 为确保乙方履行其全部出资义务，及建设期和运营初期的稳定性，本项目设定股权锁定期为建设期2年和运营期前2年。

- 未经甲方书面同意，项目公司的股东在项目股权锁定期内，不得将其在项目公司中拥有的股权或权益进行转让。

- 锁定期过后，经甲方书面同意，为了本项目更好地发展之目的，项目公司股东可依法将其股权转让给第三方。受让方应具备以下条件：

（1）有资格且履约能力更强，需满足本项目选择社会资本方时约定的财务要求、业绩要求等基本条件；

（2）以书面形式明确承继原股东在项目公司项下的权利及义务；

（3）完善处理和安排原股东在项目公司项下的相关融资贷款合同以及本项目一切责任义务的法律变更、交接和延续。

- 项目公司股东自行承担未按照国家相关法律法规及本协议约定进行股权转让而引起的法律后果。

- 项目建设

  - 建设计划

本项目新建部分建设期2年。项目公司根据总体建设计划及项目具体情况，每年提出年度建设投资计划，经与甲方商定后按照计划进行投资建设。

  - 施工总承包

依据《招标投标法实施条例》第九条，“（三）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供服务；……，可以不进行招标”，由项目公司和乙方直接签署施工总承包合同，无需再进行二次招标。

  - 工程变更

- 本项目需要工程变更时，需按以下原则实施：

- 项目开工后，甲方或项目公司提出工程变更，应书面通知对方。

- 甲方应及时组织勘察、设计、监理、施工等有关单位对工程变更进行内部审核，必要时应组织有关专家对变更事项进行论证，充分论证后认为符合以下情形之一，确有必要变更的，经甲方和其他行业主管部门审核同意后方可变更。

- 不突破项目已核定的总投资概算，为满足工程质量或优化项目建设，在降低项目工程造价、节省项目用地、加快施工进度、提高工程质量、保证工程安全等某方面具有显著效益，可考虑工程变更。

- 因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的，或施工过程中发现水文地质、工程地质、文物状况等与勘察结果有重大出入的，若不变更，施工无法进行或造成较大的经济损失或达不到原项目设计要求的。

- 参照国家和省、市最新工程设计规范、工程质量标准、行业标准、规划等，因政策性调整而引起投资规模变动的。

- 省、市级及以上行业主管部门文件要求变更或县政府书面同意变更的。

- 因工程设计的主要材料、设备、人工等市场价格变动幅度较大，超出原核定投资概算的。

- 由暂列金额或暂估价引起的投资规模调整的。

- 项目公司在建设过程中若不按程序擅自进行工程变更，政府方不予确认。

  - 竣工验收

对已完工的各子项目，甲方应按照国家和地方工程竣工验收规范及标准组织竣工验收。

甲方收到项目公司送交的竣工验收申请30天内，应及时协调、组织相关政府部门组织验收。如收到验收申请30天内未组织验收，或验收后30天内不提出修改意见，相关责任由甲方承担。项目工程竣工验收通过后，项目公司送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

  - 工程建设造价确认

本项目工程建设计价依据包括但不限于：

- 计价规范：执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《房屋建筑及装饰工程计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程计算规范》GB50856-2013等。

- 计价定额：《河南省市政工程预算定额》（HAA01-31-2016）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）等。

- 价目表：执行施工图预算编制当期河南省建筑工程标准定额站发布的人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知，或南阳市、方城县当地实际标准。

上述规范、定额或文件有修订或新版时，已审批的工程按原来的规定执行，未审批的工程执行修订或新版的规定。

  - 工程结算、决算及投资控制

- 各子项目竣工验收后，根据竣工工程量、已审批施工图预算综合单价以及工程变更、签证、工料机价差等编制竣工结算。

- 工程竣工财务决算由甲方委托的全过程工程咨询机构负责编制，财政局进行审核批复。

- 项目建设过程中，社会资本方严格按照批复的项目初步设计概算、施工图预算、工程变更测算等文件控制工程造价。社会资本方未经项目公司同意使工程建设超出预算，项目公司有权不予确认，由社会资本方承担相应损失和责任。

- 为提高竣工决算审计的效率，提高项目建设的质量和效益，便于及时纠正项目公司在建设过程中出现的资金使用问题，财政局全程参与项目变更等事项的评审。

- 项目运营和维护

  - 运营期限

- 运营起始日：新建子项目在竣工验收合格后进入运营期，竣工日期或项目公司收到甲方书面确认之日，为该子项目运营起始日。存量污水厂在《特许经营协议》生效后即进入运营期，《特许经营协议》生效日即为该子项目运营起始日。

- 本项目合作期限固定不变，各子项目运营期限自运营起始日至项目合作期限届满。

  - 试运营

- 项目完工后，项目公司应组织试运营，并向有审批权限的环保主管部门申请并通过环保验收。然后向甲方申请并通过建设工程竣工验收，项目公司方可开始正式运营。

  - 运营维护要求

- 项目公司须依据所有适用法律法规、行业标准规范及运营维护手册等要求，组织实施本项目的运营管理、维修维护、产品生产和销售。

- 项目公司确保项目设施设备正常使用，以安全、连续和稳定的方式提供符合相关合同要求的服务，达到预期的产品质量和服务水平。

- 进入运营期 一（1） 个月内，由项目公司提交经甲方审核确定的运营维护方案、质量保证制度和质量控制措施。

- 运营期内，项目公司应确保本项目设施设备仅用于本项目规定的用途。

- 项目公司每半年向甲方提交一次政府方合理要求提供的有关项目公司的财务状况 (收入、运营成本情况等) 资料。

- 项目公司应确保对项目的运营、维护修理情况进行详细记录。

  - 维修及重置

项目的设施、设备根据其使用情况，在需要维修或重置时由乙方向甲方提交维修或重置方案及预算等。甲方会同县财政局根据实际情况审批同意后，项目公司方可实施，相关费用计入运营成本由县财政另行支付，包含在项目公司的财务审计范围内。

  - 运营期监管

- 甲方有权对项目运营进行监管，甲方的监管应不妨碍乙方对项目的正常运营维护。

- 乙方在本项目运营期内应当接受并配合行政主管部门及其他职能部门就本项目质量、安全等方面依照法定职责及本协议相关约定实施的监管。

- 甲方的监管措施包括但不限于：

- 甲方可在给予合理通知后，于正常工作时间对项目公司的运营维护进行检查并可查阅或复制运营维护记录。

- 乙方在每年2月底前向甲方提交运营维护记录、财务状况等甲方认为必要的相关资料。甲方承诺乙方提供的所有资料可能包含商业秘密的，其应予以保密。

- 进行绩效评价和中期评估。

- 若乙方未能履行其运营维护义务，甲方有权发出整改通知，责令乙方限期纠正。

- 项目资产

  - 项目资产权属

- 本项目资产归甲方所有。项目资产包括建设期内投资建设形成的项目资产，以及项目运营期内因更新重置、升级改造投资或大修形成的项目资产。存量污水处理厂归甲方所有，因目前正常运行，不涉及原有运营单位的相关问题。在合作期内，乙方拥有本项目资产的运营权和收益权。合作期满，乙方将本项目资产及相关权益在零负债的前提下移交给甲方或甲方指定单位。

- 除为项目融资目的外，乙方不得为其他目的对项目资产以及收益权进行抵押、质押。

- 合作期内，乙方拥有建设用地的使用权，但不得将建设用地用作该项目之外的任何用途和目的。

  - 改扩建

- 运营期内，本项目新建部分和存量部分，因国家污水、污泥、再生水的处理方式、标准变更，项目公司应根据政府方的规划和要求进行本项目的改扩建。届时改扩建投资事项由政府方和项目公司签订补充协议约定相关事宜。

- 项目无法满足处理服务需求时，项目公司可向甲方提交改扩建申请，经甲方书面同意后，项目公司按规定程序进行改扩建。改扩建部分的投资回报，依据本协议约定回报机制、计算方法和支付方式等执行。

  - 存量污水厂转让

- 存量超硬材料专业园污水处理厂、第二污水处理厂的存量部分，先期委托特许经营者运营。待相关土地问题得到解决并取得产权证后，将存量资产通过TOT（转让-运营-移交）的运作方式，由项目公司实施，条件成熟一个转让一个。

- 特许经营权转让费以存量污水厂的特许经营权评估价值为准。由项目公司在与甲方签订特许经营补充协议后60天内支付。项目公司股东依据股东协议相关约定出资。转让金额计入项目特许经营范围的总投资。存量污水厂转让前的资产评估等相关费用由甲方承担。

- 投资回报

  - 回报机制

- 本项目采用“使用者付费+运营补贴”的回报机制。

- 项目公司按约定获得所有使用者付费收入包括污水处理费、污泥处理费、再生水处理费。

- 污水处理费和污泥处理费未能补偿成本并合理盈利的差额，按照中标服务价和市场收费标准之间的差额，由县财政局进行运营补贴。

  - 使用者付费

- 污水处理费单价按目前方城县污水处理费现有标准执行。

- 污泥处理费单价由政府依据行业情况和运营成本确定收费指导价。

- 污水处理和污泥处理在各子项目运营期前5年的基准处理量如下：

| 年份 项目 | 运营期基准处理量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| 新建第三污水厂 | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| 扩建第二污水厂 |  |  |  |  |  |
| 第二污水厂存量部分 | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% |
| 存量超硬材料产业园污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 污泥处理厂 | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% |

- 再生水处理费依照政府最终确定的指导价执行，由项目公司直接收取。再生水处理费超额收益部分上交财政，用于抵减本项目污水处理和污泥处理的运营补贴。

  - 运营补贴计算

- 运营补贴计算公式如下：

污水处理运营补贴=[（污水处理厂区服务费-污水处理费）×污水处理量+污水处理管网服务费×污水管网长度]×绩效评价系数

污泥处理运营补贴=（污泥处理服务费-污泥处理费）×污泥处理量×绩效评价系数

- 运营期前5年污水处理和污泥处理的基准处理量：

当实际处理量>基准处理量时，运营补贴按实际处理量结算，

当实际处理量<基准处理量时，运营补贴按基准处理量结算。

  - 支付路径

- 污水处理费及污泥处理费

污水处理费由方城县自来水公司随自来水费代收，按月足额上缴至方城县财政局，污泥处理费由县财政局代收。县财政局按照收支两条线方式，按月足额支付项目公司。具体如下：

- 项目公司在每月前3个工作日内向甲方提交上月污水处理量、污泥处理量的核定申请，甲方对申报数量予以核定，并在5个工作日内将核定结果函告项目公司。

- 甲方根据已核定的污水及污泥处理量、污水及污泥处理费拨付申请，向县财政局提交付款申请。运营期前5年当项目公司实际污水处理量高于基准处理量时，按实际处理量计算；实际污水处理量低于基准处理量时，按基准处理量计算。县财政局在收到付款申请并核定污水及污泥处理费后10个工作日内，向项目公司足额拨付当期污水处理费和污泥处理费。

- 再生水处理费

再生水处理费由项目公司直接收取。

- 运营补贴

为保证本项目污水厂和污泥厂的正常运营，政府方按月向项目公司支付运营补贴。

每月前8个工作日，甲方根据已核定的污水处理量和污泥处理量，依据协议约定的各项服务价核算运营补贴，县财政局提交运营补贴付款申请。县财政局在收到付款申请后10个工作日内，经核定后向项目公司足额支付上月项目公司的运营补贴。

每年运营补贴的支付总额应与当年项目公司运营期绩效评价结果挂钩。每年前三季度的运营补贴支付暂不考虑绩效评价结果，待当年绩效评价结果确定后，用第四季度的运营补贴进行抵减。

- 履约担保

  - 建设期履约保函

- 履约保函的提交

- 乙方应于签订本协议后10个工作日内向甲方提交以政府方指定单位为受益人的建设期履约保函，确保乙方在项目建设期内全面履行本协议项下的相关义务。

- 建设期履约保函应为中国境内银行出具的见索即付的银行保函，总金额为人民币贰仟万圆整（¥20,000,000.00元）。各子项目保函金额根据各子项目投资额占比分配。

- 项目公司可以开立多份生效日首尾相连的履约保函，但每份保函的有效期不得低于12个月。

- 履约保函的提取及恢复

- 除非本协议另有特殊约定，如发生因项目公司未全部或部分履行其在本协议项下建设期的义务，且在甲方要求的期限内未予整改，或未按本协议的约定承担违约责任，甲方有权提取建设期履约保函的全部或部分金额。

- 若甲方在项目建设期内根据本协议的有关规定提取建设期履约保函项下的款项，项目公司应确保在甲方提取后的十五（15）个工作日内，将建设期履约保函恢复到本协议前款约定的金额，且应向甲方提供已足额恢复建设履约保函的证据。若项目公司在前述期限内仍未补足，则甲方有权提取建设期履约保函项下的余额。

- 如果项目公司未在每份建设期履约保函到期日至少30日之前向甲方提交用以替换的履约保函或者延长最后一份履约保函的有效期，甲方有权提取履约保函的金额。

- 甲方行使提取履约保函的权利不损害甲方在本协议项下的其他权利，并且不应解除项目公司不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何责任和义务。

- 履约保函的有效期及退还

建设期履约保函的有效期为自提交之日起至提交运营期履约保函之日为止。在项目完成竣工验收且项目公司提交运营期履约保函后10个工作日内可退还建设期履约保函。

  - 运营期履约保函

- 履约保函的提交

- 项目公司应在本项目正式进入运营期后5个工作日内向甲方提交以政府方指定单位作为受益人的运营期履约保函，确保项目公司在项目运营期内全面履行本协议项下的相关义务。存量污水厂在本协议签订后即进入运营期，签订本协议后10个工作日内向甲方提交运营期履约保函。

- 运营期履约保函应为中国境内银行出具的见索即付的银行保函，总金额为人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）。各子项目运营期履约保函金额依据该子项目占项目总投资额比例确定。

- 项目公司可以开立多份生效日首尾相连的履约保函，但每份保函的有效期不得低于12个月。

- 履约保函的提取及恢复

- 除非本协议另有特殊约定，如发生因项目公司未全部或部分履行其在本协议项下运营期的义务，且在甲方要求的期限内未予整改，或未按本协议的约定承担违约责任，甲方有权提取运营期履约保函的全部或部分金额。

- 若甲方在项目运营期内根据本协议的有关规定提取运营期履约保函项下的款项，项目公司应确保在甲方提取后的十五（15）个工作日内，将运营期履约保函恢复到本协议前款约定的金额，且应向甲方提供已足额恢复运营期履约保函的证据。若项目公司在前述期限内仍未补足，则甲方有权提取运营期履约保函项下的余额。

- 如果项目公司未在每份运营期履约保函到期日至少30日之前向甲方提交用以替换的履约保函或者延长最后一份履约保函的有效期，甲方有权提取履约保函的金额。

- 甲方行使提取履约保函的权利不损害甲方在本协议项下的其他权利，并且不应解除项目公司不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何责任和义务。

- 履约保函的有效期及退还

运营期履约保函的有效期为自提交之日起至提交移交履约保函之日为止。在项目公司提交移交履约保函后10个工作日内可退还运营期履约保函。

  - 移交履约保函

1、履约保函的提交

- 项目公司应于合作期终止日十二（12）个月之前，向甲方提交以政府方指定单位为受益人的中国境内银行出具的见索即付移交保函，拟定金额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），确保项目公司在项目移交阶段全面履行本协议项下的相关义务。

- 项目公司可以开立多份生效日首尾相连的履约保函，但每份保函的有效期不得低于12个月。

2、履约保函的提取及恢复

（1）除非本协议另有特殊约定，如果发生因项目公司未全部或部分履行其在本协议项下项目移交义务的，且在甲方要求的期限内未予整改，或未按本协议的约定承担违约责任，甲方有权提取移交保函的全部或部分金额。

（2）若甲方在项目移交期内根据本协议的有关规定提取移交履约保函项下的款项，项目公司应确保在甲方提取后的十五（15）个工作日内，将移交履约保函恢复到本协议前款约定的金额，且应向甲方提供已足额恢复移交履约保函的证据。若项目公司在前述期限内仍未补足，则甲方有权提取移交履约保函项下的余额。

（3）如果项目公司未在每份移交履约保函到期日至少30日之前向甲方提交用以替换的履约保函或者延长最后一份履约保函的有效期，甲方有权提取履约保函的金额。

（4）甲方提取移交保函的权利不影响甲方在本协议项下的其他权利，并且不应解除项目公司不履行本项目移交义务而对甲方所负的任何责任和义务。

3、履约保函退还

在本项目移交完毕且移交质量保证期满后10个工作日内可退还移交履约保函。

- 风险分配

  - 风险分配机制

- 甲方需承担的风险主要包括：项目立项、前期咨询、勘察设计相关风险；项目被征用／公有化引起的风险；政府方提出设计变更引起的风险；政府方未按合同约定及时足额支付使用者付费及运营补贴的风险。

- 乙方（项目公司）需承担的风险主要包括：项目范围内的投融资、采购、施工总承包、运营维护、移交相关的风险。

- 双方共同承担的风险

本项目主要有不可抗力风险由双方共同承担。不可抗力风险可以通过购买保险等方式转移一部分。不可转移的部分，可根据股权比例由甲方和乙方合理分担。

表 项目风险分配表

| 风险 类别 | 风险因素 | 风险描述 | 政府方 | 社会 资本方 | 共同 承担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 风险 | 公众反对 | 因项目建设、运营过程中影响到公众利益而导致的公众反对风险。 |  | √ |  |
|  |  | 项目的立项、环评等前期阶段由政府方审批，若出现前期工作不到位，由此导致的公众反对风险。 | √ |  |  |
|  | 审批延误 | 因项目公司在申报环节资料不完善、弄虚作假、违法违规等造成手续办理延误或无法取得的风险。 |  | √ |  |
|  |  | 因政府部门在受理项目立项等行政审批过程中效率较低或协调不力造成审批延误或无法取得的风险由政府方承担。 | √ |  |  |
| 政治 风险 | 征用/ 公有化 | 因国家宏观政策调控，项目被征用或公有化，致使项目终止的风险。 | √ |  |  |
|  | 政府 干预 | 政府部门给项目正常建设、运营、移交等造成不当干预，致使项目中止或终止的。 | √ |  |  |
| 法律 政策 风险 | 法律 政策 变更 | 本级政府可控的相关法规、政策变更、废除、修订等导致项目的合法合规性、合同的有效性或成本、收益的变动等风险。 | √ |  |  |
|  |  | 本级政府不可控的相关法律法规、政策变更、废除、修订等导致项目的合法合规性、合同的有效性或成本、收益的变动等风险由政府方和社会资本方共同承担。 |  |  | √ |
|  | 合同文件冲突、 不完备 | 政府方与其他第三方签署的合同发生纠纷或争议，影响项目实施的风险。 | √ |  |  |
|  |  | 项目公司与社会资本方签署的合同文件出现界定不清晰、缺乏弹性、文件之间不一致等导致合同冲突、缺乏可执行性、影响合同履行；或与其他第三方签署的合同发生纠纷、产生争议影响项目实施的风险。 |  | √ |  |
| 经济 风险 | 利率 | 国家对利率的宏观调控导致项目融资成本增加的风险。 |  | √ |  |
|  | 物价 | 因通货膨胀使物价上涨，导致项目成本增加，可通过调价机制在政府和社会资本方之间分配最终共担风险 |  |  | √ |
|  | 资本金 | 政府方出资代表或社会资本方不能及时、足额出资，影响项目实施，由相关方承担对应的风险。 | √ | √ |  |
|  | 融资 | 金融市场不健全、融资结构不合理等因素导致融资不能及时到位、融资成本增加、无法偿还资金等情况影响项目实施的风险。 |  | √ |  |
| 设计 风险 | 设计 | 因设计失误、设计质量瑕疵、技术标准选择不当、设计变更等原因引起的相关风险，政府方委托全过程工程咨询机构负责设计，根据谁委托谁负责的原则，由政府方负责此风险。 | √ |  |  |
| 建设 风险 | 配套 设施 | 项目建设所需的水、电等配套设施不能及时提供或无法配套。 | √ |  |  |
|  | 施工 | 因施工工艺不当、施工方案不合理、应用技术失败等导致工程量增加、成本超支、工期延后等风险，或施工方违约风险。 |  | √ |  |
|  | 工程变更 | 政府方因需求变化提出的工程变更，设计存在缺陷、错误等原因引起的工程变更，导致工期延误或建设成本增加等风险。 | √ |  |  |
|  |  | 项目公司未按约定要求实施工程变更或擅自进行变更，引起工程量增加、成本增加的风险。 |  | √ |  |
|  | 采购 | 未依法或未按合同约定进行原材料、能源、机械设备采购；供应商不能满足项目相关要求的风险。 |  | √ |  |
|  | 进度 | 因政府方原因导致工期延误。 | √ |  |  |
|  |  | 因项目公司、施工总承包商、供应商等建设相关单位原因造成的工期延误。 |  | √ |  |
|  |  | 未按照设计和相关标准进行施工，原材料设施设备不满足要求，导致项目建设质量不能达到验收要求。 |  | √ |  |
|  | 质量 | 建设工程质量不符合国家标准规范、行业标准及合同约定要求。 |  | √ |  |
|  | 建设成本超支 | 项目建设、设备采购、安装测试及相关工作中因施工方原因造成建设成本超支；或因项目公司建设管理不当，组织协调能力不足，导致项目成本增加的风险。 |  | √ |  |
|  |  | 项目建设过程中因政府方提出不同意见导致的建设成本超支引起的风险。 | √ |  |  |
|  | 安全文明 | 施工过程存在安全隐患或发生安全事故。 |  | √ |  |
|  | 环保要求 | 施工过程未采取相应措施，造成对环境的不利影响；未遵守环境保护相关法律法规受到的行政处罚引起成本增加的风险。 |  | √ |  |
|  |  | 因政府方或公众等对项目环保要求的提高导致项目的成本增加等风险。 | √ |  |  |
|  | 气候/ 地质条件 | 项目所在地气候或地质条件影响项目正常建设，导致项目成本增加、工期延长等风险。 |  | √ |  |
| 运营 风险 | 运营成本 | 由于国家相关标准规范的提高或政府方要求提高产品/服务标准等，非因社会资本方原因造成的运营成本超支。 | √ |  |  |
|  |  | 因运营商管理不善等原因引起的运营成本超支风险。 |  | √ |  |
|  | 运营质量 | 运营商缺乏运营能力或经验等，导致产品或处理结果不达标等风险。 |  | √ |  |
|  | 管理 | 因项目公司管理能力或运营经验不足，影响项目正常运营的风险。 |  | √ |  |
|  | 支付 | 政府方未或拒不依约、按时、足额支付费用的风险。 | √ |  |  |
|  |  | 社会资本方绩效考核不达标或达不到预期等情况产生的风险。 |  | √ |  |
|  | 安全生产 | 运营维护过程中，未按照国家、行业规范标准进行安全生产造成的安全事故引发的风险。 |  | √ |  |
| 移交 风险 | 移交进度 | 因政府方原因导致项目无法及时或完成移交的风险。 | √ |  |  |
|  |  | 因项目公司或社会资本方原因导致项目无法及时或完成移交的风险。 |  | √ |  |
|  | 移交组织 管理 | 期满移交时，政府方未有效组织开展移交工作，未制定移交方案和明确移交标准引发的风险。 | √ |  |  |
|  |  | 移交时项目公司不配合或组织管理混乱，增加了移交成本和难度，拖延移交时间引发的风险。 |  | √ |  |
|  | 质量 | 由于社会资本方在合作期内过度或不合理使用项目资产、设备设施等造成移交时的残值远小于约定移交标准，严重影响项目继续运营的。 |  | √ |  |
| 不可 抗力 | 自然因素 | 由于项目所在地不能合理预见的自然灾害（如地震、洪水、台风等）、病疫等事件导致本项目失败或收益大幅度减少的风险。 |  |  | √ |
|  | 非自然 因素 | 由于不可预见的战争、暴乱、罢工等事件导致本项目失败或收益大幅减少的风险。 |  |  | √ |

- 绩效评价

  - 项目绩效管理

- 甲方负责开展本项目的绩效管理工作，必要时可委托第三方机构协助。

- 项目公司应积极配合甲方的绩效管理工作，确保提供资料的有效、真实和完整。

  - 建设期绩效评价

- 绩效评价时点

项目建设期结合竣工验收开展一次常规绩效评价。可不定时进行临时绩效评价。

- 绩效评价方式

- 常规绩效评价

- 原则上建设期结合竣工验收开展一次绩效评价，各子项目应结合各子项的竣工验收开展绩效评价。

- 临时绩效评价

建设期内甲方可对项目建设进行不定时绩效评价。若考核中发现问题将书面通知项目公司。项目公司在接到甲方的书面通知后，在要求时间内进行整改修复。临时绩效评价一般不作为项目公司违约情形处理，除非临时绩效评价时发现的缺陷会造成项目的可用性破坏、公共利益受到严重影响，或存在重大安全隐患。

- 绩效评价标准

建设期要求项目建设通过竣工验收，对项目公司的绩效评价主要包括项目竣工验收、社会影响、生态影响、可持续性、满意度、组织管理、资金管理、档案管理、信息公开等内容。

- 若有需要整改的内容，项目公司应按照整改通知书规定的时限、要求进行整改。整改后验收仍未合格，政府方有权解除项目合同，由此造成的经济损失由项目公司承担。

- 评价结果应用

- 建设期绩效评价与建设期履约保函挂钩。建设期项目公司绩效评价满分100分，85分及格。绩效评价得分与建设期履约保函挂钩。甲方根据绩效评价得分，按下述标准提取建设期履约保函的金额：

- 得分≥85分，项目公司建设期履约保函不扣款。

- 得分<85分，政府方有权从项目公司建设期履约保函中提取相应金额。

提取金额=建设期履约保函金额×（85-得分）÷85

建设期绩效评价扣款在各子项目进入运营期前扣除。

  - 运营期绩效评价

- 绩效评价方式

- 常规绩效评价

运营期每年度应至少开展一次绩效评价。每3-5年应结合年度绩效评价情况对项目开展中期评估。运营期第一次绩效评价自子项目进行运营期起，至当年12月31日；以后每年1月1日至当年12月31日为一个运营期绩效评价的时间范围。

- 临时绩效评价

运营期内甲方可对项目运营进行不定时绩效评价。若考核中发现问题将书面通知项目公司。项目公司在接到甲方的书面通知后，在要求时间内进行整改修复。临时绩效评价一般不作为项目公司违约情形处理，除非临时绩效评价时发现的缺陷会造成项目的可用性破坏、公共利益受到严重影响，或存在重大安全隐患。

- 绩效评价标准

- 运营期项目公司绩效评价主要包括项目运营、项目维护、安全保障、经济影响、生态影响、社会影响、可持续性、满意度、组织管理、财务管理、档案管理、信息公开等内容。

本项目绩效评价采用百分制，每个子项目单独进行评价，评价满分为100分。

若有需要整改的内容，项目公司应按照相关部门要求限期内进行整改和修复。连续两次整改不合格，政府方有权终止合同。

- 评价结果应用

- 项目污水处理及污泥处理的运营补贴100%与各子项目运营绩效评价系数C挂钩。运营期年度绩效评价满分100分，最终评价分数与考核系数对应如下表：

表  年度绩效考核总分与考核系数对应关系表

| 绩效评价得分(S) | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥70 | 70>S≥60 | S<60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营绩效评价系数（C） | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 |

项目运营补贴实付金额=运营补贴×运营绩效评价系数C×100%

再生水评价结果与运营履约保函挂钩。绩效评价满分100分，85分及格。甲方根据绩效评价得分，按下述标准提取运营履约保函的金额：

（1）得分≥85分，项目公司运营履约保函不扣款。

（2）得分<85分，政府方有权从项目公司运营履约保函中提取相应金额。

提取金额=运营履约保函金额×（85-得分）÷85

如上表所示，当项目当年绩效评价名总分低于60分时，对应的绩效评价系数为0，则政府暂停支付当年的补贴，且政府方有权提取项目公司运营期履约保函。待项目公司整顿完毕，经再次考核符合标准后，按照绩效考核系数0.7支付运营补贴。若两年内绩效评价系数为0的次数累计超过3次（含3次），则政府方有权临时接管或提前终止项目合同。

  - 移交绩效评价

移交绩效考核为一次性考核，在合作期满之日前进行。绩效评价主要包括移交质量、移交组织工作和移交进度安排，满分100分，85分及格。

- 最终得分≥85分，项目公司移交履约保函不扣款。

- 最终得分<85分，政府方有权从项目公司移交履约保函中提取相应金额。

提取金额=移交履约保函金额×（85-最终得分）÷85

考核中发现的问题与缺陷，项目公司应按照相关部门要求限期内进行整改和维修，整改到位后方可移交。

- 政府承诺和保障

  - 政府提供的条件

- 本项目建设所需的水、电、道路、临建场地等配套设施由甲方负责协调对接相关政府部门，按现状条件提供给项目公司使用，政府方不再提供其他配套支出。

- 甲方协调项目公司与其他政府部门的关系；协助项目公司办理各项报批报建手续等。

  - 政府承诺和保障

- 除特许经营协议另有约定外，合作期内，本项目的特许经营权专属于项目公司，甲方不得授予除项目公司之外的其他任何第三方。

- 运营期前5年的污水基本处理量和污泥处理量，若实际处理量<基本处理量，运营补贴按基本处理量结算；若实际处理量≥基本处理量，则按实际处理量进行结算。同时按照特许经营协议约定及时足额拨付运营补贴。

- 方城县政府应出台相关政策推行再生水利用，提高水资源利用率和再生水收益的相对保障。

- 将运营补贴足额纳入县本级财政预算安排，并按时足额拨付。

- 项目移交

  - 移交时间及范围

- 本项目运营期结束后的次日即为移交日，乙方从移交日起三十（30）个工作日内完成本项目移交。

- 若子项目或项目整体提前终止、或协议双方协商一致解除协议等情形，乙方应在协议解除日起三十（30）个工作日内完成本项目的移交。

- 乙方将项目资产及相关权益无偿移交给甲方指定的接收单位，移交范围包括：

- 项目范围内所有的建筑物、构筑物、设施和设备；

- 所有零备件和配件、化学药品以及其它动产；

- 运营和维护项目设施所要求的所有技术、技巧和知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的）；

- 在用的各类管理章程和运营手册，包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料等，以使各子项目能平稳正常地继续运营。

- 项目公司需确保移交的项目资产等不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。该项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。

- 在办理移交工作前，应明确合作期结束后妥善安置原项目公司雇员的方式。。

  - 移交委员会

合作期结束前六（6）个月，由甲方三（3）名代表（包括至少一名接收单位的代表）和乙方三（3）名代表成立移交委员会，移交委员会主任由甲方人员担任，有权对移交过程进行监督。乙方有义务为其提供便利，但移交委员会不应干预乙方的正常运营。

  - 移交程序

- 在本项目移交前十二（12）个月，乙方应对本项目建（构）筑物、设施设备、信息化软件系统等进行全面检查和修复。

- 乙方至少应在移交日前三（3）个月内提交详细的移交清单。

- 乙方最迟应在移交日前一个（1）月内向甲方发出移交通知。

- 从移交日起，甲方与乙方开始项目移交内容的清点和验收工作，并聘请专家组进行综合评估，相关费用由乙方承担。若不能达到移交委员会确定的验收标准，项目公司应修复缺陷。若乙方不能自移交委员会提出具体要求后三十（30）日内修复，甲方可以自行修复，乙方承担相应费用。

- 本项目移交完成后，甲方与项目公司正式签署移交备忘录。

  - 移交标准

项目公司应保证移交时项目范围内的设施设备处于良好的运营、使用状态，符合相关技术规范的要求，达到合同约定的完好率。移交前，政府方对本项目进行移交验收。若存在缺陷，项目公司负责维修，否则政府方有权从移交维修保函中支取相应资金以修正上述缺陷。如果保函金额不足使用的，政府承担费用以后有权向项目公司追偿。

  - 移交保证期

项目公司应在移交日后12个月的保证期内，承担项目范围内设施设备质量缺陷的保修责任（因移交接收单位使用不当造成的损坏除外）。项目公司在收到政府方发出的质量缺陷保修通知后，应尽快自费进行保修。

在紧急情况下，或项目公司没有及时保修时，政府方有权提取移交维修保函的相应金额进行保修，但应将支出的情况告知项目公司。

- 应急预案和临时接管

  - 应急预案

项目公司应针对自然灾害、重特大事故、重特大病虫害、产品质量等各类可能发生的事故和所有危险源制定应急预案和现场处置方案，明确事前、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。项目公司制定的应急预案应征求县住建局的意见并报经甲方同意后实施。

  - 临时接管

- 临时接管的情形

合作期间项目公司有下列行为之一，甲方报方城县人民政府同意后，可实施临时接管：

- 项目公司未按照国家相关法律法规或本协议约定运营维护本项目时，在收到甲方通知后三十（30）个工作日内未整改合格；

- 擅自以出售、转让、出租、抵押等方式处置项目资产、权利等；

- 因管理不善，存在重大安全隐患且拒不整改，或发生重大质量、生产安全事故；

- 因经营不善，亏损严重，导致企业无法正常运营；

- 擅自停业、歇业；

- 发生紧急情况，导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染；

- 不按照规定和年度计划进行设备维护和更新的；

- 项目公司因无法继续运营申请解除本协议的；

- 不服从行业监督管理，造成严重后果的；

- 法律、法规禁止的其他行为。

甲方临时接管时，有权自行或者委托第三方介入项目运营维护工作，费用和风险均由项目公司承担。甲方有权要求在向项目公司提供详细的费用和支出记录后从运维保函项下提取该款项。

- 临时接管的决定

方城县政府收到甲方临时接管申请后，应对临时接管事由和相关证据资料进行审查，并及时作出决定。临时接管关系重大公共利益的，作出决定前应当组织听证。作出临时接管决定后，应当启动临时接管应急预案，同时应将临时接管的决定送达项目公司和利害关系人并予以公告，公告内容应包括被接管对象的名称及地址、接管事由、接管组织、接管的项目及范围、接管期限等。

- 临时接管的执行

临时接管组织进驻项目公司实施接管，其主要职责是保证运营维护的连续性和稳定性，项目公司对接管组织的接管行为应予以配合。

- 临时接管的终止

项目公司有下列情形之一的，由甲方终止临时接管。

（1）临时接管事由已结束；

（2）有足够证据证明，已不存在临时接管情形；

（3）方城县政府认定已无临时接管必要。

- 如临时接管期限届满，项目公司拒不整改，或临时接管期间有充分证据表明项目公司无力履行或无法履行协议义务的，甲方有权提前终止本协议。

- 提前终止和协议解除

  - 提前终止事由

- 项目公司延迟履行合同主要义务或有严重违约行为，政府方可提出提前终止合同，包括但不限于以下行为：

- 项目公司未能依约提交履约保函并保持其有效的；

- 自转让、出租经营权；未经政府方同意，擅自将项目公司资产进行处置、抵押或擅自进行股权转让的；

- 经政府方书面同意，对项目设施的全部或部分擅自停止运营维护（紧急情况除外）；

- 项目公司未履行项目合同项下的义务构成实质性违约，在收到政府方说明其违约并要求补救的书面通知后九十日内仍未能补救。

- 政府方迟延履行合同主要义务或有其他违约行为，项目公司可提出提前终止合同，包括但不限于以下行为：

- 政府方未依约按时、足额履行出资义务；

- 政府方未履行项目合同项下的义务构成实质性违约，在收到项目公司说明其违约并要求补救的书面通知后九十日内仍未补救。

- 发生不可抗力事件，连续超过六个月，使得合同无法正常继续履行，且双方无法在特定期限内达成统一意见的，合同双方均可向对方提出提前终止合同。

  - 提前终止的确定

- 当出现本协议约定的提前终止事由时，甲乙双方进行协商，若协商一致可提前终止协议或者按照本协议相关约定继续履行各自义务。

- 若双方协商后达不成一致意见或协商后30日内收不到对方书面回复，守约方有权向违约方发出终止通知提前终止协议。

  - 提前终止补偿

- 若发生提前终止，则除非甲乙双方另有约定，甲方将按照如下标准支付项目公司补偿金：

| 序号 | 提前终止之情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙方/项目公司违约 | 建设期终止时，为A1-B+E |
|  |  | 运营期终止时，为A2-B+E |
| 2 | 甲方违约 | 建设期终止时，为A1+B+E |
|  |  | 运营期终止时，为A2+B+E |
| 3 | 不可抗力 | （A3-C-D），结合股权比例分担 |

其中：

A1为项目公司已投入的投资（以甲方与项目公司双方共同委托的审计机构审计金额为准）；

A2为经审计的项目公司未收回的建设成本的现值；

A3为经审计的项目公司账面资产净值；

B为违约金；

C为发生不可抗力情形时，根据项目合同及相关保险合同约定，项目公司实际获得的保险赔款；

D为发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

E为终止后根据项目合同约定，项目公司应向政府方移交的项目公司库存材料、零部件、备品备件的合理评估值。

- 政府方自本项目提前终止日起算五年内（如剩余合作期短于一年的，则本处指余下的合作期）分期分批次向项目公司支付补偿金。

  - 协议解除的事由

本协议项下导致协议解除的主要事由包括：

- 本协议项下的合作期限届满；

- 依据本协议第五十条的提前终止事由；

- 项目公司破产清算或类似情形；

- 协议双方协商一致解除协议，但不得损害国家利益和社会公共利益；

- 法律规定或甲乙双方约定的其他事由。

  - 协议解除程序

- 本项目合作期限届满，本协议自动解除。

- 自甲乙双方解除协议协商一致或本协议约定的解除协议的事由成立时，签订书面解除协议，本协议解除。解除协议生效之日为本协议解除日。

- 一方行使解除权解除协议的，应给予对方 30 天的协商期，协商期满未达成一致需继续解除协议，应当书面通知对方。本协议自另一方收到书面解除通知之日为协议解除日。对方有异议的，可以请求人民法院确认解除协议的效力。

  - 协议解除的法律后果

- 甲乙双方的权利义务终止，双方不负有继续履行协议的义务，双方在协议解除之日前发生的本协议项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行，包括根据本协议约定可能到期应付的任何款项。双方应遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助义务及本协议相关保密等义务。

- 若项目提前终止，甲乙双方按照本协议提前终止的相关约定执行。甲方对项目公司的终止补偿应以项目公司解除所有抵押、质押等担保或还清其届时所有负债为前提。

- 因乙方违约解除协议的，甲方有权要求乙方将其为实施项目而签订的材料和设备的订货合同或任何服务合同的利益转让给甲方或其指定单位，并在项目移交期内依法办理转让手续。

- 本协议的解除不影响本协议中争议解决条款和本协议解除后仍然有效的其他条款的效力。

- 项目合作期限届满本协议自动解除，项目公司按照本协议约定进行移交。协议双方协商一致解除协议，项目公司应提前进行移交。

- 违约责任

  - 违约行为的认定

- 任何一方违反其在本协议项下的任何义务均属违约。

- 受限于本协议对不可抗力的约定，如果某一方证明其未履行义务是因不可抗力造成的，则该方对该项违约不承担责任，但该方未按本协议约定履行相应的通知和减损义务的除外。

- 因第三方原因导致本协议项下一方对另一方违约的，该违约方仍应当对守约方承担违约责任，违约方与第三方的纠纷由违约方与第三方另行处理。

- 任何一方向另一方承担的违约责任均不解除违约方对第三者的责任，也不解除对此有管辖权的政府部门依照国家或当地法律、法规等对违约方进行的处罚。

  - 违约责任承担方式

- 甲方违约的，应当按照相关法律的规定及本协议的约定向乙方支付违约金或承担赔偿损失等违约责任。

- 乙方违约的，甲方有权根据本协议约定采取以下违约救济措施：

- 要求乙方停止违约行为并积极采取补救措施；

- 提前终止本协议；

- 对本项目实施临时接管；

- 应当按照相关法律的规定及本协议的约定向甲方支付违约金或承担赔偿损失等违约责任；

- 法律法规规定的其他救济措施。

- 本协议未明确约定违约责任承担方式的，按照违约行为发生时适用的相关法律法规的规定处理。

- 争议解决

  - 争议解决方式

- 协商解决

如果合作双方由于项目合同的履行或对其中任何规定的解释出现任何争议或索赔，应本着友好协商的原则进行协商，协商达成一致的，应当签订补充协议并遵照执行。

- 调解

合作双方发生争议，无法通过协商解决的，双方应积极寻求第三方机构进行调解。调解达成一致的，应当签订补充协议并遵照执行。

- 诉讼

协商或调解不能解决的，合作双方均有权就争议事项向项目所在地人民法院提起诉讼。

发生争议期间，各方对于合同无争议部分应当继续履行，除法律规定、双方另有约定以及争议裁决机构认为应当依法暂时中止外，任何一方不得以发生争议为由停止项目运营维护或采取其他影响项目正常运营和损害公共利益的措施。

- 其他约定

  - 协议变更及补充

- 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商一致后对本协议进行修改或补充，并签订补充协议。

- 本项目协议的任何变更或补充，需以书面形式并由甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效并具有约束力。在法律法规、政策要求的情况下还应经相关政府部门批准，本协议的补充协议方可生效。

- 对本协议进行修改或补充的情形包括但不限于：

- 适用法律、法规或政策发生变化，影响任一方主要权利义务的；

- 国家、行业及地方有关建设、运营、维修、产品方面的标准规范变更，影响协议正常履行的；

- 因不可抗力或非因协议任一方的原因，导致协议部分条款无法履行；

- 因情况发生变化，当事人双方协商一致同意的。

  - 协议展期

发生以下情形发生时，甲乙双方可协商一致后对本协议期限进行适当延长：

- 因可归责于甲方的原因导致工期延误的；

- 项目公司在经营期内履约记录良好，在符合届时适用法律规定的前提下，双方协商一致同意延期的。

  - 保密

本协议的存在及其条款内容、其他相关文件、双方就本协议及其项下交易进行的书面通讯应视为保密信息。除本协议另有约定外，未经对方事先书面同意，一方不得向任何第三人披露该等保密信息。本协议项下的保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

  - 通知及送达

甲乙双方同意，与本协议有关的任何通知，以书面方式送达对方为有效。书面形式包括但不限于：传真、快递、挂号邮件、电子邮件。上述通知应被视为在下列时间送达：以传真发送的，在该传真成功发送并由收件方收到之日；以快递或专人发送的，在收件人收到该通知之日；以挂号邮件发出的，在发出之后30个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件成功发出之后即为送达。

甲方：

地址：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

乙方：            联合体

地址：依次为

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

  - 其他

- 除非以书面形式提出放弃，否则本协议的任何约定均不应被视为已由另一方放弃。任何一方未能坚持严格履行本协议项下的任何义务或利用本协议项下的任何权利，并不应被解释为今后将放弃任何此类义务或放弃任何此类权利。

- 本协议正本一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

附件为本协议不可分割的一部分，与本协议的正文具有同等效力。

- 第四章  评标办法

- 一、评标办法前附表

评标办法前附表

| 条款 |  | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准 | 符合第二章“供应商须知”的资格规定。 |
| 2 | 符合性审查标准 | 1、供应商名称：与营业执照一致； 2、投标文件签字盖章：按照采购文件中提供的投标文件格式和要求签字、盖章； 3、投标文件格式：符合第六章“投标文件格式”的要求； 4、投标报价：不超过招标控制价； 5、服务期、质量标准：符合供应商须知前附表的规定。 |

评分办法

| 分值构成 (总分100分) |  |  | 技术部分： 27 分 投标报价： 30 分 综合部分： 43 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 技术部分（实施方案） （27分） | 融资方案及能力（6分） | 融资方案包括但不限于：1、融资计划安排、融资方式及融资可行性；2、融资成本及其结构；3、资金到位时间及资金使用计划；4、还款分析；5、融资能力（银行贷款意向函等）。 第一档：方案各方面详细，有详细的方案及措施，能很好的满足本项目要求的得6分； 第二档：方案各方面安排较合理，方案及措施可行，能较好满足本项目要求的得4分； 第三档：方案各方面安排一般，方案及措施实践实施性一般，基本满足本项目要求的得2分； 第四档：有方案，基本满足项目要求，操作性较差的得1分； 第五档：没有或与本项目不符或不满足得0分。 |
|  |  | 建设方案及能力（6分） | 建设方案包括但不限于：1、施工方案、技术措施；2、工程进度控制措施；3、工程质量控制措施；4、工程安全控制措施；5、施工资源配置；6、应急预案保障措施；7、环境保护管理体系与措施。 第一档：方案各方面详细，有详细的方案及措施，能很好的满足本项目要求的得6分； 第二档：方案各方面安排较合理，方案及措施可行，能较好满足本项目要求的得4分； 第三档：方案各方面安排一般，方案及措施实践实施性一般，基本满足本项目要求的得2分； 第四档：有方案，基本满足项目要求，操作性较差的得1分； 第五档：没有或与本项目不符或不满足得0分。 |
|  |  | 设备选型 方案 （5分） | 第一档：设备选型科学、合理，满足工艺要求，在本项目类似领域具有生产制造基地及研发中心，为国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位得5分； 第二档：设备选型科学、合理，满足工艺要求得2分；； 第三档：没有或与本项目不符得0分。 注：本项目类似领域为污水处理（MBR工艺）、市政供水、污泥处置、再生水处理领域。 |
|  |  | 运营方案及能力 （6分） | 第一档：方案各方面详细，有详细的方案及措施，能很好的满足本项目要求,为城镇集中式污水处理设施运营服务一级（提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台证书相关信息截图）的得6分； 第二档：方案各方面安排较合理，方案及措施可行，能较好满足本项目要求的得4分； 第三档：方案各方面安排一般，方案及措施实践实施性一般，基本满足本项目要求的得2分； 第四档：有方案，基本满足项目要求，操作性较差的得1分； 第五档：没有或与本项目不符或不满足得0分。 |
|  |  | 财务方案 分析（2分） | 第一档：财务测算参数、财务方案经济分析的全面、合理得2分； 第二档：财务测算参数、财务方案经济分析合理得1分； 第三档：方案分析一般，基本满足本项目要求的得0.5分； 第四档：没有或与本项目不符得0分。 |
|  |  | 移交 方案（2分） | 第一档：项目移交范围、移交标准、移交程序描述详尽，可实施性强，得2分； 第二档：项目移交范围、移交标准、移交程序描述较合理，能较好满足本项目要求的得1分； 第三档：方案各方面安排一般，方案及措施实践实施性一般，基本满足本项目要求的得0.5分； 第四档：没有或与本项目不符或可实施性差的得0分。 |
| 2 | 投标 报价 评分 标准 （30分） | 1.新建及扩建污水-厂区运营服务价(元/吨)：6分； 2.新建及扩建污水-管网运营服务价 (万元 /km/月)：6分； 3.存量污水-厂区运营服务价(元/吨)：6分； 4.存量污水-管网运营服务价(万元 /km/月)：6分； 5.拟定污泥处理运营服务价(元/吨)：6分。 评标基准值：采购人设定服务价上限，投标人对其报价，通过初步评审的有效投标企业的最低投标报价。 投标报价得分公式：报价得分=评标基准值/有效投标总报价×该项报价所占分值比重。最低有效投标报价得该项报价满分； 投标人的投标报价高于采购人要求的供水基准服务价的按无效标处理。 注： 1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.价格分计算保留小数点后两位。 3.价格扣除： （1）全部由小型和微型企业提供产品、服务的价格给予20%的扣除，联合协议中小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准； ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。 （3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （4）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （5）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。 （6）监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |
| 3 | 综合部分 （43分） | 企业体系 认证（1分） | 独立供应商（或联合体成员）同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全管理体系认证证书的，得1分。（三证须在有效期内）。 |
|  |  | 技术实力 （18分） | 1、独立供应商（或联合体牵头人）获得本项目类似领域中作为依托单位承担过国家级工程技术中心的得4分，承担过省部级工程技术中心的得2分。本项最高得4分。 2、独立供应商（或联合体牵头人）获得本项目类似领域中发明专利（污水处理专利须与本项目可研深度处理工艺相关），每取得一项得1分，本项最高得5分； 3、独立供应商（或联合体牵头人）获得本项目类似领域中相关省级及以上重大科研课题牵头项目，每承担过 1 个得 2分。（提供相关合同原件扫描件）本项最高得 4分 4、独立供应商（或联合体牵头人）获得本项目类似领域中国家级科技奖项的，每获得一项得2.5分；获得省部级科技奖项的每获得一项得1.5分，本项最多计算2项（含）得分最高获奖荣誉，最高得5分。 注：本项目类似领域为污水处理、污泥处置、再生水处理领域。 |
|  |  | 企业业绩 （18分） | 自2020年1月1日至本项目投标文件递交截止日，独立供应商（或联合体成员单位）满足以下要求的业绩参与评分： （1）投资类业绩：独立或作为联合体牵头方承揽过不低于本项目可研投资额的类似项目投资业绩每项得2分，本项最高得6分（类似项目需包含污水处理、污泥处置、再生水处理领域中至少一项）； （2）施工类业绩：独立或作为联合体施工方承揽过不低于本项目可研设计规模污水处理厂，或不低于本项目可研设计规模污泥厂，或不低于本项目可研设计规模再生水厂的类似项目施工业绩每项得2分，本项最高得6分； （3）运营类业绩：独立或作为联合体运营方承揽过本项目可研深度处理工艺且不低于本项目可研设计规模污水处理厂，或本项目可研设计规模污泥厂，或不低于本项目可研设计规模再生水厂的类似项目运营业绩每项得2分，本项最高得6分； 注：①业绩以中标通知书时间为准，须提供合中标通知书及合同协议书的扫描件并加盖公章；②上述三类业绩不可重复计算。 |
|  |  | 运营期关键人员配置（0-4分） | 联合体运营方拟派运营负责人学历为本科及以上，且具有给排水专业高级工程师职称和注册公用设备工程师（给水排水）证书的，得2分； 联合体运营方拟派技术负责人学历为本科及以上，且具备注册环保工程师资格证书和环境保护专业高级工程师职称证书的，得2分。 - 注：提供人员相关证书扫描件及近3个月内任意一个月社保证明 |
|  |  | 资金实力（2分） | - 1、独立投标人或联合体牵头方提供融资及偿债能力不低于33594万元（提供银行(地市级以上国有商业银行或股份制银行)等金融机构出具的合法有效的授信证明或其他合理证明材料），在33594万元的基础上，每增加10000万元得0.5分，本项最高得1分； - 2、独立投标人或联合体牵头方提供自有资金不低于6718.2万元（提供银行(地市级以上国有商业银行或股份制银行)等金融机构出具的合法有效的存款证明或其他合理证明材料），在6718.2万元的基础上，每增加2000万元得0.5分，本项最高得1分。 |

备注：以上证明资料扫描件审查内容投标截止时间前需填报上传市场主体库信息，过期更改的主体库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受主体库信息原件。主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

1、(1)本项目设最高投标限价，即招标控制价，低于或等于本标招标控制价的投标报价为有效报价，高于本标段最高投标限价的按废标处理。

(2)评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或若不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：(证明材料包括：近一年所投标机型的中标通知书原件或中国政府采购网站截图等资料)供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(3)本项目中标结果公示时，同时公示主体库信息，接受社会监督。

2、计分办法

根据采购文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标供应商的评标分数。投标供应商的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后三位，最终得分取至小数点后二位。如出现两家供应商并列最高分(四舍五入后得分相等) ，将两家供应商的分值取小数点后三位进行比较，得分高者为排序第一。

- 3、定标办法

(1)投标供应商的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到 高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

(2)采购人应在投标供应商须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

- 4、中标信息

(1)采购人根据评标委员会的推荐意见，最终确定中标供应商。在河南省政府采购网、方城县公共资源交易中心网予以公告，由采购代理机构签发《中标通知书》；

(2)对未中标供应商，采购代理机构不对未中标原因作出解释，同时亦不退还投标文件；

(3)《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

- 5、签订合同

(1)采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起在中标通知书载明日期内按照采购文件和中标供应商的投标文件订立书面合同；

(2)中标供应商应按采购人指定的地点与其签订合同。

- 6、付款方式

付款方式：由双方约定支付。

- 7、解决争议的办法

出现争议时，双方可协商解决，不能达成一致意见时，可通过诉讼方式由采购人所在地法院裁决。

- 1) 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(l)投标截止时间止，供应商少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 2)不再招标

重新招标后投标供应商仍少于3个或者所有招标被否决的，属于必须审批或核准的建 设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 8、纪律和监督

- 1)对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标供应商串通损 害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 2)对投标供应商的纪律要求

投标供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员 会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标供 应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 3)对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的 评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委 员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评 审因素和标准进行评标。

- 4)对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对 投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动 中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 5)质疑

各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人及招标代理机构提出质疑（加盖单位公章且法人代表签字），由法定代表人或其投标文件中授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证原件提交质疑函（邮寄、传真不予受理且授权代表需提交本单位为其缴纳的至少一个月的可查询社会保险证明，提供查询方式及网页截图，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附有相关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话，否则视为无效质疑。），并以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。供应商保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

- 6)未尽事宜，按国家有关规定执行。

7)本采购文件的解释权属采购人。

- 第五章 采购内容及要求

1、项目名称

方城县住房和城乡建设局方城县污水处理综合提升特许经营项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

2、实施机构

依据《方城县人民政府常务会议纪要》（〔2023〕4号），原则同意县住建局作为方城县给排水项目的实施机构，依法依规按程序将特许经营权授予资质全、实力强、信誉好的市场主体。

3、项目地点

本项目建设地点位于河南省方城县，各子项目建设地点如下：

1）第三污水处理厂，新建于方城县城区东部，公至路东侧，天津路西侧，规划支二路北侧，甘江河南岸，占地面积3.7662公顷（56.47亩）。

2）第二污水处理厂改扩建，位于城区西南部，西外环路东侧，张骞大道南路北侧，本次扩建工程利用一期预留用地进行建设，占地1.74公顷（26.10亩）。

3）再生水厂，新建于第一污水处理厂南侧（第一污水处理厂位于城区南部，张骞大道与潘河交叉口东侧，大刘庄南侧），占地1公顷（15亩）。

4）污泥厂，新建于静脉产业园原汽车拆解厂项目用地（城区南部南券桥镇南侧S240省道西侧，位于静脉产业园内），占地1公顷（15亩）。存量超硬材料产业园污水处理厂，为存量污水处理厂，位于超硬材料产业园中部，中兴路与高沙河交叉口向东150米，路北高沙河东岸，占地0.8173公顷（12.26亩）。

4、运作模式

本项目拟采用特许经营模式实施，具体选用“BOT+OM”（建设-运营-移交+委托运营）的运作方式。

5、合作内容

由项目公司负责项目范围内的投融资、建设，负责项目范围内建构筑物、设施设备的管理维护；提供符合标准的污水处理、再生水处理、污泥运输及处理等服务。

6、合作期限

项目拟定合作期30年，其中新建部分建设期2年，运营期28年；存量部分运营期30年。

7、特许经营服务范围

1）第三污水处理厂服务范围包括方城县潘河以东的城市生活区，北到兰南高速，南到南水北调二级保护区边界，西到七峰大道，东到甘江河。

2）第二污水处理厂服务范围包括方城县工业园区和高铁片区等新建城区。

3）再生水厂服务范围包括老S234省道与广安路交叉口南北两侧的体育设施用地和商业设施用地，沿阳城路、滨河东路、缯国大道、七峰大道、公至路等道路，并就近服务于垭口公园、阳城公园、七峰大道带状公园等大型公园或绿地。

4）污泥处理厂服务范围包括方城县县域。

5）超硬材料专业园污水处理厂服务范围为方城县超硬材料产业园区。

8、项目新建内容及规模

（1）本项目新建部分建设内容及规模如下：

1）新建第三污水处理厂一座，处理规模为2万m³/d，采用振动MBR工艺。新建配套污水管网 9.472km，其中污水主管长8.706km，管径 DN500~DN1000，污水预留支管长0.766km，管径 DN400。

2）第二污水处理厂改扩建，包括处理规模扩建及故障设备更换。扩建处理规模为1万m³/d，采用振动MBR工艺，新建配套污水管网2.965km，其中污水主管长2.695km，管径DN1000，污水预留支管长0.27km，管径DN400。

3）新建污泥处理厂一座，处理规模为 100 t/d（含水率 80%）。

4）新建再生水厂一座，处理规模为6.4万m³/d，其中，利用第一污水处理厂污水进行再生水处理的规模为4.8万 m³/d，利用第三污水处理厂污水进行再生水处理的规模为 1.6万m³/d，配套建设再生水管道18.921km，管径 DN200~DN800。

（2）本项目存量内容及规模如下：

1）方城县超硬材料产业园污水处理厂，建设规模为0.3万m³/d。配套污水支管共计7.96公里，污水主干网长2.73公里；东区污水主干网自中南大道新桥西沿河布置至中南厂厂区东围墙布置，至高沟村处，长2.98公里（含支管）；魏楼村村庄主管网自孟庄村沿线布置途径孟庄村、西坡根、魏楼至西区污水主干网，长2.25公里。

2）方城县第二污水处理厂在建规模为日处理污水能力0.5万吨，远期2030年建设规模2万m³/d。

9、主要技术指标

（1） 污水处理

1）进水水质

表1-1 新建第三污水处理厂设计进水水质

| 项目 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质（mg／L） | <180 | ≤450 | <180 | ≤50 | ≤60 | <5 |

表1-2 第二污水处理厂设计进水水质

| 项目 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质（mg／L） | ≤140 | <375 | <150 | ≤45 | ≤55 |  |

表1-3 超硬材料产业园污水处理厂设计进水水质

| 项目 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质（mg／L） | ≤140 | <375 | ≤150 | <45 | ≤55 | ≤6 |

2）出水水质

本项目污水处理后的出水水质主要指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标》GB18918-2002中的一级A标准。

表1-4 污水处理厂设计出水水质

| 项目 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质（mg／L） | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤5(8) | <15 | ≤0.5 |

3）污水处理程度

根据进出厂水质指标，确定污水中主要污染物处理程度见下表：

表1-5 新建第三污水处理厂主要污染物处理程度一览表

| 项目 | 进水水质（mg／L） | 出水水质（mg／L） | 总处理程度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 180 | ≤10 | >94.4 |
| CODcr | 450 | <50 | ≥88.8 |
| SS | 180 | ≤10 | >94.4 |
| NH3-N | 50 | <5 | ≥90 |
| TN | 60 | <15 | ≥75 |
| TP | 5 | ≤0.5 | ≥90 |

表1-6 第二污水处理厂主要污染物处理程度一览表

| 项目 | 进水水质（mg／L） | 出水水质（mg／L） | 总处理程度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 140 | ≤10 | ≥92.8 |
| CODcr | 375 | <50 | ≥86.7 |
| SS | 150 | ≤10 | ≥93.3 |
| NH3-N | 45 | <5 | ≥88.8 |
| TN | 55 | <15 | ≥72.7 |
| TP | 6 | ≤0.5 | ≥91.7 |

表1-7 超硬材料产业园污水处理厂主要污染物处理程度一览表

| 项目 | 进水水质（mg／L） | 出水水质（mg／L） | 总处理程度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| BODs | 180 | ≤10 | ≥94.4 |
| CODcr | 330 |  | ≥84.8 |
| SS | 200 |  | ≥95 |
| NH3-N | 35 | <5(8) | ≥85.7(77.1) |
| TN | 45 | <15 | >66 |
| TP | 4.5 |  | ≥88 |

10、污水处理工艺

本项目采用膜生物反应器（MBR）工艺，总体主要包括一级机械处理段、二级生物处理段、深度处理段以及污泥处理段，工艺流程为：预处理＋改良巴顿甫生物池＋振动MBR＋接触消毒工艺。

11、项目新建部分投资估算

依据本项目新建部分的《可行性研究报告》，估算总投资41991.75 万元，见下表：

表1-7 项目新建部分总投资估算表

| 序号 | 项目 | 数量（万元） | 比例（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 30313.48 | 72.19 |
| 2 | 厂区征地费 | 2141.6 | 5.1 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 4327.15 | 10.3 |
| 4 | 预备费 | 2942.58 | 7.01 |
| 5 | 建设期利息 | 2015.64 | 4.8 |
| 6 | 铺底流动资金 | 251.3 | 0.6 |
| 7 | 总投资 | 41991.75 | 100 |

12、方城县城第二污水处理厂改扩建项目，前期实施的废气处理系统249万元、雨水应急处置系统426万元及污泥厂征地费用纳入项目初步设计概算，由中标人成立项目公司后7个工作日内支付予招标人指定账户。

13、项目交易结构

13.1. 投融资结构

13.1.1 资本金

本项目资本金比例为20%，约8397.75万元，由项目公司股东按股权比例，以货币形式，依据项目建设进度，同步履行出资义务，且项目资本金须符合国家有关投资项目资本金制度的规定。若金融机构对项目资本金比例有要求的，应当满足其要求。项目资本金需在项目特许经营协议签订后按项目建设进度或协议约定要求及时到位。

13.1.2 债务资金

本项目债务性资金比例为 80%，约33594 万元。项目公司为融资主体，社会资本方负责债务性资金的筹集，兴裕公司协助项目公司进行相关手续的办理（不含担保、抵押、增信）。不同的社会资本方与银行等金融机构的议价能力不同，最终的融资利率、还本付息的方式和期限，以项目融资合同为准。

经实施机构书面同意，项目公司可以为本项目融资之目的，将其在项目的预期收益权进行质押设置担保权益。项目公司不得以虚构或超越权限、财力签订的应收账款协议为融资标的或设定质押。政府方不提供任何形式的融资担保。

社会资本方通过合法合规的方式完成项目融资，以确保融资资金足额、及时到位。应在项目公司成立后 3 个月内完成融资交割，为项目融资之目的签署并向融资方提交所有融资文件，并且融资文件要求的就本项目获得资金的所有前提条件得到满足或被豁免。

若在规定时间内未完成融资交割，由社会投资人通过其他渠道补足项目资金需求。实施机构有权依据资金使用计划及建设需求对项目公司融资情况、建设资金到位情况及支付使用情况全过程进行监督。项目公司成立后，应开设建设资金专户，专款专用、专户存储。应按计划进度安排工程款，严禁超计划支付或将建设资金用于项目外工程。

13.2 项目公司及股权结构

13.2.1 成立项目公司

本项目属于城市基础设施类，成立项目公司，一方面能从法律层面明晰政府方和社会资本方各自的责权，另一方面能给予社会资本方较大的项目自主权，使政府方更好地履行监管职责，同时增加当地税收。基于此，本项目需成立项目公司，由兴裕公司和中选社会资本方在方城县成立项目公司，作为本项目的实施载体。同时，基于股权稳定和便于在一定期限内进行股权转让限定的考虑，项目公司选择有限责任公司形式。各方以各自认缴的出资额为限对项目公司的债务承担责任，项目公司以其全部资产对项目公司的债务承担责任。

13.2.2 注册资本及股权结构

项目公司注册资本拟定5000万元人民币，各股东方按股权比例，均以货币形式出资。其中兴裕公司持股比例为20%，出资约1000万元，社会资本方持股比例为80%，出资约4000万元。

13.2.3 项目公司基本治理结构

项目公司采用现代法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》要求，完善项目公司治理结构，设立股东会、董事会和监事会。

1．股东会

项目公司设股东会，是公司的最高权力机构，由全体股东组成。项目各方按出资比例行使表决权。股东会行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事会或者监事的报告；方城县污水处理综合提升特许经营项目实施方案

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（8）对发行公司债券作出决议；

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（10）修改公司章程；

（11）公司章程规定的其他职权。

股东会决议内容不得违反我国法律、法规及公司章程。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但公司章程另有规定的除外。股东会职权根据《公司法》规定，需要经过股东会表决的，结合项目实际情况与《公司章程》进行约定。

2．董事会

项目公司设立董事会，根据《股东协议》及《公司章程》的规定，决定项目公司的重大事宜。董事会由5名董事组成，含职工董事1名。其中，兴裕公司委派1名，对影响公共利益或公共安全的事项享有一票否决权，社会资本方委派3名。董事长1名由社会资本方提名（具体以项目公司章程为准）。职工董事经职工代表大会选举产生。

董事会对股东会负责，行使下列职权：

（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（2）执行股东会的决议；

（3）决定公司的经营计划和投资方案；

（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（10）制定公司的基本管理制度；

（11）公司章程规定的其他职权。

董事会的议事方式和表决程序，除《公司法》有规定的外，由项目公司章程规定。

3．监事会

项目公司设监事会，是项目公司的监督机构，根据项目合同及公司章程的规定，监督项目公司的相关事宜，确保其依法经营，维护股东利益。监事会由3名监事组成，其中兴裕公司委派1名，社会资本方委派1名，由职工代表大会选举产生职工监事1名。

监事会每年度至少召开一次会议，监事可以联名提议召开临时监事会会议。监事会会议应由半数以上的监事出席，所作的决议应当经半数以上监事通过。监事会行使下列职权：

（1）检查公司财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（5）向股东会会议提出提案；

（6）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（7）公司章程规定的其他职权。

4．经营管理层

项目公司经营管理层由1名总经理、3-5名副总经理(含财务总监）组成。其中总经理由社会资本方提名，经董事会批准聘任，负责公司的日常经营管理工作。副总经理由社会资本方委派2名、兴裕公司委派1名。财务总监 1 名由社会资本方委派的副总经理兼任，财务副总监1名由兴裕公司委派的副总经理兼任。

5．其他关于高管委派、重大事项决策、收益分配等项目公司基本治理结构，另行通过项目公司章程协商确定。

13.2.4 股权转让

为确保社会资本方履行其全部出资义务，及建设期和运营初期的稳定性，本项目设定股权锁定期为建设期2年和运营期前2年。股权锁定期过后，在实施机构及政府的书名同意后，项目公司社会资本方股东可将其在项目公司中拥有的股权或权益进行转让。股权转让的具体规定以公司章程为准。

如向第三方转让股权，受让方应具备以下条件：

（1）有资格且履约能力更强，需满足本项目选择社会资本方时约定的财务要求、业绩要求等基本条件；

（2）以书面形式明确承继原股东在项目公司项下的权利及义务；

（3）完善处理和安排原股东在项目公司项下的相关融资贷款合同以及本项目一切责任义务的法律变更、交接和延续。项目公司股东自行承担未按照国家相关法律法规及本合同约定进行股权转让而引起的法律后果。

13.3 项目资产权属

本项目资产归政府方所有。项目资产包括建设期内投资建设形成的项目资产，以及项目运营期内因更新重置、升级改造投资或大修形成的项目资产。存量污水处理厂归政府所有，因目前未正常运行，不涉及原有运营单位的相关问题。

合作期内，项目公司拥有本项目资产的运营权和收益权。合作期满，项目公司将本项目资产及相关权益在零负债的前提下无偿移交给实施机构或政府指定单位。

13.4 相关配套安排

1. 政府方负责项目立项，协助前期手续的办理，负责项目建设用地的划拨。

2. 项目建设所需的供水、供电、道路、临时建设用地等由兴裕公司负责协调对接，提供给项目公司使用。

3. 为明确财政补助资金来源，增强社会资本参与本项目的积极性，政府方将项目财政补助纳入方城县年度预算管理和中长期财政规划。

4. 合作期间，项目公司协助政府申请上级奖补资金或专项资金。建设期申请到的资金按施工进度拨付工程款；运营期申请到的资金抵减本项目的运营补贴。

5. 县政府印发相关政策文件，推行污泥处理、再生水利用的实施。

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

项目编号：

供应商：(若为联合体投标，牵头单位电子签章)

法定代表人：(若为联合体投标，牵头单位法定代表人电子签名)

年   月   日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人申明

三、资格审查申请书

(一)法定代表人身份证明

(二)授权委托书

(三)联合体协议书

(四)享受政府采购政策的证明材料

(五)供应商基本情况表

(六)近年财务状况表

(七)项目管理机构

(八)承诺书

(九)采购文件内容确认书

- (十)其他资格审查材料

四、综合标

(一)近年完成的类似项目情况表

- (二)其他材料

五、技术标

- 项目实施方案

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                （招标人名称）

1、我方已仔细研究了本项目采购文件的全部内容，愿按照采购文件中规定的条款和要求以1.新建及扩建污水-厂区运营服务价(元/吨)：    ；2.新建及扩建污水-管网运营服务价 (万元 /km/月)：    ；3.存量污水-厂区运营服务价(元/吨)：    ；4.存量污水-管网运营服务价(万元 /km/月)：    5.拟定污泥处理运营服务价(元/吨)：    。 完成本项目。合作期为30年，质量：          ，项目负责人：         。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、                              （其他补充说明）。

供应商（若为联合体投标，牵头单位电子签章）：

法定代表人：（若为联合体投标，牵头单位法定代表人电子签名）：

日  期：

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（若为联合体投标，列明牵头方及成员方） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 1.新建及扩建污水-厂区运营服务价(元/吨)： 2.新建及扩建污水-管网运营服务价 (万元 /km/月)： 3.存量污水-厂区运营服务价(元/吨)： 4.存量污水-管网运营服务价(万元 /km/月)： 5.拟定污泥处理运营服务价(元/吨)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作期 | 30年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 职称 |  | 执业资格 |  | 注册编号 |  |
| 其他补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价以本附录中报价为准，投标可根据需要在表后附报价说明。

供应商（若为联合体投标，牵头单位电子签章）：

法定代表人：（若为联合体投标，牵头单位法定代表人电子签名）：

年月日

- 二、法定代表人声明（若为联合体投标，仅牵头方提供）

本人    (法定代表人)，身份证号码：      郑重声明：本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的，同样我在此所作的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

单位电子签章：

企业法定代表人电子签名：

年  月  日

- 三、供应商资格审查申请书

(资格后审)

项目名称：

投标申请人：    (若为联合体投标，仅牵头单位电子签章)

日期：

（一）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明（若为联合体投标，仅提供牵头方）

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性        别：

年    龄：职        务：

系(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商：(电子签章)

年 月 日

(二)授权委托书

授权委托书（若为联合体投标，仅提供牵头方）

本人(姓名)系(供应商名称)的法定代表人，现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供  应  商：(单位电子签章)

法定代表人：(法定代表人电子签名)

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年  月 日

(三)联合体协议书

如有（格式自拟）

(1)以联合体参加投标的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任。联合体各方应当共同与招标人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

(2)联合体中同类资质的申请人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的申请人确定资质等级。

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他申请人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

(4)联合体成员数量(包括牵头人)不得超过3家（含），由牵头人提交投标文件、获取采购文件等。

注：“联合体协议书”附扫描件，联合体协议书需牵头人盖章、牵头人法定代表人签字、成员单位盖章、成员单位法定代表人签字。

（四）享受政府采购政策的证明材料（如有）

1.中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加         (单位名称)的         (项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.         (标的名称)，属于         (采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为         (企业名称)，从业人员     人，营业收入为         万元，资产总额为         万元'，属于         (中型企业、小型企业、微型企业);

2.         (标的名称)，属于         (采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为         (企业名称)，从业人员人，营业收入为         万元，资产总额为         万元'，属于         (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 企业划分指标以现行统计制度为准。

- （1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

- （2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

- （3）资产总额，采用资产总计代替。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称 (盖章) ：__________________

日    期 ：_________________

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。

- 联合体投标需提供（如是）

- 1、联合体成员如非全部由小微企业组成另需提交以下材料负责不享受价格扣除：

- 每项报价的详细报价构成、该项报价中联合体协议小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的相关证明材料，否则视为该项报价联合协议中小微企业的合同份额不足总金额40%，该项报价不享受价格扣除。

2、联合体成员全部为小微企业每家企业均提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件否则不享受不享受价格扣除。

- 供应商基本情况表（若为联合体投标，每个成员方填写一份）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附下列证件：企业营业执照正本或副本、企业资质证书（如有）、有效期内的企业安全生产许可证（如有）。

（六）近年财务状况表

在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“供应商须知”的规定。

注：若为联合体投标，每个成员方均需提供

(七)项目管理机构

1.项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术员 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

2.主要人员简历表

项目负责人情况表（格式）

| 姓名 | 职务或职称 | 年龄 | 专业 | 主要资历、经验及承担过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后可根据需要附相关证件

(八)承诺书

- 1、承诺书(一)

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）在本项目投标之日起不再担任其他正在施工建设项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，如果发现并证实项目经理有在建工程，我方愿意自动放弃中标资格。

特此承诺

供应商：（若为联合体投标，牵头单位电子签章）

法定代表人：（若为联合体投标，牵头单位法定代表人电子签名）

年 月 日

- 2、承诺书(二)

信用承诺书

（若联合投标，每个成员方均需提供，附扫描件）

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境,树立诚信守法的投标人形象,本人代表本单位作出以下承诺:

(一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事) 业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料,均合法、真实、准确、有效,无任何伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、 规章、规范性文件,参加公共资源招标投标活动,不挂靠、借用、出租、出借、转让资质,积极履行社会责任,促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理,守合同、重信用,不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为,自觉维护公共资源招标 投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好,未被列为失信惩戒对象或"老赖",符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资"黑名单"或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形,若中标,本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施,及时交纳农民工工资保证金, 切实维护农民工权益。

(六)若中标,本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务,不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查,积极配合行政监督部门的投诉处理;本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为, 自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理),依法承担赔偿责任和刑事责任,并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺,并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字:

企业名称(盖章):

项目负责人(签字):

年  月   日

3、其他应附的承诺书

（九）采购文件内容确认书

（若联合投标，每个成员方均需提供，附扫描件）

（招标人名称）：

（代理机构名称）：

我单位        （单位名称）在投标文件递交截止之日十日前我方已经详细阅读本项目整个采购文件及有关组成文件的内容，已充分行使对本项目采购文件及有关组成文件提出需要澄清、疑问、异议的权利。

我方递交投标文件后即表明我单位（单位名称）          、法定代表人（姓名及身份证号）：          、项目负责人（姓名及身份证号）：          对本项目采购文件及有关组成文件的内容已充分理解并全部同意没有任何异议且我方保证在递交投标文件后，我方承认、理解和遵照执行本次采购文件及有关组成文件的每一款要求，并放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利。投标文件递交截止之日十日前未详细阅读本项目整个采购文件及有关组成文件的内容，未行使对本项目采购文件及有关组成文件提出需要澄清、疑问、异议的权利所造成的后果由我单位自行负责。

法定代表人（签字）:

企业名称(盖章):

项目负责人(签字):

日期：    年   月   日

- (十)其他资格审查材料

根据评标办法中初步评审要求应附的其他资格审查材料，已附材料无需重复提供。

- 四、综合标

- （一）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 项目负责人 | 金额 | 签订合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、本表后按填写顺序附中标通知书、合同协议书等评分要求所需的相关证明资料复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

（二）其他材料

供应商认为与本次投标有关的其他材料，已附材料无需重复提供。

- 五、技术标

项目实施方案