鲁山县公安局2025年监控维保项目

招标文件

采   购   人：鲁山县公安局

采购代理机构：河南省中塍建设管理有限公司

日        期：二零二五年三月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	8

第三章 评标办法（综合评分法）	27

第四章 合同条款及格式	34

第五章 服务内容及要求	40

第六章 投标文件格式	81

# 第一章 招标公告

【平公资采2025236号】鲁山县公安局2025年监控维保项目

公开招标公告

项目概况

鲁山县公安局2025年监控维保项目招标项目的潜在供应商应在平顶山市公共资源交易中心网获取招标文件，并于2025年04月15日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：鲁采招标-2025-24

2、项目名称：鲁山县公安局2025年监控维保项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2544500.00元       最高限价：2544500元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025236号-1 | 鲁山县公安局2025年监控维保项目 | 2544500 | 2544500 | 是 | 2544500，其中小微企业采购金额：2544500 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1、采购内容：为保证我县雪亮工程正常运行，需要对现有道路监控及对应平台，以及看守所、拘留所、控申法制、交警在用的监控及平台设备（不包括在建设及在保期内设备）县局和交院内监控系统；具体内容详见招标文件；

5.2、项目地点：鲁山县；

5.3、资金及落实情况：财政资金，已落实；

5.4、服务期限：自签订合同之日起壹年；

5.5、质量要求：合格，符合国家相关规定及行业标准要求；

5.6、标段划分：本项目不划分标段，共一个标段；

6、合同履行期限：同服务期限；

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定本项目专门面向小微企业采购，小微企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求

3.1、参加政府采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力（提供有效的三证合一营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照截图）；

（2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

（3）供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

（4）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.2、供应商须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”（自动跳转至“中国执行信息公开网”）、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图（查询时间为自公告发布之日后），若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文；

3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标（提供承诺书，格式自拟）；

3.4、供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料引起的一切不良后果（提供承诺书，格式自拟）；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体报名，不允许分包或转包。

三、获取招标文件

1、时间：2025年03月24日至2025年04月14日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

3、方式：潜在供应商报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http：//ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http：//ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml；

办理CA证书：http：//ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml；

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年04月15日09时00分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

五、开标时间及地点

1、时间：2025年04月15日09时00分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

六、发布公告媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》及《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》网上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、供应商可通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3、监督单位：鲁山县政府采购服务中心

统一社会信用代码：11410423005487188A

联系方式：0375-5057526

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：鲁山县公安局

地址：鲁山县花园路与鲁平大道交叉口东160米路北

联系人：董先生

联系方式：0375-5071255

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省中塍建设管理有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）心怡路319号易元国际B座1623室

联系人：高先生

联系电话：18137589987

3.项目联系方式

项目联系人：高先生

联系方式：18137589987

日期：2025年03月21日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统（http：//221.176.192.166：8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、投标人）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段），其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统（http：//221.176.192.166：8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

6.“不见面”开标注意事项及操作流程

6.1开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

6.2如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

6.3所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

6.4供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6.5解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6.6通过平顶山公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉内容。

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 采购人 | 采购人名称：鲁山县公安局 地址：鲁山县花园路与鲁平大道交叉口东160米路北 联系人：董先生 联系方式：0375-5071255 |
| 1.1.3 |  | 采购代理机构 | 代理机构名称：河南省中塍建设管理有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）心怡路319号易元国际B座1623室 联系人：高先生 联系电话：18137589987 |
| 1.1.4 |  | 项目名称 | 鲁山县公安局2025年监控维保项目 |
| 1.2.1 |  | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 |  | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 |  | 采购项目属性 | □货物 ☑服务 □工程 |
| 1.3.1 |  | 采购内容 | 为保证我县雪亮工程正常运行，需要对现有道路监控及对应平台，以及看守所、拘留所、控申法制、交警在用的监控及平台设备（不包括在建设及在保期内设备）县局和交院内监控系统；具体内容详见招标文件； |
| 1.3.2 |  | 服务质量 | 合格，符合国家相关规定及行业标准要求； |
| 1.3.3 |  | 服务期限 | 自签订合同之日起壹年 |
| 1.4.1 |  | 供应商资质条件 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.4.3 |  | 供应商不得存在的其他情形 | 详见采购文件相关要求 |
| 1.5 |  | 费用承担 | 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理 |
| 1.9 |  | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘 |
| 1.10 |  | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 |  | 分包 | 不允许 |
| 1.12 |  | 偏离 | 允许优于招标文件要求的偏离 |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 | 除招标文件外，采购人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分 |
| 2.2.1 |  | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 | 2025年04月15日09时00分 |
| 2.2.3 |  | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件澄清一经发出即视为供应商已确认收到，供应商应注意在投标截止时间前，及时关注招标公告发布媒介发布的澄清通知并自行下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何风险或后果，由供应商自行承担。 |
| 2.3.1 |  | 招标文件澄清的时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 2.3.2 |  | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改一经发出即视为供应商已确认收到，供应商应注意在投标截止时间前，及时关注招标公告发布媒介发布的修改通知并自行下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何风险或后果，由供应商自行承担。 |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他材料 | 除招标文件外，采购人采购期间在电子交易系统中发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分； |
| 3.2 |  | 采购控制价 | 控制价：2544500.00元，供应商针对本项目的投标报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。 |
| 3.3 |  | 履约保证金 | 根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4号文中“（七）鼓励采购人免收履约保证金或降低缴纳比例”的规定，该项目不再收取履约担保。 |
| 3.4 |  | 投标保证金 | 根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4号文中“（六）降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。 |
| 3.5 |  | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.6.1 |  | 近年的类似项目年份要求 | / |
| 3.6.2 |  | 近年财务状况表 | / |
| 3.6.3 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.7.3 |  | 签字或盖章要求 | 供应商在制作投标文件时，应将招标文件格式中明确签字盖章的内容电子签章（包括企业电子印章及法人电子签章）；无法进行电子签章或签字的地方，如授权委托书等内容，可将盖章或签字的扫描件上传即可。 |
| 3.7.4 |  | 投标文件份数 | 加密电子投标文件一份。 成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：xxx公司_项目名称.file）； 供应商提交的电子投标文件，必须是通过“文件制作系统”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 为便于业主项目存档，供应商待项目结束后提供纸质投标文件（系统下载）一式贰份，胶装成册提交至代理公司（可邮寄）。 |
| 4.1 |  | 投标文件的递交 | 加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至平顶山市公共资源交易中心系统 |
| 5.1 |  | 开标及投标截止时间和地点 | 开标及投标截止时间：2025年04月15日09时00分（北京时间） 开标及投标截止地点：全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 6.1 |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从政府部门组建的评标专家库随机抽取，上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。 |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，经评标委员会综合评审（议）后，推荐的拟中标候选人数：3名。 |
| 7.2 |  | 结果公告 | 采购人将中标情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期限为1个工作日。 |
| 7.3 |  | 合同签订方式 | 合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。 |
| 9.5 |  | 质疑与投诉 | 供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。 联系方式如下： 联系人：高先生 联系电话：18137589987 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 10、需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 | 本项目所属行业 |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业 行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）） |
| 10.2 | 付款方式 |  | 每一月结算一次，由乙方每月提供正规发票和由通信科及交警队等相关单位签字的验收单，甲方应在收到发票10日内按照设备当月实际在线率及完好率进行支付，低于95%的每降低一个百分点扣除支付费用1%（百分比以整数计算）。 |
| 10.3 | 采购代理服务费 |  | 采购代理服务费的收取：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）精神，《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）的标准计取采购代理服务费33000.00元；此项费用由供应商综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。 代理报酬的币种：人民币； 代理报酬的支付方式：转账或现金； 代理报酬的支付时间：中标人在领取中标通知书时向采购代理机构 一次性支付。 |
| 10.4 | 解释权 |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.5 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 |  | 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系 |
| 10.6 | 电子招投标注意事项 |  | 1、开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 2、资格审查项及评标办法中要求的全部证件、证书等证明资料均不需提供原件，投标文件中附扫描件即可。 3、全流程电子化交易注意事项：本项目为电子化交易项目，电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人或其委托代理人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 （二）电子化投标文件的格式及上传投标 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。 注：1、投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传； 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 （三）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。 2、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人或其委托代理人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。 6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。 |
| 10.7 | 政府采购政策 |  | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人或其委托代理人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人或其委托代理人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为4%～6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%～6%（政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。 按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%～20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%～6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 七、四方信用评价 平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。 1.采购人评价指标 评价主体:中标、成交供应商。 评价节点:合同履约完成后。 2.对中标、成交供应商评价指标 评价主体为:采购人。 评价节点:合同履约完成后。 3.评审专家评价指标 评价主体为:采购人、代理机构。 评价节点:项目评审结束后。 4.代理机构评价指标 评价主体为:采购人、评审专家、供应商。 评价节点:项目评审结束后。 |

说明：本表内容与本招标文件其他处（评标办法除外）要求内容不一致的，以本表内容为准。

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见供应商须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 1.3 采购内容、质量要求及服务期限

1.3.1本项目的采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2本项目的服务质量：见供应商须知前附表

1.3.3本项目的服务期限：见供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本招标项目资质条件：见供应商须知前附表；

1.4.2联合体投标：不接受联合体投标

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过编制技术规范和其他文件的咨询服务

（5）为本招标项目的采购代理机构；

（6）与本招标项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（11）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1采购人不统一组织踏勘现场。

1.9.2供应商可自行踏勘现场，踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

#### 1.11 分包

本项目不允许分包。

#### 1.12 偏差

允许优于采购文件要求的偏差。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）评标办法（综合评分法）

（4）合同条款及格式

（5）服务内容及要求

（6）投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10日前在电子交易系统中提出，要求采购人对采购文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受采购文件的实质性条款。

2.2.2 采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15日前在电子交易系统中告知所有下载采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

#### 2.3 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，采购人可以修改采购文件，并在电子交易系统中通知所有已获取采购文件的供应商。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

注：因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标截止时间前需自行查看项目进展、变更通知、澄清、修改及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、供应商资格证明文件

四、技术标部分

五、商务标部分

六、反商业贿赂承诺书

七、供应商认为需要提供的其它材料

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

#### 3.2 投标报价

- 3.2.1供应商应对本采购文件中所列的所有服务项目进行投标报价，不得遗漏。

- 3.2.2供应商的投标报价须是采购文件要求的采购内容内的全部费用报价。

#### 3.3 履约保证金

见供应商须知前附表。

#### 3.4 投标保证金

见供应商须知前附表。

#### 3.5 投标有效期

- 3.5.1投标有效期：见供应商须知前附表。

- 3.5.2在投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

- 3.5.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长，但不得要求或允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

#### 3.6 资格审查资料

- 3.6.1除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、信誉等要求。

- 3.6.2“供应商基本情况表”应附供应商营业执照扫描件。

- 3.6.3其他要求见供应商须知前附表。

#### 3.7 投标文件的编制

- 3.7.1投标文件应按本采购文件“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

- 3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期限、服务质量、投标有效期、采购内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

- 3.7.3投标文件封面须加盖单位应符合招标文件要求。对投标文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。

- 3.7.4项目结束后，供应商应向采购人提供上传投标文件下载版的纸质投标文件一份，纸质投标文件应装订成册，并编制目录，装订要求见供应商须知前附表规定。

#### 3.8 计量单位和货币：

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的递交及上传

- 4.1.1供应商应在本章第二章第5.1项规定的投标截止时间前成功上传投标文件至电子交易系统。

- 4.1.2供应商递交投标文件的途径：见供应商须知前附表。

- 4.1.3供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救。

- 4.1.4电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

- 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

#### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。供应商补充、修改或者撤回投标文件的，电子交易平台已上传的投标文件须进行相应的补充、修改或者撤回。

4.2.2供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加电子开标系统，开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

#### 5.2 开标程序（以电子开标为准）

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前成功上传至电子交易系统的供应商名称；

（3）采购人会同相关人员进行验标（检查电子招投标系统正常与否），确认无误后开标；

（4）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

注：电子化投标文件解密异常的处理：如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：首先由技术人员进行问题排查。经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

（5）待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

（6）开标结束。

### 5.3 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用未加密的电子版投标文件，以人工方式进行。

（2）因供应商原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助供应商将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，视为供应商撤销其投标文件。

### 5.4 开标异议

供应商对开标过程有异议的，应当在平顶山市公共资源交易系统不见面开标大厅中现场提出，采购人或采购代理机构当场作出答复，并制作记录。

### 6．评标

#### 6.1评标委员会

6.1.1采购人将根据采购内容的特点组建评标委员会，从相关专家库中抽取评审专家.评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与供应商有其他利害关系。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1评标委员会通过评审，根据综合评分结果，按得分从高到低按标准文件评出中标候选人顺序。向采购人推荐前3名作为中标候选人，原则上确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以重新招标或者确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.1.2对开标后供应商所提出的优惠条件不予以考虑。

#### 7.2 中标通知

7.2.1在本章第3.5款规定的投标有效期内，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起1个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

7.2.2采购人确认中标人后，采购人或采购代理机构在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.2.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

#### 7.3 签订合同

7.3.1采购人与中标供应商合同签订应在发布中标结果公告之日起1个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；给采购人造成的损失超过一定数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件、给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3授予合同时变更数量的权力：采购人在授予合同时经有关部门审批后有权对规定的项目及服务予以增减。

7.4.4签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.5合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 质疑与投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

- 评标办法前附表

（一）评标原则

1．按照“公平、公正”的原则对待所有供应商。

2．按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

（二）资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，供应商资格审查内容按照招标文件第三章《评标办法前附表》“资格性审查”，参照供应商递交的相应资料，审查供应商的资格是否符合要求。

（三）投标文件的符合性审查

1．投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）以他人名义投标、串通投标；

（五）招标文件规定的其他无效情形。

2．有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1）不同供应商的竞争性磋商响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

(2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

(3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印。

(4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

(5）不同供应商的竞争性磋商响应文件的内容存在两处以上细节错误一致。

(6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。

(7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

(8）其它涉嫌串通的情形。

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字或盖章 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 小微企业或残疾人福利企业声明函或监狱企业证明材料 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1规定 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1规定 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1规定 |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1规定 |
|  |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1规定 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1规定 |
|  |  | 信用查询 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1规定 |
|  |  | 承诺书 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”1.3.1规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”1.3.2规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“供应商须知”1.3.3规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”3.5规定 |

以上资料应在投标文件中按要求提交，否则将认定为不合格。无需提供原件，投标文件中附扫描件即可。只有通过资格审查的合格供应商才能进入下一步评标程序。

评分标准

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成100分 |  | 报价分：30分 技术标：60分 商务标：10分 |
| 2.2.4（1） | 投标报价得分（30分） |  | 本项满分30分，价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：本项目为面向小微企业采购项目，不适用小微企业价格扣除政策；对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。 |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.4（2） | 技术标（60分） | 1、项目整体运维服务方案（10分） | 根据供应商对本项目运维管理需求的理解及方案中的设备运行情况及巡检计划、问题处理能力等方面进行综合评分： （1）方案内容编写详尽合理、逻辑描述清晰、管理科学、考虑到用户的实际使用情况、满足服务要求、细节考虑到位、可行性强的，得10分； （2）方案内容编写较详尽合理、逻辑较清晰、管理较科学、细节考虑到位、可行性较强的，得7分； （3）方案内容基本合理、逻辑基本清晰、管理科学性一般、可行性一般的，得4分； （4）方案内容编制不合理、逻辑混乱，不能满足服务要求的，得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 2、人员技术力量配置计划（10分） | 结合项目实际情况及项目的要求，根据供应商所提供的人员、技术力量配置计划内容进行综合评分： （1）人员技术力量、设备物资配置合理、先进，能很好的满足要求的，得10分； （2）人员技术力量、设备物资配置较合理，能满足项目要求的，得7分； （3）人员技术力量、设备物资配置基本合理，基本满足项目要求的，得3分； （4）人员技术力量、设备物资配置不足，不能满足项目要求的，得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 3、备品备件使用和管理计划（10分） | 根据供应商提供的备品备件使用和管理计划进行综合评分： （1）备品备件使用和管理计划合理、全面、先进，能很好的满足项目要求，得10分； （2）备品备件使用和管理计划较合理、全面、能满足项目要求，得7分； （3）备品备件使用和管理计划基本合理、基本满足项目要求，得3分； （4）备品备件使用和管理计划较差，不能满足项目要求的，得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 4、安全管理方案（10分） | 根据供应商的安全管理方案整体编制内容进行综合评分： （1）方案内容编写详尽合理、逻辑描述清晰、管理科学、考虑到用户的实际使用情况，满足服务要求、细节考虑到位、可行性强的，得10分； （2）方案内容编写较详尽合理、逻辑较清晰、管理较科学，细节考虑到位、可行性较强的，得7分； （3）方案内容基本合理、逻辑基本清晰、管理科学性一般，可行性一般的，得3分； （4）方案内容编制不合理，逻辑混乱，不能满足服务要求的，得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 5、保密管理制度方案（10分） | 根据供应商的保密管理制度方案进行整体比较进行评分： （1）方案内容编写详尽合理、逻辑描述清晰、管理科学、考虑到用户的实际使用情况，满足服务要求、细节考虑到位、可行性强的，得10分； （2）方案内容编写较详尽合理、逻辑较清晰、管理较科学，细节考虑到位、可行性较强的，得7分； （3）方案内容基本合理、逻辑基本清晰、管理科学性一般，可行性一般的，得3分； （4）方案内容编制不合理，逻辑混乱，不能满足服务要求的，得1分； （5）方案缺项的得0分。 |
|  |  | 6、应急方案（10分） | 根据供应商提供的应急方案（包含突发事件、重大活动、重要检查及各级业务主管部门安排的临时性工作等）整体进行综合评分： （1）方案内容编写详尽合理、逻辑描述清晰、管理科学、考虑到用户的实际使用情况，满足服务要求、细节考虑到位、可行性强的，得10分； （2）方案内容编写较详尽合理、逻辑较清晰、管理较科学，细节考虑到位、可行性较强的，得7分； （3）方案内容基本合理、逻辑基本清晰、管理科学性一般，可行性一般的，得3分； （4）方案内容编制不合理，逻辑混乱，不能满足服务要求的，得1分； （5）未提供不得分。 |
| 2.2.4（3） | 商务标（10分） | 1、实质性承诺（7分） | 在满足招标人的服务要求及标准的前提下，比较各供应商提交 的实质性承诺的合理性和科学性（如额外提供的服务、产品等,能实质性提高服务质量及客户满意度的承诺。） （1）承诺合理、先进科学、可行性和实际价值强、能显著提升服务质量及客户满意度的，得7分； （2）承诺较合理、较科学、可行性和实际价值较强、服务质量及客户满意度有一定提升的，得5分； （3）承诺基本合理、科学性一般，可行性和实际价值一般、服务质量及客户满意度提升效果不明显，得3分； （4）承诺不合理，可行性和实际价值差、无实质性提升的，得1分； （5）未提供不得分。 |
|  |  | 2、履职尽责承诺（3分） | 根据供应商提供的书面保证，技术、措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，以及各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺进行综合评分（0-3分）。 |
| 注：1、评委依据供应商投标文件的合理性、可行性、针对性进行评审并打分。 2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果保留两位小数。 3、供应商最终得分：各评委综合打分的算术平均值。 |  |  |  |

（四）评标办法

本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。评标委员会将根据评标办法对各有效供应商投标文件进行独立打分，本办法计分过程按四舍五入取至小数点后二位，当出现并列时，保留至小数点后三位。

（五）有关问题的澄清

5.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以在电子交易系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当在电子交易系统中按规定提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.3供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（六）详细评审（100分）

6.1商务部分、综合部分、技术部分评审标准

评标委员会按下面表格中相应的评审标准对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务、技术评估和综合部分，综合比较与评价。

6.2评标委员会按本章第6.1款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第6.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第6.1项规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分B；

（3）按本章第6.1项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

6.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，当出现并列时，保留至小数点后三位。

6.4供应商得分=A＋B+C。供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

# 第四章 合同条款及格式

（具体协议以中标后为准）

鲁山县公安局2025年监控维保项目

采购编号：

合

同

书

甲方： 鲁山县公安局

乙方：

日期：2025年   月   日

服务合同

需方： 鲁山县公安局 （以下简称甲方）

供方：              （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》规定，为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，双方本着平等互利的原则，经友好协商，订立本合同并达成以下条款：

一、维保范围

。

二、维保期限

本次维保为期1年，时间：   年   月   日至   年   月   日。

三、维保责任

本次维护采取包工包料的全包方式，由乙方承担全部维护责任，不能维修的配件乙方应提前通知甲方，征得甲方同意后方可更换，相关费用与甲方另行结算，更换后的配件应交由甲方查验。但以下情况除外：

（1）路政道路施工导致设备遭破坏或者需迁移的，由道路施工单位赔偿修复或迁移费用；无法确认施工单位的，经甲方认可后，可委托乙方进行修复，费用按以往类似项目结算后的单价进行计算。

（2）交通事故造成设备损坏的，由交通肇事人依据审定价格进行赔偿；无法确认肇事人的，经甲方认可后，可委托乙方进行修复，费用按以往类似项目结算后的单价进行计算。

（3）因自然灾害、道路自然破损等不可抗力导致的管道、设备损坏，经甲方认可后，可委托乙方进行修复，费用按以往类似项目结算后的单价进行计算。

四、主要内容

为保证我县雪亮工程正常运行，需要对现有道路监控及对应平台,共计991台相机：124套电子察，183套卡口系统，75套违停，27套微卡，235套人像，367台治安机，62套红绿灯进行维保及配套的59套后台及存储，13套应用管理系统，48块屏幕,以及看守所、拘留所、控申法制、交警在用的监控及平台设备（不包括在建设及在保期内设备）县局和交院内监控系统。本次维保项目须符合《道路交通技术监控设备运行维护规范》【GA/T1043-2013】标准要求，具体服务内容详见招标文件。

五、责任义务

1、乙方必须配备检修、保养工作所必须的交通工具，检测设备、仪器仪表。

2、乙方提供7天×24小时在线服务，并将相关人员的通讯方式告知甲方，随时接听报修电话、对设备进行抢修。

3、乙方应切实加强现场管理确保安全生产，因乙方原因在检修保养中发生人身设备及第三者事故，甲方不承担任何责任。

4、乙方必须对整个维护保养的内容保密，不得将维护系统现状及建设情况提供给任何第三方。

5、与通讯、用电、市政、园林、规划、公路等部门工作上的协调由甲方负责。

6、因人为原因及不可抗拒的自然力量造成设备或线路的损坏，乙方不承担其线材或配件费用。

7、甲方必须为乙方工作的顺利开展提供工作上的便利，并指派专人负责。

8、甲方必须按本合同约定支付相应款项。

六、履约要求

一、前端设备

1、每天10点前完成本日巡检，将故障清单发布到维修保障群，同时反馈昨天故障修复情况，维护单每周5下午6点前整理上报县局通信科和交警队。涉及公安网内容由使用单位报通信科安排维修。

2、对设备、机箱、杆件等进行统一标识。设备外观、运行状态、安全性进行检查，及时发现和解决故障。

3、对设备、杆件、机箱进行清洗和清理。维保期内，对易损配件、耗材至少进行一次更换，保证维保期内设备正常运行，所更换配件型号及质量须等同或者高于原品牌，包括：频闪灯电容、频闪灯管、风扇、电池及其他耗材（每次维保需提供相应的具体维保项目耗材清单）。

4、对管线、通讯井进行检查，及时发现和消除隐患。

5、对设备配件、电路进行检查，更换老旧的配件。

6、对设备参数进行检查和调整，保障设备在最优状态运行。

7、对影响设备及系统运行的标志标线变更、道路施工、重大活动等环境因素进行记录，并上报甲方。

8、对设备、机箱、杆件等进行统一编号及标识。

二、中心硬件

9、每月对操作系统进行系统清理、磁盘整理；优化设备软、硬件参数，提升设备运行效率。

10、配合软件部署工作，对服务器上的软件更改、删除、配置调整做好记录，并每月对服务器系统进行备份，防止重要数据丢失。

11、进行系统安全管理，安装杀毒软件，每周升级病毒库、设备固件、补丁；关闭不必要的服务，设置系统安全策略；按通信科要求对服务器帐号、密码实施分级授权管理制度。

12、网络管理，根据要求对IP的划分使用进行管理，配置网络参数；配合公安局通信部门工作，杜绝一机两用；配合新建设备的接入工作。

13、视频共享管理，根据甲方要求每日对向外提供共享服务的各类视频资源、管理平台及相关通讯、链路等进行巡检，建立台帐。所有更换的硬件、设备需留档备查，每周将维护详情及费用列单备查。

14、每天对各中心设备运行状态进行检查并做好记录，及时发现故障并予以解决；每周对设备运行日志进行检查，分析并解决存在的隐患。

15、配合新建项目的设备接入工作，并每季度对机房内的线路进行整理，保持美观、规范。定期对机房运行情况进行检查，及时发现并处置各类隐患。

三、软件平台

16、对系统运行的软件环境进行检查和优化，提升系统运行环境质量。

17、对系统各功能模块运行状态进行分析，优化各模块的参数设置；及时发现并处置各类隐患，保障系统正常运行，并根据要求对系统进行升级。

18、建立备份机制，定期对系统进行备份，遇重大调整时实时进行备份；发生意外情况导致系统崩溃时，启动紧急预案，及时进行系统恢复。

19、配合进行新建设备、系统的部署和调试工作。

20、配合进行系统权限管理，建立严格的授权机制和保密制度，全面承担数据泄密的安全责任。

21、根据各系统特点，建立细化的系统维护工作要求及操作规范。

22、每季度提供一次专业巡检，针对目前鲁山县公安局信息化方面存在的问题进行检测，并出具检测报告及解决意见。

四、交警方面要求：

1、维保范围：交警大队已过质保期的电警及相关平台系统；红绿灯及相关配套设备。

2、维保施工时间要求：

2.1电警、红绿灯作为打击各种交通违法犯罪及保障道路交通秩序通畅有序得重要设备，若出现故障必须及时有效进行抢修。

2.2维保公司接到设备故障通报后，简单故障30分钟修复，复杂故障不能超过1小时。

2.3特殊情况维保公司需报告交警大队，共同协商后拿出解决方案

2.4红绿灯具备实时电力监测功能。

3、维保施工项目保修流程：

维保项目报修实行清单制，项目清单两份，交警大队确认后维保公司一份，交警大队留存一份，每月汇总后报县局。

七、维护费用及付款方式

全年维护费用为中标价共计人民币     元整（大写      ），每一月结算一次，即人民币      元整，由乙方每月提供正规发票和由通信科及交警队等相关单位签字的验收单，甲方应在收到发票10日内按照设备当月实际在线率及完好率进行支付，低于95%的每降低一个百分点扣除支付费用1%（百分比以整数计算）。

因甲方需要更新换代或进行系统升级部分，相关费用与甲方另行协商。

八、违约责任

1、乙方未能在约定时间内做出故障响应和故障修复或者遗漏对需进行的维护保养工作的，每月超出2次取消当月费用支付。

2、乙方必须接受甲方的工作指导、监督与考核。

3、甲方未能按合同向乙方支付维护保养费用，超过30日乙方有权停止服务。

4、全部维保设备现场维保、调试完毕，按要求备齐有关材料后，乙方在两个工作日内向甲方提交验收申请。甲方收到验收申请后五个工作日内组织验收，并给予批准或提出修改意见，乙方按验收提出的意见进行修改，并承担因自身原因造成的修改费用，如因此给甲方造成损失的乙方负责赔偿。

九、纠纷解决

发生与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。无法协商解决，则由平顶山市仲裁委员会仲裁。在争议处理过程中，除正在协商或仲裁的部分外，合同的其他部分继续执行。

十、其他事项

1、因不可抗力因素（如战争、地震、台风、雷击等其它因素）造成维护进程之拖延或不能履行合同规定的义务，另一方无权追究其责任。

2、当事双方均承认并同意本合同为双方间关于维护事项的所有合同与约定的全部记载，并取代以前所有的口头或书面建议。

3、本合同未尽事宜，双方可以补充合同加以补充或增加条款，但补充合同或增加部分不得与原合同文件相矛盾，更不得修改其实性条款。补充合同或增加条款与本合同相关的法律效力。

4、招标文件或其补充文件（若有）、招标文件或其澄清函（若有）均为本合同组成部分。合同中的所有条款及附件为统一整体，对甲乙双方均有约束力。

十一、本合同双方盖章签字生效，本合同一式陆份，双方各持叁份，具有同等法律效力。（以下无正文）

甲方（签章）：

授权人（签字）：

乙方（签章）：

授权人（签字）：

日期：    年   月   日

附件：维保设备清单，详见招标文件采购需求

# 第五章 服务内容及要求

为保证我县雪亮工程正常运行，需要对现有道路监控及对应平台,共计991台相机：124套电子察，183套卡口系统，75套违停，27套微卡，235套人像，367台治安机，62套红绿灯进行维保及配套的59套后台及存储，13套应用管理系统，48块屏幕,以及看守所、拘留所、控申法制、交警在用的监控及平台设备（不包括在建设及在保期内设备）县局和交院内监控系统。本次维保项目须符合《道路交通技术监控设备运行维护规范》【GA/T1043-2013】标准要求。

一、前端设备

1、每天10点前完成本日巡检，将故障清单发布到维修保障群，同时反馈昨天故障修复情况，维护单每周5下午6点前整理上报县局通信科和交警队。涉及公安网内容由使用单位报通信科安排维修。

2、对设备、机箱、杆件等进行统一标识。设备外观、运行状态、安全性进行检查，及时发现和解决故障。

3、对设备、杆件、机箱进行清洗和清理。维保期内，对易损配件、耗材至少进行一次更换，保证维保期内设备正常运行，所更换配件型号及质量须等同或者高于原品牌，包括：频闪灯电容、频闪灯管、风扇、电池及其他耗材（每次维保需提供相应的具体维保项目耗材清单）。

4、对管线、通讯井进行检查，及时发现和消除隐患。

5、对设备配件、电路进行检查，更换老旧的配件。

6、对设备参数进行检查和调整，保障设备在最优状态运行。

7、对影响设备及系统运行的标志标线变更、道路施工、重大活动等环境因素进行记录，并上报甲方。

8、对设备、机箱、杆件等进行统一编号及标识。

二、中心硬件

9、每月对操作系统进行系统清理、磁盘整理；优化设备软、硬件参数，提升设备运行效率。

10、配合软件部署工作，对服务器上的软件更改、删除、配置调整做好记录，并每月对服务器系统进行备份，防止重要数据丢失。

11、进行系统安全管理，安装杀毒软件，每周升级病毒库、设备固件、补丁；关闭不必要的服务，设置系统安全策略；按通信科要求对服务器帐号、密码实施分级授权管理制度。

12、网络管理，根据要求对IP的划分使用进行管理，配置网络参数；配合公安局通信部门工作，杜绝一机两用；配合新建设备的接入工作。

13、视频共享管理，根据甲方要求每日对向外提供共享服务的各类视频资源、管理平台及相关通讯、链路等进行巡检，建立台帐。所有更换的硬件、设备需留档备查，每周将维护详情及费用列单备查。

14、每天对各中心设备运行状态进行检查并做好记录，及时发现故障并予以解决；每周对设备运行日志进行检查，分析并解决存在的隐患。

15、配合新建项目的设备接入工作，并每季度对机房内的线路进行整理，保持美观、规范。定期对机房运行情况进行检查，及时发现并处置各类隐患。

三、软件平台

16、对系统运行的软件环境进行检查和优化，提升系统运行环境质量。

17、对系统各功能模块运行状态进行分析，优化各模块的参数设置；及时发现并处置各类隐患，保障系统正常运行，并根据要求对系统进行升级。

18、建立备份机制，定期对系统进行备份，遇重大调整时实时进行备份；发生意外情况导致系统崩溃时，启动紧急预案，及时进行系统恢复。

19、配合进行新建设备、系统的部署和调试工作。

20、配合进行系统权限管理，建立严格的授权机制和保密制度，全面承担数据泄密的安全责任。

21、根据各系统特点，建立细化的系统维护工作要求及操作规范。

22、每季度提供一次专业巡检，针对目前鲁山县公安局信息化方面存在的问题进行检测，并出具检测报告及解决意见。

四、交警方面要求：

1、维保范围：交警大队已过质保期的电警及相关平台系统；红绿灯及相关配套设备。

2、维保施工时间要求：

2.1电警、红绿灯作为打击各种交通违法犯罪及保障道路交通秩序通畅有序得重要设备，若出现故障必须及时有效进行抢修。

2.2维保公司接到设备故障通报后，简单故障30分钟修复，复杂故障不能超过1小时。

2.3特殊情况维保公司需报告交警大队，共同协商后拿出解决方案

2.4红绿灯具备实时电力监测功能。

3维保施工项目保修流程：

维保项目报修实行清单制，项目清单两份，交警大队确认后维保公司一份，交警大队留存一份，每月汇总后报县局。

后附：维保清单

| 前端设备清单： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子警察30套 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 |  | IP地址 | 产品型号 |  |  |
| 1 | 电警-人民路-新兴路东向西 |  | 41.81.81.208 | 海康威视 |  |  |
| 2 | 电警-人民路-新兴路西向东 |  | 41.81.81.209 | 海康威视 |  |  |
| 3 | 电警-人民路-新兴路南向北 1 |  | 41.81.81.210 | 海康威视 |  |  |
| 4 | 电警-人民路-新兴路南向北 2 |  | 41.81.81.211 | 海康威视 |  |  |
| 5 | 电警-鲁阳路-花园路 西向东 |  | 41.81.88.164 | 海康威视 |  |  |
| 6 | 电警-鲁阳路-花园路 南向北 |  | 41.81.88.163 | 海康威视 |  |  |
| 7 | 电警-鲁阳路-花园路 东向西 |  | 41.81.88.162 | 海康威视 |  |  |
| 8 | 电警-鲁阳路-花园路 北向南 |  | 41.81.88.165 | 海康威视 |  |  |
| 9 | 电警-尧山大道-振兴路西向东1 |  | 41.81.88.216 | 海康威视 |  |  |
| 10 | 电警-尧山大道-振兴路东向西1 |  | 41.81.88.211 | 海康威视 |  |  |
| 11 | 电警-尧山大道-振兴路东向西2 |  | 41.81.88.212 | 海康威视 |  |  |
| 12 | 电警-尧山大道-振兴路西向东2 |  | 41.81.88.217 | 海康威视 |  |  |
| 13 | 电警-尧山大道-振兴路南向北1 |  | 41.81.88.221 | 海康威视 |  |  |
| 14 | 电警-尧山大道-振兴路北向南 |  | 41.81.88.226 | 海康威视 |  |  |
| 15 | 电警-鲁平大道花园路东向西 |  | 41.81.88.1 | 海康威视 |  |  |
| 16 | 电警-鲁平大道花园路西向东 |  | 41.81.88.2 | 海康威视 |  |  |
| 17 | 电警-鲁平大道花园路南向北 |  | 41.81.88.3 | 海康威视 |  |  |
| 18 | 电警-鲁平大道花园路北向南 |  | 41.81.88.4 | 海康威视 |  |  |
| 19 | 电警-鲁平大道-新兴路 东向西 |  | 41.81.89.1 | 海康威视 |  |  |
| 20 | 电警-鲁平大道-新兴路 西向东 |  | 41.81.89.2 | 海康威视 |  |  |
| 21 | 电警-鲁平大道-新兴路 北向南1 |  | 41.81.89.3 | 海康威视 |  |  |
| 22 | 电警-鲁平大道-新兴路 北向南2 |  | 41.81.89.4 | 海康威视 |  |  |
| 23 | 电警-振兴路-鲁阳路 东向西1 |  | 41.81.88.39 | 海康威视 |  |  |
| 24 | 电警- 振兴路-鲁阳路 东向西2 |  | 41.81.88.201 | 海康威视 |  |  |
| 25 | 电警-振兴路-鲁阳路西向东1 |  | 41.81.88.42 | 海康威视 |  |  |
| 26 | 电警-振兴路-鲁阳路西向东2 |  | 41.81.88.41 | 海康威视 |  |  |
| 27 | 电警- 振兴路-鲁阳路 南向北1 |  | 41.81.88.40 | 海康威视 |  |  |
| 28 | 电警- 振兴路-鲁阳路 南向北2 |  | 41.81.88.202 | 海康威视 |  |  |
| 29 | 电警-振兴路-鲁阳路 北向南1 |  | 41.81.88.43 | 海康威视 |  |  |
| 30 | 电警- 振兴路-鲁阳路北向南2 |  | 41.81.88.203 | 海康威视 |  |  |
| 31 | 电警-振兴-泰山-东向西 |  | 41.81.89.32 | 海康威视 |  |  |
| 32 | 电警-振兴-泰山-南向北 |  | 41.81.89.33 | 海康威视 |  |  |
| 33 | 电警-振兴-泰山北向南 |  | 41.81.89.34 | 海康威视 |  |  |
| 34 | 电警-新兴路-文兴路 东向西 |  | 41.81.88.253 | 海康威视 |  |  |
| 35 | 电警-新兴路-文兴路 西向东 |  | 41.81.88.140 | 海康威视 |  |  |
| 36 | 电警-新兴路-文兴路 南向北 |  | 41.81.88.141 | 海康威视 |  |  |
| 37 | 电警-新兴路-文兴路 北向南 |  | 41.81.88.142 | 海康威视 |  |  |
| 38 | 电警-八里仓东向西 |  | 41.81.82.135 | 海康威视 |  |  |
| 39 | 电警-八里仓西向东 |  | 41.81.82.138 | 海康威视 |  |  |
| 40 | 电警-八里仓北向南 |  | 41.81.82.141 | 海康威视 |  |  |
| 41 | 电警-文兴路鲁兴路 东向西 |  | 41.81.89.23 | 海康威视 |  |  |
| 42 | 电警-文兴路鲁兴路 西向东 |  | 41.81.89.25 | 海康威视 |  |  |
| 43 | 电警-文兴路鲁兴路 南向北 |  | 41.81.89.24 | 海康威视 |  |  |
| 44 | 电警-文兴路鲁兴路 北向南 |  | 41.81.89.26 | 海康威视 |  |  |
| 45 | 电警-董周十字街西南 |  | 41.81.82.115 | 海康威视 |  |  |
| 46 | 电警-董周十字街南向北 |  | 41.81.82.114 | 海康威视 |  |  |
| 47 | 电警-董周十字街东向西 |  | 41.81.82.113 | 海康威视 |  |  |
| 48 | 电警-董周十字街西向东 |  | 41.81.82.116 | 海康威视 |  |  |
| 49 | 电警-董周十字街北向南 |  | 41.81.82.117 | 海康威视 |  |  |
| 50 | 电警-楼张村振兴路路口由东向西 |  | 41.81.83.177 | 海康威视 |  |  |
| 51 | 电警-楼张村振兴路路口由北向南 |  | 41.81.83.181 | 海康威视 |  |  |
| 52 | 电警-楼张村振兴路路口由西向东 |  | 41.81.83.179 | 海康威视 |  |  |
| 53 | 电警-人民路墨公路西向东 |  | 41.81.84.17 | 海康威视 |  |  |
| 54 | 电警-人民路墨公路南向北 |  | 41.81.84.18 | 海康威视 |  |  |
| 55 | 电警-人民路墨公路北向南 |  | 41.81.84.19 | 海康威视 |  |  |
| 56 | 电警-人民路钢厂路西向东 |  | 41.81.84.2 | 海康威视 |  |  |
| 57 | 电警-人民路钢厂路北向南 |  | 41.81.84.4 | 海康威视 |  |  |
| 58 | 电警-人民路钢厂路南向北 |  | 41.81.84.3 | 海康威视 |  |  |
| 59 | 电警-人民路向阳路东向西 |  | 41.81.84.11 | 海康威视 |  |  |
| 60 | 电警-人民路向阳路西向东 |  | 41.81.84.12 | 海康威视 |  |  |
| 61 | 电警-人民路向阳路南向北 |  | 41.81.84.13 | 海康威视 |  |  |
| 62 | 电警-人民路钢厂路东向西 |  | 41.81.84.1 | 海康威视 |  |  |
| 63 | 电警-人民路创业路东向西 |  | 41.81.84.26 | 海康威视 |  |  |
| 64 | 电警-人民路创业路西向东 |  | 41.81.84.27 | 海康威视 |  |  |
| 65 | 电警-人民路创业路北向南 |  | 41.81.84.28 | 海康威视 |  |  |
| 66 | 电警-人民路下洼路东向西 |  | 41.81.84.66 | 海康威视 |  |  |
| 67 | 电警-人民路下洼路西向东 |  | 41.81.84.67 | 海康威视 |  |  |
| 68 | 电警-人民路下洼路北向南 |  | 41.81.84.69 | 海康威视 |  |  |
| 69 | 电警-人民路下洼路南向北 |  | 41.81.84.68 | 海康威视 |  |  |
| 70 | 电警-顺城路花园路东向西 |  | 41.81.88.22 | 海康威视 |  |  |
| 71 | 电警-顺城路花园路西向东 |  | 41.81.88.23 | 海康威视 |  |  |
| 72 | 电警-顺城路花园路北向南 |  | 41.81.88.25 | 海康威视 |  |  |
| 73 | 电警-顺城路花园路南向北 |  | 41.81.88.24 | 海康威视 |  |  |
| 74 | 电警-顺城路墨公路东向西 |  | 41.81.84.36 | 海康威视 |  |  |
| 75 | 电警-顺城路墨公路西向东 |  | 41.81.84.37 | 海康威视 |  |  |
| 76 | 电警-顺城路墨公路北向南 |  | 41.81.84.39 | 海康威视 |  |  |
| 77 | 电警-顺城路墨公路南向北 |  | 41.81.84.38 | 海康威视 |  |  |
| 78 | 电警-老城大街墨公路东向西 |  | 41.81.97.51 | 海康威视 |  |  |
| 79 | 电警-老城大街墨公路西向东 |  | 41.81.97.52 | 海康威视 |  |  |
| 80 | 电警-老城大街墨公路北向南 |  | 41.81.97.54 | 海康威视 |  |  |
| 81 | 电警-鲁平大道墨公路东向西 |  | 41.81.84.61 | 海康威视 |  |  |
| 82 | 电警-鲁平大道墨公路西向东 |  | 41.81.84.62 | 海康威视 |  |  |
| 83 | 电警-鲁平大道墨公路北向南 |  | 41.81.84.64 | 海康威视 |  |  |
| 84 | 电警-鲁平大道墨公路南向北 |  | 41.81.84.63 | 海康威视 |  |  |
| 85 | 电警-鲁平大道向阳路东向西 |  | 41.81.84.51 | 海康威视 |  |  |
| 86 | 电警-鲁平大道向阳路西向东 |  | 41.81.84.52 | 海康威视 |  |  |
| 87 | 电警-鲁平大道向阳路北向南 |  | 41.81.84.54 | 海康威视 |  |  |
| 88 | 电警-鲁平大道向阳路南向北 |  | 41.81.84.53 | 海康威视 |  |  |
| 89 | 电警-振兴路文兴路东向西 |  | 41.81.88.12 | 海康威视 |  |  |
| 90 | 电警-振兴路文兴路北向南 |  | 41.81.88.13 | 海康威视 |  |  |
| 91 | 电警-振兴路文兴路南向北 |  | 41.81.88.14 | 海康威视 |  |  |
| 92 | 电警-人民路墨公路东向西 |  | 41.81.84.16 | 海康威视 |  |  |
| 93 | 电警-老城大街墨公路南向北 |  | 41.81.97.53 | 海康威视 |  |  |
| 94 | 电警-G329-张良镇 东向西 |  | 41.81.97.34 | 海康威视 |  |  |
| 95 | 电警-G329-张良镇 北向南 |  | 41.81.97.40 | 海康威视 |  |  |
| 96 | 电警-G329-张良镇 南向北 |  | 41.81.97.38 | 海康威视 |  |  |
| 97 | 电警-G329-张良镇 西向东 |  | 41.81.97.36 | 海康威视 |  |  |
| 98 | 电警-张官营东向西 |  | 41.81.89.170 | 海康威视 |  |  |
| 99 | 电警-张官营西向东 |  | 41.81.89.174 | 海康威视 |  |  |
| 100 | 电警-张官营南向北 |  | 41.81.89.172 | 海康威视 |  |  |
| 101 | 电警-张官营北向南 |  | 41.81.89.176 | 海康威视 |  |  |
| 102 | 电警-滚子营东向西 |  | 41.81.89.86 | 海康威视 |  |  |
| 103 | 电警-滚子营西向东 |  | 41.81.89.90 | 海康威视 |  |  |
| 104 | 电警-滚子营南向北 |  | 41.81.89.88 | 海康威视 |  |  |
| 105 | 电警-滚子营北向南 |  | 41.81.89.92 | 海康威视 |  |  |
| 106 | 电警-G329-马楼 东向西 |  | 41.81.89.85 | 海康威视 |  |  |
| 107 | 电警-G329-马楼 南向北 |  | 41.81.89.80 | 海康威视 |  |  |
| 108 | 电警-G329-马楼 西向东 |  | 41.81.89.82 | 海康威视 |  |  |
| 109 | 电警-尧山大道花园路东向西1 |  | 41.81.89.213 | 海康威视 |  |  |
| 110 | 电警-尧山大道花园路东向西2 |  | 41.81.89.214 | 海康威视 |  |  |
| 111 | 电警-尧山大道花园路东向西1 |  | 41.81.89.223 | 海康威视 |  |  |
| 112 | 电警-尧山大道花园路西向东1 |  | 41.81.89.217 | 海康威视 |  |  |
| 113 | 电警-尧山大道花园路西向东2 |  | 41.81.89.218 | 海康威视 |  |  |
| 114 | 电警-尧山大道花园路南向北 |  | 41.81.89.221 | 海康威视 |  |  |
| 115 | 电警-尧山大道与向阳路东向西 |  | 41.81.89.242 | 海康威视 |  |  |
| 116 | 电警-尧山大道与向阳路东向西 |  | 41.81.89.244 | 海康威视 |  |  |
| 117 | 电警-尧山大道与向阳路西向东 |  | 41.81.89.246 | 海康威视 |  |  |
| 118 | 电警-尧山大道与向阳路西向东 |  | 41.81.89.245 | 海康威视 |  |  |
| 119 | 电警-尧山大道与向阳路南向北 |  | 41.81.89.249 | 海康威视 |  |  |
| 120 | 电警-尧山大道与向阳路北向南 |  | 41.81.89.251 | 海康威视 |  |  |
| 121 | 电警-G311与G207交叉口 东向西 |  | 41.81.82.196 | 海康威视 |  |  |
| 122 | 电警-G311与G207交叉口 北向南 |  | 41.81.82.197 | 海康威视 |  |  |
| 123 | 电警-G311与G207交叉口 南向北 |  | 41.81.82.201 | 海康威视 |  |  |
| 124 | 电警-G311与G207交叉口 西向东 |  | 41.81.82.199 | 海康威视 |  |  |
| 标准卡口67套 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 |  | IP地址 | 产品型号 |  |  |
| 1 | 卡口-人民路-新兴路东向西 |  | 41.81.81.212 | 海康威视 |  |  |
| 2 | 卡口-人民路-新兴路西向东 |  | 41.81.81.213 | 海康威视 |  |  |
| 3 | 卡口-人民路-新兴路南向北 1 |  | 41.81.81.214 | 海康威视 |  |  |
| 4 | 卡口-人民路-新兴路南向北 2 |  | 41.81.81.215 | 海康威视 |  |  |
| 5 | 卡口-鲁阳路-花园路 东向西 |  | 41.81.88.166 | 海康威视 |  |  |
| 6 | 卡口-鲁阳路-花园路 西向东 |  | 41.81.88.168 | 海康威视 |  |  |
| 7 | 卡口-鲁阳路-花园路 南向北 |  | 41.81.88.167 | 海康威视 |  |  |
| 8 | 卡口-鲁阳路-花园路 北向南 |  | 41.81.88.169 | 海康威视 |  |  |
| 9 | 卡口-尧山大道-振兴路东向西1 |  | 41.81.88.213 | 海康威视 |  |  |
| 10 | 卡口-尧山大道-振兴路东向西2 |  | 41.81.88.214 | 海康威视 |  |  |
| 11 | 卡口-尧山大道-振兴路西向东1 |  | 41.81.88.218 | 海康威视 |  |  |
| 12 | 卡口-尧山大道-振兴路西向东2 |  | 41.81.88.219 | 海康威视 |  |  |
| 13 | 卡口-尧山大道-振兴路南向北1 |  | 41.81.88.223 | 海康威视 |  |  |
| 14 | 卡口-尧山大道-振兴路南向北2 |  | 41.81.88.224 | 海康威视 |  |  |
| 15 | 卡口-尧山大道-振兴路北向南1 |  | 41.81.88.228 | 海康威视 |  |  |
| 16 | 卡口-尧山大道-振兴路北向南2 |  | 41.81.88.229 | 海康威视 |  |  |
| 17 | 卡口-鲁平大道花园路东向西 |  | 41.81.88.6 | 海康威视 |  |  |
| 18 | 卡口-鲁平大道花园路西向东 |  | 41.81.88.8 | 海康威视 |  |  |
| 19 | 卡口-鲁平大道花园路南向北 |  | 41.81.88.9 | 海康威视 |  |  |
| 20 | 卡口-鲁平大道花园路北向南 |  | 41.81.88.11 | 海康威视 |  |  |
| 21 | 卡口-鲁平大道-新兴路 东向西 |  | 41.81.89.5 | 海康威视 |  |  |
| 22 | 卡口-鲁平大道-新兴路 西向东 |  | 41.81.89.6 | 海康威视 |  |  |
| 23 | 卡口-鲁平大道-新兴路 北向南 |  | 41.81.89.7 | 海康威视 |  |  |
| 24 | 卡口-鲁平大道-新兴路 北向南2 |  | 41.81.89.8 | 海康威视 |  |  |
| 25 | 卡口-振兴路-鲁阳路 东向西 |  | 41.81.88.44 | 海康威视 |  |  |
| 26 | 卡口-振兴路-鲁阳路 南向北1 |  | 41.81.88.45 | 海康威视 |  |  |
| 27 | 卡口-振兴路-鲁阳路 西向东 |  | 41.81.88.46 | 海康威视 |  |  |
| 28 | 卡口- 振兴路-鲁阳路南向北2 |  | 41.81.88.204 | 海康威视 |  |  |
| 29 | 卡口-振兴路-鲁阳路 北向南1 |  | 41.81.88.47 | 海康威视 |  |  |
| 30 | 卡口-振兴路-鲁阳路 北向南2 |  | 41.81.88.205 | 海康威视 |  |  |
| 31 | 卡口-振兴-泰山-东向西 |  | 41.81.89.35 | 海康威视 |  |  |
| 32 | 卡口-振兴-泰山-南向北 |  | 41.81.89.36 | 海康威视 |  |  |
| 33 | 卡口-振兴-泰山-北向南 |  | 41.81.89.37 | 海康威视 |  |  |
| 34 | 卡口-八里仓东向西 |  | 41.81.82.136 | 海康威视 |  |  |
| 35 | 卡口-八里仓西向东 |  | 41.81.82.139 | 海康威视 |  |  |
| 36 | 卡口-八里仓北向南 |  | 41.81.82.142 | 海康威视 |  |  |
| 37 | 卡口-文兴路鲁兴路 东向西 |  | 41.81.89.27 | 海康威视 |  |  |
| 38 | 卡口-文兴路鲁兴路 西向东 |  | 41.81.89.29 | 海康威视 |  |  |
| 39 | 卡口-文兴路鲁兴路 南向北 |  | 41.81.89.28 | 海康威视 |  |  |
| 40 | 卡口-文兴路鲁兴路 北向南 |  | 41.81.89.30 | 海康威视 |  |  |
| 41 | 卡口-董周十字街东向西 |  | 41.81.82.118 | 海康威视 |  |  |
| 42 | 卡口-董周十字街西向东 |  | 41.81.82.121 | 海康威视 |  |  |
| 43 | 卡口-董周十字街西南 |  | 41.81.82.120 | 海康威视 |  |  |
| 44 | 卡口-董周十字街南向北 |  | 41.81.82.119 | 海康威视 |  |  |
| 45 | 卡口-董周十字街北向南 |  | 41.81.82.122 | 海康威视 |  |  |
| 46 | 卡口-马楼乡干线楼张丁字路口由东向西 |  | 41.81.83.178 | 海康威视 |  |  |
| 47 | 卡口-马楼乡干线楼张丁字路口由北向南 |  | 41.81.83.182 | 海康威视 |  |  |
| 48 | 卡口-马楼乡干线楼张丁字路口由西向东 |  | 41.81.83.180 | 海康威视 |  |  |
| 49 | 熊背乡交界市际卡口-南向北 |  | 41.81.88.113 | 海康威视 |  |  |
| 50 | 熊背乡交界市际卡口-北向南 |  | 41.81.88.114 | 海康威视 |  |  |
| 51 | 卡口-鲁山站高速口南向北 |  | 41.81.84.44 | 海康威视 |  |  |
| 52 | 卡口-鲁山县高速口北向南 |  | 41.81.84.45 | 海康威视 |  |  |
| 53 | 卡口-熊背-云阳交界卡口由北向南 |  | 41.81.97.5 | 海康威视 |  |  |
| 54 | 卡口-熊背-云阳交界卡口由南向北 |  | 41.81.97.4 | 海康威视 |  |  |
| 55 | 卡口-四棵树大块地由北向南 |  | 41.81.89.157 | 海康威视 |  |  |
| 56 | 卡口-四棵树大块地由南向北 |  | 41.81.89.156 | 海康威视 |  |  |
| 57 | 卡口-背孜-寄料交界卡口由北向南 |  | 41.81.83.45 | 海康威视 |  |  |
| 58 | 卡口-背孜-寄料交界卡口由南向北 |  | 41.81.83.44 | 海康威视 |  |  |
| 59 | 卡口-尧山滑雪场由东向西 |  | 41.81.97.8 | 海康威视 |  |  |
| 60 | 卡口-尧山滑雪场由西向东 |  | 41.81.97.7 | 海康威视 |  |  |
| 61 | 卡口-尧山铁匠炉村防疫卡口由东向西 |  | 41.81.97.11 | 海康威视 |  |  |
| 62 | 卡口-尧山铁匠炉村防疫卡口由西向东 |  | 41.81.97.10 | 海康威视 |  |  |
| 63 | 卡口-方城界竹园沟卡口由北向南 |  | 41.81.97.2 | 海康威视 |  |  |
| 64 | 卡口-方城界竹园沟卡口由南向北 |  | 41.81.97.1 | 海康威视 |  |  |
| 65 | 卡口-贾店东向西 |  | 41.81.88.241 | 宇视科技 |  |  |
| 66 | 卡口-贾店西向东 |  | 41.81.88.242 | 宇视科技 |  |  |
| 67 | 卡口-仓头北向南 |  | 41.81.82.50 | 宇视科技 |  |  |
| 68 | 卡口-仓头南向北 |  | 41.81.82.49 | 宇视科技 |  |  |
| 69 | 卡口-张官营东向西 |  | 41.81.88.100 | 宇视科技 |  |  |
| 70 | 卡口-张官营西向东 |  | 41.81.88.101 | 宇视科技 |  |  |
| 71 | 卡口-飞机场南向北 |  | 41.81.88.109 | 海康威视 |  |  |
| 72 | 卡口-飞机场北向南 |  | 41.81.88.108 | 海康威视 |  |  |
| 73 | 卡口-辛集S231西向东 |  | 41.81.88.94 | 宇视科技 |  |  |
| 74 | 卡口-辛集S231东向西 |  | 41.81.88.93 | 宇视科技 |  |  |
| 75 | 卡口-G311-G207东向西 |  | 41.81.81.37 | 宇视科技 |  |  |
| 76 | 卡口-G311-G207西向东 |  | 41.81.81.36 | 宇视科技 |  |  |
| 77 | 卡口-五孔闸桥东向西 |  | 41.81.81.53 | 宇视科技 |  |  |
| 78 | 卡口-五孔闸桥西向东 |  | 41.81.81.52 | 宇视科技 |  |  |
| 79 | 卡口-马塘庄东向西 |  | 41.81.81.46 | 宇视科技 |  |  |
| 80 | 卡口-马塘庄西向东 |  | 41.81.81.47 | 宇视科技 |  |  |
| 81 | 卡口-孙蛮子庄东向西 |  | 41.81.81.10 | 宇视科技 |  |  |
| 82 | 卡口-孙蛮子庄西向东 |  | 41.81.81.11 | 宇视科技 |  |  |
| 83 | 卡口-S242与海关路口南向北 |  | 41.81.81.195 | 宇视科技 |  |  |
| 84 | 卡口-S242与海关路口北向南 |  | 41.81.81.194 | 宇视科技 |  |  |
| 85 | 卡口-钢厂门口南向北 |  | 41.81.81.13 | 宇视科技 |  |  |
| 86 | 卡口-钢厂门口北向南 |  | 41.81.81.12 | 宇视科技 |  |  |
| 87 | 卡口-下汤南向北 |  | 41.81.81.24 | 宇视科技 |  |  |
| 88 | 卡口-下汤北向南 |  | 41.81.81.25 | 宇视科技 |  |  |
| 89 | 卡口-张良西向东 |  | 41.81.97.47 | 宇视科技 |  |  |
| 90 | 卡口-张良东向西 |  | 41.81.97.46 | 宇视科技 |  |  |
| 91 | 卡口-小周楼东向西 |  | 41.81.89.207 | 宇视科技 |  |  |
| 92 | 卡口-小周楼西向东 |  | 41.81.89.206 | 宇视科技 |  |  |
| 93 | 卡口-花园路南向北 |  | 41.81.88.68 | 宇视科技 |  |  |
| 94 | 卡口-花园路北向南 |  | 41.81.88.69 | 宇视科技 |  |  |
| 95 | 卡口-让河卡口东向西 |  | 41.81.88.103 | 海康威视 |  |  |
| 96 | 卡口-让河卡口西向东 |  | 41.81.88.102 | 海康威视 |  |  |
| 97 | 卡口-十亩地洼东向西 |  | 41.81.81.26 | 宇视科技 |  |  |
| 98 | 卡口-十亩地洼西向东 |  | 41.81.81.27 | 宇视科技 |  |  |
| 99 | 卡口-大庄西向东 |  | 41.81.81.31 | 宇视科技 |  |  |
| 100 | 卡口-大庄东向西 |  | 41.81.81.30 | 宇视科技 |  |  |
| 101 | 卡口-中汤大桥东向西 |  | 41.81.82.35 | 宇视科技 |  |  |
| 102 | 卡口-中汤大桥西向东 |  | 41.81.82.36 | 宇视科技 |  |  |
| 103 | 卡口-军王庄东向西 |  | 41.81.88.54 | 宇视科技 |  |  |
| 104 | 卡口-军王庄西向东 |  | 41.81.88.53 | 宇视科技 |  |  |
| 105 | 卡口-产业集聚区北 |  | 41.81.88.71 | 宇视科技 |  |  |
| 106 | 卡口-产业集聚区南 |  | 41.81.88.70 | 宇视科技 |  |  |
| 107 | 卡口-汇源卡口西向东 |  | 41.81.81.3 | 宇视科技 |  |  |
| 108 | 卡口-汇源卡口东向西 |  | 41.81.81.2 | 宇视科技 |  |  |
| 109 | 卡口-雷趴南向北 |  | 41.81.81.22 | 宇视科技 |  |  |
| 110 | 卡口-雷趴北向南 |  | 41.81.81.23 | 宇视科技 |  |  |
| 111 | 卡口-大浪河东向西 |  | 41.81.81.123 | 宇视科技 |  |  |
| 112 | 卡口-大浪河西向东 |  | 41.81.81.122 | 宇视科技 |  |  |
| 113 | 卡口-鲁山中医院门口西向东 |  | 41.81.88.62 | 宇视科技 |  |  |
| 114 | 卡口-鲁山中医院门口东向西 |  | 41.81.88.61 | 宇视科技 |  |  |
| 115 | 卡口-背孜北向南 |  | 41.81.81.39 | 海康威视 |  |  |
| 116 | 卡口-背孜南向北 |  | 41.81.81.38 | 海康威视 |  |  |
| 117 | 卡口-瓦屋电厂东向西 |  | 41.81.82.38 | 宇视科技 |  |  |
| 118 | 卡口-瓦屋电厂西向东 |  | 41.81.82.39 | 宇视科技 |  |  |
| 119 | 卡口-辛集徐营s242西向东 |  | 41.81.82.47 | 宇视科技 |  |  |
| 120 | 卡口-辛集徐营s242东向西 |  | 41.81.82.48 | 宇视科技 |  |  |
| 121 | 卡口-四棵树南向北 |  | 41.81.97.28 | 海康威视 |  |  |
| 122 | 卡口-四棵树北向南 |  | 41.81.97.29 | 海康威视 |  |  |
| 123 | 卡口-楼张东向西 |  | 41.81.82.105 | 宇视科技 |  |  |
| 124 | 卡口-楼张西向东 |  | 41.81.82.106 | 宇视科技 |  |  |
| 125 | 卡口-董周田庄南向北 |  | 41.81.81.7 | 宇视科技 |  |  |
| 126 | 卡口-董周田庄北向南 |  | 41.81.81.6 | 宇视科技 |  |  |
| 127 | 卡口-董周周庄东向西 |  | 41.81.81.8 | 宇视科技 |  |  |
| 128 | 卡口-董周周庄西向东 |  | 41.81.81.9 | 宇视科技 |  |  |
| 129 | 卡口-亚龙湾东向西 |  | 41.81.89.12 | 宇视科技 |  |  |
| 130 | 卡口-亚龙湾西向东 |  | 41.81.89.11 | 宇视科技 |  |  |
| 131 | 卡口-八里仓卡口西向东 |  | 41.81.82.133 | 宇视科技 |  |  |
| 132 | 卡口-八里仓卡口东向西 |  | 41.81.82.134 | 宇视科技 |  |  |
| 133 | 卡口-熊背桥头东向西 |  | 41.81.81.196 | 宇视科技 |  |  |
| 134 | 卡口-熊背桥头西向东 |  | 41.81.81.197 | 宇视科技 |  |  |
| 135 | 大庄卡口东向西 |  | 41.81.81.226 | 宇视科技 |  |  |
| 136 | 大庄卡口西向东 |  | 41.81.81.225 | 宇视科技 |  |  |
| 137 | 卡口-人民路墨公路东向西 |  | 41.81.84.21 | 科达股份 |  |  |
| 138 | 卡口-人民路墨公路西向东 |  | 41.81.84.22 | 科达股份 |  |  |
| 139 | 卡口-人民路墨公路北向南 |  | 41.81.84.24 | 科达股份 |  |  |
| 140 | 卡口-人民路墨公路南向北 |  | 41.81.84.23 | 科达股份 |  |  |
| 141 | 卡口-人民路钢厂路东向西 |  | 41.81.84.6 | 科达股份 |  |  |
| 142 | 卡口-人民路钢厂路西向东 |  | 41.81.84.7 | 科达股份 |  |  |
| 143 | 卡口-人民路钢厂路北向南 |  | 41.81.84.9 | 科达股份 |  |  |
| 144 | 卡口-人民路创业路东向西 |  | 41.81.84.31 | 科达股份 |  |  |
| 145 | 卡口-人民路创业路西向东 |  | 41.81.84.32 | 科达股份 |  |  |
| 146 | 卡口-人民路下洼路西向东 |  | 41.81.84.72 | 科达股份 |  |  |
| 147 | 卡口-鲁平大道向阳路东向西 |  | 41.81.84.56 | 科达股份 |  |  |
| 148 | 卡口-鲁平大道向阳路西向东 |  | 41.81.84.57 | 科达股份 |  |  |
| 149 | 卡口-鲁平大道向阳路北向南 |  | 41.81.84.59 | 科达股份 |  |  |
| 150 | 卡口-振兴路文兴路东向西 |  | 41.81.88.16 | 科达股份 |  |  |
| 151 | 卡口-振兴路文兴路北向南 |  | 41.81.88.17 | 科达股份 |  |  |
| 152 | 卡口-振兴路文兴路南向北 |  | 41.81.88.18 | 科达股份 |  |  |
| 153 | 卡口-人民路创业路北向南 |  | 41.81.84.33 | 科达股份 |  |  |
| 154 | 卡口-鲁平大道向阳路南向北 |  | 41.81.84.58 | 科达股份 |  |  |
| 155 | 卡口-G329-张良镇 北向南 |  | 41.81.97.39 | 海康威视 |  |  |
| 156 | 卡口-G329-张良镇 南向北 |  | 41.81.97.37 | 海康威视 |  |  |
| 157 | 卡口-G329-张良镇 西向东 |  | 41.81.97.35 | 海康威视 |  |  |
| 158 | 卡口-G329-张良镇 东向西 |  | 41.81.97.33 | 海康威视 |  |  |
| 159 | 卡口-张官营东向西 |  | 41.81.89.192 | 海康威视 |  |  |
| 160 | 卡口-张官营北向南 |  | 41.81.89.177 | 海康威视 |  |  |
| 161 | 卡口-张官营南向北 |  | 41.81.89.173 | 海康威视 |  |  |
| 162 | 卡口-张官营西向东 |  | 41.81.89.175 | 海康威视 |  |  |
| 163 | 卡口-滚子营北向南 |  | 41.81.89.93 | 海康威视 |  |  |
| 164 | 卡口-滚子营东向西 |  | 41.81.89.87 | 海康威视 |  |  |
| 165 | 卡口-滚子营南向北 |  | 41.81.89.89 | 海康威视 |  |  |
| 166 | 卡口-滚子营西向东 |  | 41.81.89.91 | 海康威视 |  |  |
| 167 | 卡口-G329-马楼 东向西 |  | 41.81.89.81 | 海康威视 |  |  |
| 168 | 卡口-G329-马楼 西向东 |  | 41.81.89.84 | 海康威视 |  |  |
| 169 | 卡口-G329-马楼南向北 |  | 41.81.89.83 | 海康威视 |  |  |
| 170 | 卡口-尧山大道花园路东向西1 |  | 41.81.89.215 | 海康威视 |  |  |
| 171 | 卡口-尧山大道花园路东向西2 |  | 41.81.89.216 | 海康威视 |  |  |
| 172 | 卡口-尧山大道花园路西向东2 |  | 41.81.89.220 | 海康威视 |  |  |
| 173 | 卡口-尧山大道花园路西向东1 |  | 41.81.89.219 | 海康威视 |  |  |
| 174 | 卡口-尧山大道花园路南向北 |  | 41.81.89.222 | 海康威视 |  |  |
| 175 | 卡口-尧山大道花园路北向南 |  | 41.81.89.224 | 海康威视 |  |  |
| 176 | 卡口-尧山大道与向阳路东向西 |  | 41.81.89.241 | 海康威视 |  |  |
| 177 | 卡口-尧山大道与向阳路东向西 |  | 41.81.89.247 | 海康威视 |  |  |
| 178 | 卡口-尧山大道与向阳路西向东 |  | 41.81.89.243 | 海康威视 |  |  |
| 179 | 卡口-尧山大道与向阳路西向东 |  | 41.81.89.240 | 海康威视 |  |  |
| 180 | 卡口-尧山大道与向阳路南向北 |  | 41.81.89.248 | 海康威视 |  |  |
| 181 | 卡口-尧山大道与向阳路北向南 |  | 41.81.89.250 | 海康威视 |  |  |
| 182 | 卡口-G311与G207交叉口 南向北 |  | 41.81.82.202 | 海康威视 |  |  |
| 183 | 卡口-G311与G207交叉口 东向西 |  | 41.81.82.195 | 海康威视 |  |  |
| 违停抓拍75套 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 |  | IP地址 | 产品型号 |  |  |
| 1 | 违停-新兴路光明路东 |  | 41.81.88.182 | 海康威视 |  |  |
| 2 | 违停-张官营市场十字路口 |  | 41.81.89.140 | 海康威视 |  |  |
| 3 | 违停-新兴路中州路北 |  | 41.81.88.185 | 海康威视 |  |  |
| 4 | 违停-新兴路中州路东 |  | 41.81.88.184 | 海康威视 |  |  |
| 5 | 违停-中州路叶茂庄路口 |  | 41.81.88.161 | 海康威视 |  |  |
| 6 | 违停-墨公路鲁山之窗东 |  | 41.81.88.37 | 海康威视 |  |  |
| 7 | 违停-墨公路鲁山之窗西 |  | 41.81.88.38 | 海康威视 |  |  |
| 8 | 违停-鲁山县人民医院新院门口西 |  | 41.81.89.193 | 海康威视 |  |  |
| 9 | 违停-祥瑞三路平安华庭门口 |  | 41.81.88.116 | 海康威视 |  |  |
| 10 | 违停-尧山大道鲁山县人民医院新院门口 |  | 41.81.88.139 | 海康威视 |  |  |
| 11 | 违停-墨公路与望城路交叉口 |  | 41.81.88.143 | 海康威视 |  |  |
| 12 | 违停-工业路墨公路交叉口 |  | 41.81.82.100 | 海康威视 |  |  |
| 13 | 违停-顺城路中 |  | 41.81.88.177 | 海康威视 |  |  |
| 14 | 违停-墨公路水果市场 |  | 41.81.81.67 | 海康威视 |  |  |
| 15 | 违停-人民路站前路交叉口 |  | 41.81.88.171 | 海康威视 |  |  |
| 16 | 违停-顺城路菜市场口 |  | 41.81.88.84 | 海康威视 |  |  |
| 17 | 违停-工业路中 |  | 41.81.82.101 | 海康威视 |  |  |
| 18 | 违停-墨公路与府后路交叉口 |  | 41.81.88.144 | 海康威视 |  |  |
| 19 | 违停-顺城路健康路口 |  | 41.81.88.158 | 海康威视 |  |  |
| 20 | 违停-鲁平大道三里河转盘东侧 |  | 41.81.83.157 | 海康威视 |  |  |
| 21 | 违停-七里头 |  | 41.81.83.104 | 海康威视 |  |  |
| 22 | 违停-滨河大道喷泉广场 |  | 41.81.89.19 | 海康威视 |  |  |
| 23 | 违停-五里堡转盘东 |  | 41.81.81.166 | 海康威视 |  |  |
| 24 | 违停-五里堡转盘南 |  | 41.81.81.165 | 海康威视 |  |  |
| 25 | 违停-五里堡转盘北 |  | 41.81.88.176 | 海康威视 |  |  |
| 26 | 违停-向阳路三街口 |  | 41.81.82.4 | 海康威视 |  |  |
| 27 | 违停-磙子营乡十字街 |  | 41.81.88.186 | 海康威视 |  |  |
| 28 | 违停-背孜乡背孜街 |  | 41.81.82.80 | 海康威视 |  |  |
| 29 | 违停-鲁山县团城乡和谐路西段 |  | 41.81.88.51 | 海康威视 |  |  |
| 30 | 违停-四棵树乡信用社口 |  | 41.81.83.158 | 海康威视 |  |  |
| 31 | 违停-四棵树乡街东加油站口 |  | 41.81.83.159 | 海康威视 |  |  |
| 32 | 违停-四棵树乡财政所东侧 |  | 41.81.83.160 | 海康威视 |  |  |
| 33 | 违停-四棵树乡卫生院口 |  | 41.81.83.110 | 海康威视 |  |  |
| 34 | 违停-张良镇留侯路与子房路路口 |  | 41.81.97.84 | 海康威视 |  |  |
| 35 | 违停-张良镇张良像南 |  | 41.81.97.45 | 海康威视 |  |  |
| 36 | 违停-张良镇张良像东 |  | 41.81.82.88 | 海康威视 |  |  |
| 37 | 违停-瓦屋街 |  | 41.81.81.41 | 海康威视 |  |  |
| 38 | 违停-瓦屋乡丁字路口 |  | 41.81.82.157 | 海康威视 |  |  |
| 39 | 违停-瓦屋乡政府门口 |  | 41.81.82.89 | 海康威视 |  |  |
| 40 | 违停-瓦屋乡中学门口 |  | 41.81.82.156 | 海康威视 |  |  |
| 41 | 违停-下汤菜市场口 |  | 41.81.82.90 | 海康威视 |  |  |
| 42 | 违停-下汤老浴池口 |  | 41.81.82.92 | 海康威视 |  |  |
| 43 | 违停-下汤十字街口 |  | 41.81.82.91 | 海康威视 |  |  |
| 44 | 违停-观音寺街西 |  | 41.81.82.41 | 海康威视 |  |  |
| 45 | 违停-观音寺街东 |  | 41.81.82.40 | 海康威视 |  |  |
| 46 | 违停-尧山桥头 |  | 41.81.88.248 | 海康威视 |  |  |
| 47 | 违停-尧山镇派出所门口 |  | 41.81.88.245 | 海康威视 |  |  |
| 48 | 违停-尧山镇街东 |  | 41.81.88.246 | 海康威视 |  |  |
| 49 | 违停-尧山街转盘 |  | 41.81.88.247 | 海康威视 |  |  |
| 50 | 违停-鲁山尧山老街中 |  | 41.81.88.249 | 海康威视 |  |  |
| 51 | 违停-马楼乡街 |  | 41.81.88.21 | 海康威视 |  |  |
| 52 | 违停-府后路 |  | 41.81.97.31 | 海康威视 |  |  |
| 53 | 违停-马楼街卫生院门口 |  | 41.81.89.61 | 海康威视 |  |  |
| 54 | 违停-库区乡中学门口 |  | 41.81.81.49 | 海康威视 |  |  |
| 55 | 违停-库区乡家家福超市门口 |  | 41.81.81.48 | 海康威视 |  |  |
| 56 | 违停-中汤街东 |  | 41.81.82.81 | 海康威视 |  |  |
| 57 | 违停-中汤街中 |  | 41.81.82.82 | 海康威视 |  |  |
| 58 | 违停-中汤街西 |  | 41.81.82.83 | 海康威视 |  |  |
| 59 | 违停-赵村政府门口 |  | 41.81.82.85 | 海康威视 |  |  |
| 60 | 违停-赵村桥头 |  | 41.81.82.84 | 海康威视 |  |  |
| 61 | 违停-赵村派出所门口 |  | 41.81.82.86 | 海康威视 |  |  |
| 62 | 违停-张官营乡政府十字路口 |  | 41.81.89.139 | 海康威视 |  |  |
| 63 | 治安-鲁阳小学门口东违停南 |  | 41.81.84.98 | 海康威视 |  |  |
| 64 | 治安-鲁阳小学门口西违停北 |  | 41.81.82.185 | 海康威视 |  |  |
| 65 | 违停-辛集乡政前路七夕路交叉口 |  | 41.81.89.116 | 海康威视 |  |  |
| 66 | 违停-汽车站西门违停 |  | 41.81.84.76 | 科达股份 |  |  |
| 67 | 违停-八一百汇 |  | 41.81.84.80 | 科达股份 |  |  |
| 68 | 违停-钢厂路北段违停 |  | 41.81.75.162 | 科达股份 |  |  |
| 69 | 违停-化肥厂转盘西 |  | 41.81.81.168 | 科达股份 |  |  |
| 70 | 违停-鲁阳小学北违停 |  | 41.81.84.77 | 科达股份 |  |  |
| 71 | 违停-鲁阳小学南违停 |  | 41.81.84.78 | 科达股份 |  |  |
| 72 | 违停-老城大街农行门口 |  | 41.81.81.55 | 科达股份 |  |  |
| 73 | 违停-老城大街县委门口 |  | 41.81.81.59 | 科达股份 |  |  |
| 74 | 违停-老城大街住建局门口 |  | 41.81.81.61 | 科达股份 |  |  |
| 75 | 违停-老城大街县政府门口 |  | 41.81.81.57 | 科达股份 |  |  |
| 微型卡口27套 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 |  | IP地址 | 产品型号 |  |  |
| 1 | 微卡-鲁平大道花园路东向西 |  | 41.81.88.145 | 科达股份 |  |  |
| 2 | 微卡-鲁平大道花园路西向东 |  | 41.81.88.147 | 科达股份 |  |  |
| 3 | 微卡-鲁平大道花园路北向南 |  | 41.81.88.146 | 科达股份 |  |  |
| 4 | 微卡-鲁平大道花园路南向北 |  | 41.81.88.148 | 科达股份 |  |  |
| 5 | 微卡-司法大楼西向东 |  | 41.81.84.86 | 科达股份 |  |  |
| 6 | 微卡-龙门架东向西 |  | 41.81.84.87 | 科达股份 |  |  |
| 7 | 微卡-花园路上宅微卡北向南 |  | 41.81.88.112 | 科达股份 |  |  |
| 8 | 微卡-花园路上宅微卡南向北 |  | 41.81.88.111 | 科达股份 |  |  |
| 9 | 微卡-住建局门口微卡 |  | 41.81.84.81 | 科达股份 |  |  |
| 10 | 非机抓拍-G329-张良镇 西向东 |  | 41.81.97.41 | 海康威视 |  |  |
| 11 | 非机-人民路-新兴路东向西 |  | 41.81.81.216 | 海康威视 |  |  |
| 12 | 非机-人民路-新兴路西向东 |  | 41.81.81.217 | 海康威视 |  |  |
| 13 | 非机-人民路-新兴路南向北 |  | 41.81.81.218 | 海康威视 |  |  |
| 14 | 非机抓拍-尧山大道-振兴路东向西 |  | 41.81.88.210 | 海康威视 |  |  |
| 15 | 非机抓拍-尧山大道-振兴路西向东 |  | 41.81.88.215 | 海康威视 |  |  |
| 16 | 非机抓拍-尧山大道-振兴路南向北 |  | 41.81.88.220 | 海康威视 |  |  |
| 17 | 非机抓拍-尧山大道-振兴路北向南 |  | 41.81.88.225 | 海康威视 |  |  |
| 18 | 非机-鲁平大道-新兴路 北向南 |  | 41.81.89.9 | 海康威视 |  |  |
| 19 | 非机-振兴路-鲁阳路东向西 |  | 41.81.88.206 | 海康威视 |  |  |
| 20 | 非机-振兴路-鲁阳路西向东 |  | 41.81.88.208 | 海康威视 |  |  |
| 21 | 非机-振兴路-鲁阳路南向北 |  | 41.81.88.207 | 海康威视 |  |  |
| 22 | 非机-振兴路-鲁阳路北向南 |  | 41.81.88.209 | 海康威视 |  |  |
| 23 | 非机抓拍-八里仓东向西 |  | 41.81.82.137 | 海康威视 |  |  |
| 24 | 非机抓拍-八里仓西向东 |  | 41.81.82.140 | 海康威视 |  |  |
| 25 | 非机抓拍-八里仓北向南 |  | 41.81.82.143 | 海康威视 |  |  |
| 26 | 非机-振兴路北段穿铁路桥北至南 |  | 41.81.82.98 | 海康威视 |  |  |
| 27 | 非机-滨河大道东向西 |  | 41.81.97.144 | 海康威视 |  |  |
| 人脸抓拍235套 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 |  | IP地址 | 产品型号 |  |  |
| 1 | 人像-八一百汇1 |  | 41.81.81.153 | 海康威视 |  |  |
| 2 | 内环北中部东向 |  | 41.81.83.21 | 海康威视 |  |  |
| 3 | 墨子商城东南门 |  | 41.81.88.194 | 海康威视 |  |  |
| 4 | 墨子商城西门 |  | 41.81.83.2 | 海康威视 |  |  |
| 5 | 石人山索道 |  | 41.81.89.49 | 海康威视 |  |  |
| 6 | 人像-八一百汇2 |  | 41.81.81.154 | 海康威视 |  |  |
| 7 | 人像-八一百汇3 |  | 41.81.83.117 | 海康威视 |  |  |
| 8 | 人像-八一百汇4 |  | 41.81.83.118 | 海康威视 |  |  |
| 9 | 人像-人民路健康路交叉口东 |  | 41.81.82.128 | 海康威视 |  |  |
| 10 | 人像-人民路健康路交叉口西 |  | 41.81.82.129 | 海康威视 |  |  |
| 11 | 人像-墨公路工业路南 |  | 41.81.82.130 | 海康威视 |  |  |
| 12 | 人像-墨公路工业路北 |  | 41.81.82.131 | 海康威视 |  |  |
| 13 | 人像-墨公路水果市场南 |  | 41.81.82.161 | 海康威视 |  |  |
| 14 | 人像-墨公路水果市场北 |  | 41.81.82.160 | 海康威视 |  |  |
| 15 | 人像-火车站门前 |  | 41.81.81.204 | 海康威视 |  |  |
| 16 | 人像-盐业大厦喜临门 |  | 41.81.81.205 | 海康威视 |  |  |
| 17 | 人像-紫金城大厅 |  | 41.81.81.206 | 海康威视 |  |  |
| 18 | 人像-老城大街农行门口东 |  | 41.81.81.200 | 海康威视 |  |  |
| 19 | 人像-老城大街农行门口西 |  | 41.81.81.201 | 海康威视 |  |  |
| 20 | 人像-荟集里1 |  | 41.81.88.105 | 海康威视 |  |  |
| 21 | 人像-荟集里2 |  | 41.81.88.104 | 海康威视 |  |  |
| 22 | 人像-顺城路一中门口东 |  | 41.81.88.157 | 海康威视 |  |  |
| 23 | 人像-顺城路一中门口西 |  | 41.81.88.156 | 海康威视 |  |  |
| 24 | 人像-正安新世界东01 |  | 41.81.89.101 | 海康威视 |  |  |
| 25 | 人像-正安新世界东02 |  | 41.81.89.104 | 海康威视 |  |  |
| 26 | 人像-正安新世界南 |  | 41.81.89.103 | 海康威视 |  |  |
| 27 | 人像-正安新世界北 |  | 41.81.89.102 | 海康威视 |  |  |
| 28 | 人像-鲁平大道桑尼贝尔 |  | 41.81.89.117 | 海康威视 |  |  |
| 29 | 人像-红中私房菜 |  | 41.81.89.119 | 海康威视 |  |  |
| 30 | 人像-锦江网络宾馆 |  | 41.81.89.118 | 海康威视 |  |  |
| 31 | 人像-湖南味道饭店 |  | 41.81.89.121 | 海康威视 |  |  |
| 32 | 人像-花园路金盛美超市 |  | 41.81.89.122 | 海康威视 |  |  |
| 33 | 人像-烙馍村人民路 |  | 41.81.83.49 | 海康威视 |  |  |
| 34 | 人像-茂源宾馆 |  | 41.81.89.125 | 海康威视 |  |  |
| 35 | 人像-喜临门（五里堡） |  | 41.81.89.163 | 海康威视 |  |  |
| 36 | 人像-和平宾馆 |  | 41.81.83.66 | 海康威视 |  |  |
| 37 | 人像-名门酒吧 |  | 41.81.81.207 | 海康威视 |  |  |
| 38 | 人像-万客来宾馆 |  | 41.81.83.94 | 海康威视 |  |  |
| 39 | 人像-豪美迎宾馆 |  | 41.81.83.90 | 海康威视 |  |  |
| 40 | 人像-桑尼贝尔宾馆(人民路店) |  | 41.81.89.62 | 海康威视 |  |  |
| 41 | 人像-鑫佳宾馆 |  | 41.81.89.168 | 海康威视 |  |  |
| 42 | 人像-鲁吉兰生态餐厅 |  | 41.81.89.123 | 海康威视 |  |  |
| 43 | 人像-金盛美连锁超市盛世华城店 |  | 41.81.83.98 | 海康威视 |  |  |
| 44 | 人像-好家宾馆 |  | 41.81.89.164 | 海康威视 |  |  |
| 45 | 人像-崇汇大酒店 |  | 41.81.83.50 | 海康威视 |  |  |
| 46 | 人像-中天大酒店后门 |  | 41.81.89.109 | 海康威视 |  |  |
| 47 | 人像-中天大酒店前门 |  | 41.81.89.110 | 海康威视 |  |  |
| 48 | 人像-二手车01 |  | 41.81.83.59 | 海康威视 |  |  |
| 49 | 人像-一家人鞋服 |  | 41.81.83.61 | 海康威视 |  |  |
| 50 | 人像-山楂树宾馆 |  | 41.81.83.64 | 海康威视 |  |  |
| 51 | 人像-虹美宾馆 |  | 41.81.83.57 | 海康威视 |  |  |
| 52 | 人像-铭旭宾馆 |  | 41.81.89.166 | 海康威视 |  |  |
| 53 | 人像-天源宾馆 |  | 41.81.89.167 | 海康威视 |  |  |
| 54 | 人像-岚城宾馆 |  | 41.81.83.55 | 海康威视 |  |  |
| 55 | 人像-腾图快捷宾馆 |  | 41.81.83.54 | 海康威视 |  |  |
| 56 | 人像-巴庄火锅 |  | 41.81.83.52 | 海康威视 |  |  |
| 57 | 人像-麦果超市 |  | 41.81.89.108 | 海康威视 |  |  |
| 58 | 人像-车管所大厅 |  | 41.81.83.69 | 海康威视 |  |  |
| 59 | 人像-鸭河卤肉揽锅菜 |  | 41.81.83.48 | 海康威视 |  |  |
| 60 | 人像-好声音ktv |  | 41.81.83.62 | 海康威视 |  |  |
| 61 | 人像-九隆源宾馆 |  | 41.81.83.91 | 海康威视 |  |  |
| 62 | 人像-海都国际酒店东 |  | 41.81.89.134 | 海康威视 |  |  |
| 63 | 人像-海都国际酒店南 |  | 41.81.89.135 | 海康威视 |  |  |
| 64 | 人像-升达宾馆 |  | 41.81.89.169 | 海康威视 |  |  |
| 65 | 人像-望城路金盛美超市 |  | 41.81.89.137 | 海康威视 |  |  |
| 66 | 人像-上水洗浴01(中州路) |  | 41.81.89.131 | 海康威视 |  |  |
| 67 | 人像-上水洗浴02(中州路) |  | 41.81.89.130 | 海康威视 |  |  |
| 68 | 人像-琴台街与向阳路交叉口东 |  | 41.81.81.155 | 海康威视 |  |  |
| 69 | 人像-琴台街与向阳路交叉口南 |  | 41.81.81.156 | 海康威视 |  |  |
| 70 | 人像-五里铺转盘东边道 |  | 41.81.81.157 | 海康威视 |  |  |
| 71 | 人像-人民路向阳路南01 |  | 41.81.81.159 | 海康威视 |  |  |
| 72 | 人像-老县医院西巷南头南 |  | 41.81.81.158 | 海康威视 |  |  |
| 73 | 人像-老县医院西巷南头北 |  | 41.81.81.160 | 海康威视 |  |  |
| 74 | 人像-老县医院西巷志强宾馆后北 |  | 41.81.84.90 | 海康威视 |  |  |
| 75 | 人像-老县医院西巷志强宾馆后南 |  | 41.81.84.92 | 海康威视 |  |  |
| 76 | 人像-老县医院西巷志强宾馆后西 |  | 41.81.84.94 | 海康威视 |  |  |
| 77 | 人像-老县医院西巷中间位置西 |  | 41.81.84.96 | 海康威视 |  |  |
| 78 | 人像-老县医院西巷北头北 |  | 41.81.81.163 | 海康威视 |  |  |
| 79 | 人像-县医院西巷北头南向 |  | 41.81.82.164 | 海康威视 |  |  |
| 80 | 人像-人民路墨公路东 |  | 41.81.84.89 | 海康威视 |  |  |
| 81 | 人像-人民路墨公路西 |  | 41.81.84.91 | 海康威视 |  |  |
| 82 | 人像-人民路墨公路南 |  | 41.81.84.93 | 海康威视 |  |  |
| 83 | 人像-人民路墨公路北 |  | 41.81.84.95 | 海康威视 |  |  |
| 84 | 人像-琴台街与健康路交叉口北 |  | 41.81.89.97 | 海康威视 |  |  |
| 85 | 人像-琴台街与健康路交叉口东 |  | 41.81.89.98 | 海康威视 |  |  |
| 86 | 人像-顺城路菜市场口东 |  | 41.81.89.99 | 海康威视 |  |  |
| 87 | 人像-健康路电业局门口 |  | 41.81.89.100 | 海康威视 |  |  |
| 88 | 人像-顺城路健康路东 |  | 41.81.88.31 | 海康威视 |  |  |
| 89 | 人像-顺城路健康路西 |  | 41.81.88.32 | 海康威视 |  |  |
| 90 | 人像-西穆路西关大街十字东 |  | 41.81.82.171 | 海康威视 |  |  |
| 91 | 人像-西穆路西关大街十字南 |  | 41.81.82.172 | 海康威视 |  |  |
| 92 | 人像-西穆路西关大街十字北 |  | 41.81.82.170 | 海康威视 |  |  |
| 93 | 人像-西关四街十字口南 |  | 41.81.82.175 | 海康威视 |  |  |
| 94 | 人像-西关四街十字口西 |  | 41.81.82.173 | 海康威视 |  |  |
| 95 | 人像-西关四街十字口北 |  | 41.81.82.174 | 海康威视 |  |  |
| 96 | 人像-西关四街与五街交叉口南 |  | 41.81.82.178 | 海康威视 |  |  |
| 97 | 人像-西关五街与钢厂路交叉口西 |  | 41.81.82.179 | 海康威视 |  |  |
| 98 | 人像-西关四街与五街交叉口东 |  | 41.81.82.176 | 海康威视 |  |  |
| 99 | 人像-西关四街与五街交叉口西 |  | 41.81.82.177 | 海康威视 |  |  |
| 100 | 人像-西关西关大街东 |  | 41.81.82.180 | 海康威视 |  |  |
| 101 | 人像-西关西关大街西 |  | 41.81.82.181 | 海康威视 |  |  |
| 102 | 人像-鲁山钢厂路顺城路西 |  | 41.81.82.155 | 海康威视 |  |  |
| 103 | 人像-三街小学西 |  | 41.81.76.140 | 海康威视 |  |  |
| 104 | 人像-石人山商场东巷北头南 |  | 41.81.76.144 | 海康威视 |  |  |
| 105 | 人像-石人山商场东巷北头北 |  | 41.81.76.143 | 海康威视 |  |  |
| 106 | 人像-王记烙馍村花园路 |  | 41.81.89.147 | 海康威视 |  |  |
| 107 | 人像-人民路下洼村东侧向东 |  | 41.81.82.162 | 海康威视 |  |  |
| 108 | 人像-人民路下洼村南侧向南 |  | 41.81.82.166 | 海康威视 |  |  |
| 109 | 人像-老城大街三车队门口西 |  | 41.81.76.138 | 海康威视 |  |  |
| 110 | 人像-三街小学东 |  | 41.81.76.139 | 海康威视 |  |  |
| 111 | 人像-人民路下洼村北侧向北 |  | 41.81.82.168 | 海康威视 |  |  |
| 112 | 人像-人民钢厂北 |  | 41.81.84.103 | 海康威视 |  |  |
| 113 | 人像-站前路中段东侧南 |  | 41.81.84.101 | 海康威视 |  |  |
| 114 | 人像-站前路中段东侧北 |  | 41.81.82.165 | 海康威视 |  |  |
| 115 | 人像-人民路站前路汽车站对面北 |  | 41.81.89.72 | 海康威视 |  |  |
| 116 | 人像-南关一分利北 |  | 41.81.84.102 | 海康威视 |  |  |
| 117 | 人像-南关一分利南 |  | 41.81.81.161 | 海康威视 |  |  |
| 118 | 人像-鲁阳小学门口东违停南 |  | 41.81.84.98 | 海康威视 |  |  |
| 119 | 人像-鲁阳小学门口西违停北 |  | 41.81.82.185 | 海康威视 |  |  |
| 120 | 人像-七街小学北东向 |  | 41.81.76.132 | 海康威视 |  |  |
| 121 | 人像-宗庄十字路口东 |  | 41.81.76.141 | 海康威视 |  |  |
| 122 | 人像-鲁平大道向阳路电警北 |  | 41.81.84.105 | 海康威视 |  |  |
| 123 | 人像-墨公路与凤照路交叉口东 |  | 41.81.89.71 | 海康威视 |  |  |
| 124 | 人像-鲁山县中州路中段东 |  | 41.81.89.74 | 海康威视 |  |  |
| 125 | 人像-墨公路与凤照路交叉口西 |  | 41.81.89.73 | 海康威视 |  |  |
| 126 | 人像-花园路上宅公安监控北01 |  | 41.81.89.179 | 海康威视 |  |  |
| 127 | 人像-望城路墨公路交叉口北 |  | 41.81.89.180 | 海康威视 |  |  |
| 128 | 人像-望城路墨公路交叉口东 |  | 41.81.89.186 | 海康威视 |  |  |
| 129 | 人像-老城大街三车队门口东 |  | 41.81.76.137 | 海康威视 |  |  |
| 130 | 人像-工业路中向西 |  | 41.81.82.192 | 海康威视 |  |  |
| 131 | 人像-宗庄十字路口西 |  | 41.81.76.142 | 海康威视 |  |  |
| 132 | 人像-黑虎桥头东 |  | 41.81.76.136 | 海康威视 |  |  |
| 133 | 人像-城壕路中段东 |  | 41.81.76.131 | 海康威视 |  |  |
| 134 | 人像-城壕路中段西 |  | 41.81.76.130 | 海康威视 |  |  |
| 135 | 人像-荟集里南胡同东 |  | 41.81.76.134 | 海康威视 |  |  |
| 136 | 人像-顺城路卫生局对面西 |  | 41.81.89.128 | 海康威视 |  |  |
| 137 | 人像-顺城路中段卫生局对面东 |  | 41.81.89.129 | 海康威视 |  |  |
| 138 | 人像-墨公路鲁山之窗东侧向南 |  | 41.81.89.187 | 海康威视 |  |  |
| 139 | 人像-墨公路鲁山之窗东侧向北 |  | 41.81.89.188 | 海康威视 |  |  |
| 140 | 人像-墨公路鲁山之窗西侧向南 |  | 41.81.89.189 | 海康威视 |  |  |
| 141 | 人像-墨公路鲁山之窗西侧向北 |  | 41.81.89.190 | 海康威视 |  |  |
| 142 | 人像-石油宾馆 |  | 41.81.83.56 | 海康威视 |  |  |
| 143 | 人像-森源宾馆 |  | 41.81.83.53 | 海康威视 |  |  |
| 144 | 人像-新汽车站北门向东 |  | 41.81.81.224 | 海康威视 |  |  |
| 145 | 人像-新汽车站北门向西 |  | 41.81.81.223 | 海康威视 |  |  |
| 146 | 人像-名城快捷酒店 |  | 41.81.83.99 | 海康威视 |  |  |
| 147 | 人像-望城路与花园路交叉口北 |  | 41.81.89.185 | 海康威视 |  |  |
| 148 | 人像-七街小学北西向 |  | 41.81.76.133 | 海康威视 |  |  |
| 149 | 人像-墨公路北金盛美超市 |  | 41.81.81.164 | 海康威视 |  |  |
| 150 | 人像-望城路与鲁班路交叉口东 |  | 41.81.89.184 | 海康威视 |  |  |
| 151 | 人像-中州路叶茂庄东 |  | 41.81.89.183 | 海康威视 |  |  |
| 152 | 人像-荟集里南胡同西 |  | 41.81.76.135 | 海康威视 |  |  |
| 153 | 人像-御足天下 |  | 41.81.89.155 | 海康威视 |  |  |
| 154 | 人像-唐人街KTV |  | 41.81.83.97 | 海康威视 |  |  |
| 155 | 人像-华清池洗浴 |  | 41.81.83.96 | 海康威视 |  |  |
| 156 | 人像-歌迷KTV |  | 41.81.89.133 | 海康威视 |  |  |
| 157 | 人像-润雅时尚酒店 |  | 41.81.83.111 | 海康威视 |  |  |
| 158 | 人像-行政服务大厅 |  | 41.81.89.136 | 海康威视 |  |  |
| 159 | 人像-利昌宾馆 |  | 41.81.83.65 | 海康威视 |  |  |
| 160 | 人像-爱心医院1 |  | 41.81.89.114 | 海康威视 |  |  |
| 161 | 人像-爱心医院2 |  | 41.81.89.115 | 海康威视 |  |  |
| 162 | 人像-回民新村 |  | 41.81.68.130 | 海康威视 |  |  |
| 163 | 人像-昆仑雅居商务酒店 |  | 41.81.89.107 | 海康威视 |  |  |
| 164 | 人像-碧水湾酒店 |  | 41.81.83.47 | 海康威视 |  |  |
| 165 | 人像-桑尼贝尔宾馆2(人民路店) |  | 41.81.89.165 | 海康威视 |  |  |
| 166 | 人像-紫金城宾馆 |  | 41.81.83.108 | 海康威视 |  |  |
| 167 | 人像-兴豫宾馆 |  | 41.81.83.95 | 海康威视 |  |  |
| 168 | 人像-喜鹊一家人宾馆 |  | 41.81.89.112 | 海康威视 |  |  |
| 169 | 人像-华建维也纳宾馆 |  | 41.81.89.113 | 海康威视 |  |  |
| 170 | 人像-喜临门生活广场（向阳路） |  | 41.81.83.93 | 海康威视 |  |  |
| 171 | 人像-缪斯KTV大厅 |  | 41.81.81.202 | 海康威视 |  |  |
| 172 | 人像-七十七度KTV |  | 41.81.89.204 | 海康威视 |  |  |
| 173 | 人像-金海岸洗浴 |  | 41.81.89.126 | 海康威视 |  |  |
| 174 | 人像-妇幼保健院1 |  | 41.81.89.142 | 海康威视 |  |  |
| 175 | 人像-妇幼保健院2 |  | 41.81.89.143 | 海康威视 |  |  |
| 176 | 人像-妇幼保健院3 |  | 41.81.89.144 | 海康威视 |  |  |
| 177 | 人像-妇幼保健院4 |  | 41.81.89.145 | 海康威视 |  |  |
| 178 | 人像-妇幼保健院5 |  | 41.81.89.146 | 海康威视 |  |  |
| 179 | 人像-东关转盘金盛美 |  | 41.81.89.205 | 海康威视 |  |  |
| 180 | 人像-五里堡东金盛美 |  | 41.81.83.121 | 海康威视 |  |  |
| 181 | 人像-移动公司 |  | 41.81.76.234 | 海康威视 |  |  |
| 182 | 人像-人民路后营村电厂路口南球机 |  | 41.81.81.28 | 海康威视 |  |  |
| 183 | 人像-人民路缫丝厂路口 |  | 41.81.83.202 | 海康威视 |  |  |
| 184 | 人像-东关程庄路口由东向西 |  | 41.81.97.64 | 海康威视 |  |  |
| 185 | 人像-东关程庄路口由西向东 |  | 41.81.97.63 | 海康威视 |  |  |
| 186 | 人像-墨公路东干渠口由东向西 |  | 41.81.71.142 | 海康威视 |  |  |
| 187 | 人像-花园路老沙河桥北头 |  | 41.81.88.183 | 海康威视 |  |  |
| 188 | 人像-墨公路宋庄路口由东向西 |  | 41.81.81.4 | 海康威视 |  |  |
| 189 | 人像-墨公路宋庄路口由西向东 |  | 41.81.81.5 | 海康威视 |  |  |
| 190 | 人像-望城路金水桶北头 |  | 41.81.97.65 | 海康威视 |  |  |
| 191 | 人像-望城路金水桶南头 |  | 41.81.71.144 | 海康威视 |  |  |
| 192 | 人像-望城路鲁班路口 |  | 41.81.97.67 | 海康威视 |  |  |
| 193 | 人像-望城路昊盛源西 |  | 41.81.97.66 | 海康威视 |  |  |
| 194 | 人像-鲁山之窗南口 |  | 41.81.89.141 | 海康威视 |  |  |
| 195 | 人像-墨公路菜市场路口 |  | 41.81.97.80 | 海康威视 |  |  |
| 196 | 人像-北环路车管所 |  | 41.81.81.32 | 海康威视 |  |  |
| 197 | 紫金城地下商城 |  | 41.81.81.170 | 海康威视 |  |  |
| 198 | 鲁山县紫金城正门 |  | 41.81.81.169 | 海康威视 |  |  |
| 199 | 鲁山县火车站出站口1 |  | 41.81.81.186 | 海康威视 |  |  |
| 200 | 鲁山县火车站进站口 |  | 41.81.81.187 | 海康威视 |  |  |
| 201 | 鲁山县画眉谷大门 |  | 41.81.88.244 | 海康威视 |  |  |
| 202 | 鲁山县新站进站口 |  | 41.81.89.55 | 海康威视 |  |  |
| 203 | 鲁山县新站出站口 |  | 41.81.89.56 | 海康威视 |  |  |
| 204 | 鲁山县尧山天龙池 |  | 41.81.89.48 | 海康威视 |  |  |
| 205 | 鲁山县大峡谷漂流入口4 |  | 41.81.88.240 | 海康威视 |  |  |
| 206 | 鲁山县大峡谷漂流入口3 |  | 41.81.88.239 | 海康威视 |  |  |
| 207 | 鲁山县大峡谷漂流入口2 |  | 41.81.88.238 | 海康威视 |  |  |
| 208 | 鲁山县大峡谷漂流入口1 |  | 41.81.88.237 | 海康威视 |  |  |
| 209 | 鲁山县墨子古街 |  | 41.81.88.149 | 海康威视 |  |  |
| 210 | 鲁山县中原大佛入口2 |  | 41.81.81.17 | 海康威视 |  |  |
| 211 | 鲁山县中原大佛入口1 |  | 41.81.81.16 | 海康威视 |  |  |
| 212 | 鲁山县人民医院1号楼北门 |  | 41.81.81.181 | 海康威视 |  |  |
| 213 | 鲁山县人民医院1号楼南门 |  | 41.81.81.180 | 海康威视 |  |  |
| 214 | 鲁山县人民医院2号楼北门 |  | 41.81.81.183 | 海康威视 |  |  |
| 215 | 鲁山县人民医院2号楼南门 |  | 41.81.81.182 | 海康威视 |  |  |
| 216 | 鲁山县人民医院3号楼东门 |  | 41.81.81.179 | 海康威视 |  |  |
| 217 | 鲁山县人民医院3号楼南门 |  | 41.81.81.178 | 海康威视 |  |  |
| 218 | 鲁山县老站出站口 |  | 41.81.81.184 | 海康威视 |  |  |
| 219 | 鲁山县老站进站口 |  | 41.81.83.162 | 海康威视 |  |  |
| 220 | 鲁山县荟集里 |  | 41.81.88.29 | 海康威视 |  |  |
| 221 | 鲁山县墨子商场南门 |  | 41.81.81.190 | 海康威视 |  |  |
| 222 | 鲁山县天河漂流1 |  | 41.81.89.39 | 海康威视 |  |  |
| 223 | 鲁山县天河漂流2 |  | 41.81.89.40 | 海康威视 |  |  |
| 224 | 鲁山县天河漂流3 |  | 41.81.89.42 | 海康威视 |  |  |
| 225 | 鲁山县天河漂流4 |  | 41.81.89.50 | 海康威视 |  |  |
| 226 | 鲁山县天河漂流5 |  | 41.81.89.41 | 海康威视 |  |  |
| 227 | 鲁山县八一百汇进口1 |  | 41.81.81.171 | 海康威视 |  |  |
| 228 | 鲁山县八一百汇进口2 |  | 41.81.81.172 | 海康威视 |  |  |
| 229 | 鲁山县县委门口 |  | 41.81.81.173 | 海康威视 |  |  |
| 230 | 鲁山县名门酒吧 |  | 41.81.81.175 | 海康威视 |  |  |
| 231 | 鲁山县缪斯KTV |  | 41.81.81.174 | 海康威视 |  |  |
| 232 | 鲁山县阿婆寨入口 |  | 41.81.97.19 | 海康威视 |  |  |
| 233 | 鲁山县尧山第一漂1 |  | 41.81.88.231 | 海康威视 |  |  |
| 234 | 鲁山县尧山第一漂2 |  | 41.81.88.232 | 海康威视 |  |  |
| 235 | 墨子商城东北门 |  | 41.81.81.191 | 海康威视 |  |  |
| 治安监控367 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 |  | IP地址 | 产品型号 |  |  |
| 1 | 治安-鑫佳宾馆 |  | 41.81.89.168 | 海康威视 |  |  |
| 2 | 治安-好家宾馆 |  | 41.81.89.164 | 海康威视 |  |  |
| 3 | 治安-虹美宾馆 |  | 41.81.83.57 | 海康威视 |  |  |
| 4 | 治安-铭旭宾馆 |  | 41.81.89.166 | 海康威视 |  |  |
| 5 | 治安-岚城宾馆 |  | 41.81.83.55 | 海康威视 |  |  |
| 6 | 治安-升达宾馆 |  | 41.81.89.169 | 海康威视 |  |  |
| 7 | 治安-石油宾馆 |  | 41.81.83.56 | 海康威视 |  |  |
| 8 | 治安-森源宾馆 |  | 41.81.83.53 | 海康威视 |  |  |
| 9 | 治安-九隆源宾馆 |  | 41.81.83.91 | 海康威视 |  |  |
| 10 | 治安-腾图快捷宾馆 |  | 41.81.83.54 | 海康威视 |  |  |
| 11 | 治安-崇汇大酒店 |  | 41.81.83.50 | 海康威视 |  |  |
| 12 | 治安-碧水湾酒店 |  | 41.81.83.47 | 海康威视 |  |  |
| 13 | 治安-鲁吉兰生态餐厅 |  | 41.81.89.123 | 海康威视 |  |  |
| 14 | 治安-桑尼贝尔宾馆（人民路店） |  | 41.81.89.62 | 海康威视 |  |  |
| 15 | 治安-桑尼贝尔宾馆2(人民路店） |  | 41.81.89.165 | 海康威视 |  |  |
| 16 | 治安-歌迷KTV |  | 41.81.89.133 | 海康威视 |  |  |
| 17 | 治安-好声音ktv |  | 41.81.83.62 | 海康威视 |  |  |
| 18 | 治安-唐人街KTV |  | 41.81.83.97 | 海康威视 |  |  |
| 19 | 治安-七十七度KTV |  | 41.81.89.204 | 海康威视 |  |  |
| 20 | 治安-喜临门生活广场(向阳路) |  | 41.81.83.93 | 海康威视 |  |  |
| 21 | 治安-金盛美连锁超市盛世华城店 |  | 41.81.83.98 | 海康威视 |  |  |
| 22 | 治安-御足天下 |  | 41.81.89.155 | 海康威视 |  |  |
| 23 | 治安-华清池洗浴 |  | 41.81.83.96 | 海康威视 |  |  |
| 24 | 治安-金海岸洗浴 |  | 41.81.89.126 | 海康威视 |  |  |
| 25 | 治安-上水洗浴01(中州路) |  | 41.81.89.131 | 海康威视 |  |  |
| 26 | 治安-上水洗浴02(中州路) |  | 41.81.89.130 | 海康威视 |  |  |
| 27 | 治安-人民路墨公路东 |  | 41.81.84.89 | 海康威视 |  |  |
| 28 | 治安-老县医院西巷志强宾馆后北 |  | 41.81.84.90 | 海康威视 |  |  |
| 29 | 治安-人民路墨公路西 |  | 41.81.84.91 | 海康威视 |  |  |
| 30 | 治安-老县医院西巷志强宾馆后南 |  | 41.81.84.92 | 海康威视 |  |  |
| 31 | 治安-人民路墨公路南 |  | 41.81.84.93 | 海康威视 |  |  |
| 32 | 治安-老县医院西巷志强宾馆后西 |  | 41.81.84.94 | 海康威视 |  |  |
| 33 | 治安-人民路墨公路北 |  | 41.81.84.95 | 海康威视 |  |  |
| 34 | 治安-老县医院西巷中间位置西 |  | 41.81.84.96 | 海康威视 |  |  |
| 35 | 治安-琴台街与健康路交叉口北 |  | 41.81.89.97 | 海康威视 |  |  |
| 36 | 治安-琴台街与健康路交叉口东 |  | 41.81.89.98 | 海康威视 |  |  |
| 37 | 治安-顺城路菜市场口东 |  | 41.81.89.99 | 海康威视 |  |  |
| 38 | 治安-健康路电业局门口 |  | 41.81.89.100 | 海康威视 |  |  |
| 39 | 治安-顺城路健康路东 |  | 41.81.88.31 | 海康威视 |  |  |
| 40 | 治安-顺城路健康路西 |  | 41.81.88.32 | 海康威视 |  |  |
| 41 | 治安-鲁山钢厂路顺城路西 |  | 41.81.82.155 | 海康威视 |  |  |
| 42 | 治安-王记烙馍村花园路 |  | 41.81.89.147 | 海康威视 |  |  |
| 43 | 治安-石人山商场东巷北头北 |  | 41.81.76.143 | 海康威视 |  |  |
| 44 | 治安-石人山商场东巷北头南 |  | 41.81.76.144 | 海康威视 |  |  |
| 45 | 治安-人民钢厂北 |  | 41.81.84.103 | 海康威视 |  |  |
| 46 | 治安-南关一分利南 |  | 41.81.81.161 | 海康威视 |  |  |
| 47 | 治安-城壕路中段西 |  | 41.81.76.130 | 海康威视 |  |  |
| 48 | 治安-七街小学北东向 |  | 41.81.76.132 | 海康威视 |  |  |
| 49 | 治安-鲁阳小学门口东违停南 |  | 41.81.84.98 | 海康威视 |  |  |
| 50 | 治安-鲁阳小学门口西违停北 |  | 41.81.82.185 | 海康威视 |  |  |
| 51 | 治安-宗庄十字路口东 |  | 41.81.76.141 | 海康威视 |  |  |
| 52 | 治安-墨公路与凤照路交叉口东 |  | 41.81.89.71 | 海康威视 |  |  |
| 53 | 治安-人民路站前路汽车站对面北 |  | 41.81.89.72 | 海康威视 |  |  |
| 54 | 治安-墨公路与凤照路交叉口西 |  | 41.81.89.73 | 海康威视 |  |  |
| 55 | 治安-鲁山县中州路中段东 |  | 41.81.89.74 | 海康威视 |  |  |
| 56 | 治安-花园路上宅公安监控北01 |  | 41.81.89.179 | 海康威视 |  |  |
| 57 | 治安-望城路墨公路交叉口北 |  | 41.81.89.180 | 海康威视 |  |  |
| 58 | 治安-老城大街三车队门口东 |  | 41.81.76.137 | 海康威视 |  |  |
| 59 | 治安-工业路中向西 |  | 41.81.82.192 | 海康威视 |  |  |
| 60 | 治安-黑虎桥头东 |  | 41.81.76.136 | 海康威视 |  |  |
| 61 | 治安-宗庄十字路口西 |  | 41.81.76.142 | 海康威视 |  |  |
| 62 | 治安-城壕路中段东 |  | 41.81.76.131 | 海康威视 |  |  |
| 63 | 治安-顺城路卫生局对面西 |  | 41.81.89.128 | 海康威视 |  |  |
| 64 | 治安-顺城路中段卫生局对面东 |  | 41.81.89.129 | 海康威视 |  |  |
| 65 | 治安-墨公路鲁山之窗东侧向南 |  | 41.81.89.187 | 海康威视 |  |  |
| 66 | 治安-墨公路鲁山之窗东侧向北 |  | 41.81.89.188 | 海康威视 |  |  |
| 67 | 治安-墨公路鲁山之窗西侧向南 |  | 41.81.89.189 | 海康威视 |  |  |
| 68 | 治安-墨公路鲁山之窗西侧向北 |  | 41.81.89.190 | 海康威视 |  |  |
| 69 | 治安-人民路下洼村东侧向东 |  | 41.81.82.162 | 海康威视 |  |  |
| 70 | 治安-老县医院西巷北头北 |  | 41.81.81.163 | 海康威视 |  |  |
| 71 | 治安-人民路下洼村北侧向北 |  | 41.81.82.168 | 海康威视 |  |  |
| 72 | 治安-三街小学东 |  | 41.81.76.139 | 海康威视 |  |  |
| 73 | 治安-新汽车站北门向西 |  | 41.81.81.223 | 海康威视 |  |  |
| 74 | 治安-新汽车站北门向东 |  | 41.81.81.224 | 海康威视 |  |  |
| 75 | 治安-望城路墨公路交叉口东 |  | 41.81.89.186 | 海康威视 |  |  |
| 76 | 治安-望城路与花园路交叉口北 |  | 41.81.89.185 | 海康威视 |  |  |
| 77 | 治安-望城路与鲁班路交叉口东 |  | 41.81.89.184 | 海康威视 |  |  |
| 78 | 治安-中州路叶茂庄东 |  | 41.81.89.183 | 海康威视 |  |  |
| 79 | 治安-七街小学北西向 |  | 41.81.76.133 | 海康威视 |  |  |
| 80 | 治安-荟集里南胡同西 |  | 41.81.76.135 | 海康威视 |  |  |
| 81 | 治安-东关转盘金盛美 |  | 41.81.89.205 | 海康威视 |  |  |
| 82 | 治安-爱心医院1 |  | 41.81.89.114 | 海康威视 |  |  |
| 83 | 治安-爱心医院2 |  | 41.81.89.115 | 海康威视 |  |  |
| 84 | 治安-回民新村 |  | 41.81.68.130 | 海康威视 |  |  |
| 85 | 治安-八一百汇3 |  | 41.81.83.117 | 海康威视 |  |  |
| 86 | 治安-八一百汇4 |  | 41.81.83.118 | 海康威视 |  |  |
| 87 | 治安-妇幼保健院1 |  | 41.81.89.142 | 海康威视 |  |  |
| 88 | 治安-妇幼保健院2 |  | 41.81.89.143 | 海康威视 |  |  |
| 89 | 治安-妇幼保健院3 |  | 41.81.89.144 | 海康威视 |  |  |
| 90 | 治安-妇幼保健院4 |  | 41.81.89.145 | 海康威视 |  |  |
| 91 | 治安-妇幼保健院5 |  | 41.81.89.146 | 海康威视 |  |  |
| 92 | 治安-人民路叶茂庄 |  | 41.81.83.161 | 海康威视 |  |  |
| 93 | 治安-墨公路北金盛美超市 |  | 41.81.81.164 | 海康威视 |  |  |
| 94 | 治安-鲁山县兴源高级中学门口全景 |  | 41.81.89.60 | 海康威视 |  |  |
| 95 | 治安-鲁山县兴源高级中学门口球机 |  | 41.81.89.60 | 海康威视 |  |  |
| 96 | 治安-鲁山县第一高级中学门口 |  | 41.81.89.59 | 海康威视 |  |  |
| 97 | 治安-鲁山县第一高级中学门口球机 |  | 41.81.89.59 | 海康威视 |  |  |
| 98 | 治安-育英高级中学门口全景 |  | 41.81.89.162 | 海康威视 |  |  |
| 99 | 治安-育英高级中学门口球机 |  | 41.81.89.162 | 海康威视 |  |  |
| 100 | 治安-鲁山县第二高级中学门口全景 |  | 41.81.89.111 | 海康威视 |  |  |
| 101 | 治安-鲁山县第二高级中学门口球机 |  | 41.81.89.111 | 海康威视 |  |  |
| 102 | 治安-马楼管理处跨渠桥枪机 |  | 41.81.88.35 | 海康威视 |  |  |
| 103 | 治安-马楼管理处跨渠桥球机 |  | 41.81.88.36 | 海康威视 |  |  |
| 104 | 治安-辛方路跨渠桥球机 |  | 41.81.88.124 | 海康威视 |  |  |
| 105 | 治安-辛方路跨渠桥枪机 |  | 41.81.88.174 | 海康威视 |  |  |
| 106 | 治安-西盆窑跨渠桥球机 |  | 41.81.89.211 | 海康威视 |  |  |
| 107 | 治安-西盆窑跨渠桥枪机 |  | 41.81.89.210 | 海康威视 |  |  |
| 108 | 治安-白杨路跨渠桥球机 |  | 41.81.88.67 | 海康威视 |  |  |
| 109 | 治安-白杨路跨渠桥枪机 |  | 41.81.88.66 | 海康威视 |  |  |
| 110 | 治安-曹常路跨渠桥球机 |  | 41.81.89.78 | 海康威视 |  |  |
| 111 | 治安-曹常路跨渠桥枪机 |  | 41.81.89.77 | 海康威视 |  |  |
| 112 | 治安-张良镇麦川球机 |  | 41.81.89.66 | 海康威视 |  |  |
| 113 | 治安-张良镇麦川枪机 |  | 41.81.89.65 | 海康威视 |  |  |
| 114 | 治安-常家庄跨渠桥球机 |  | 41.81.89.70 | 海康威视 |  |  |
| 115 | 治安-常家庄南水北调跨渠桥枪机 |  | 41.81.89.69 | 海康威视 |  |  |
| 116 | 振兴路-鲁阳路西第一高级中学 |  | 41.81.89.194 | 海康威视 |  |  |
| 117 | 鲁山县团城乡振兴路与和谐路交叉口 |  | 41.81.88.52 | 海康威视 |  |  |
| 118 | 鲁平大道龙门架东向西 |  | 41.81.84.83 | 海康威视 |  |  |
| 119 | 鲁平大道龙门架西向东 |  | 41.81.84.82 | 海康威视 |  |  |
| 120 | 南关一分利十字口西 |  | 41.81.83.113 | 海康威视 |  |  |
| 121 | 南关一分利十字口南 |  | 41.81.83.116 | 海康威视 |  |  |
| 122 | 南关一分利十字口北 |  | 41.81.83.115 | 海康威视 |  |  |
| 123 | 南关一分利十字口东 |  | 41.81.83.114 | 海康威视 |  |  |
| 124 | 东关程庄中心十字路口东 |  | 41.81.89.195 | 海康威视 |  |  |
| 125 | 东关程庄中心十字路口南 |  | 41.81.89.196 | 海康威视 |  |  |
| 126 | 尧山大道墨公路1 |  | 41.81.89.151 | 海康威视 |  |  |
| 127 | 尧山大道墨公路2 |  | 41.81.89.152 | 海康威视 |  |  |
| 128 | 尧山大道墨公路3 |  | 41.81.89.153 | 海康威视 |  |  |
| 129 | 尧山大道鲁班路1 |  | 41.81.89.148 | 海康威视 |  |  |
| 130 | 尧山大道鲁班路2 |  | 41.81.89.149 | 海康威视 |  |  |
| 131 | 尧山大道鲁班路3 |  | 41.81.89.150 | 海康威视 |  |  |
| 132 | 五里堡转盘东1 |  | 41.81.81.19 | 海康威视 |  |  |
| 133 | 五里堡转盘东2 |  | 41.81.81.20 | 海康威视 |  |  |
| 134 | 向阳路大下坡进去十字口南 |  | 41.81.83.126 | 海康威视 |  |  |
| 135 | 向阳路大下坡进去十字口西 |  | 41.81.83.125 | 海康威视 |  |  |
| 136 | 新桥北头1 |  | 41.81.83.102 | 海康威视 |  |  |
| 137 | 新桥北头2 |  | 41.81.83.103 | 海康威视 |  |  |
| 138 | 望城路与花园路交叉口西 |  | 41.81.89.161 | 海康威视 |  |  |
| 139 | 望城路与花园路交叉口东 |  | 41.81.89.160 | 海康威视 |  |  |
| 140 | 尧山大道花园路1 |  | 41.81.88.106 | 海康威视 |  |  |
| 141 | 尧山大道花园路2 |  | 41.81.88.107 | 海康威视 |  |  |
| 142 | 站前路工业路交叉口 |  | 41.81.83.163 | 海康威视 |  |  |
| 143 | 鲁山县公安局老家属院南路口 |  | 41.81.81.21 | 海康威视 |  |  |
| 144 | 望城路-健康路交叉口 |  | 41.81.89.159 | 海康威视 |  |  |
| 145 | 健康路-琴台街交叉口 |  | 41.81.89.198 | 海康威视 |  |  |
| 146 | 张官营执法服务站室内 |  | 41.81.88.97 | 海康威视 |  |  |
| 147 | 鲁山县老汽车站出站口2 |  | 41.81.82.108 | 海康威视 |  |  |
| 148 | 鲁山县画眉谷出入口 |  | 41.81.89.13 | 海康威视 |  |  |
| 149 | 老桥南头球机 |  | 41.81.82.206 | 海康威视 |  |  |
| 150 | 老桥南头东南 |  | 41.81.82.205 | 海康威视 |  |  |
| 151 | 老桥南头西南 |  | 41.81.82.204 | 海康威视 |  |  |
| 152 | 廉租房路口南 |  | 41.81.83.120 | 海康威视 |  |  |
| 153 | 廉租房路口北 |  | 41.81.83.119 | 海康威视 |  |  |
| 154 | 人民路迎宾大道南球 |  | 41.81.97.83 | 海康威视 |  |  |
| 155 | 人民路迎宾大道南全景 |  | 41.81.97.83 | 海康威视 |  |  |
| 156 | 人民路迎宾大道西球 |  | 41.81.97.82 | 海康威视 |  |  |
| 157 | 人民路迎宾大道西全景 |  | 41.81.97.82 | 海康威视 |  |  |
| 158 | 舟鲁线与舒山大道交叉口 |  | 41.81.97.130 | 海康威视 |  |  |
| 159 | 舟鲁线与舒山大道交叉口枪机 |  | 41.81.97.132 | 海康威视 |  |  |
| 160 | 舟鲁线与舒山大道交叉口枪机 |  | 41.81.97.131 | 海康威视 |  |  |
| 161 | 舒山大道与鲁平大道南枪机 |  | 41.81.83.154 | 海康威视 |  |  |
| 162 | 舒山大道与鲁平大道西枪机 |  | 41.81.83.153 | 海康威视 |  |  |
| 163 | 老沙河桥 |  | 41.81.88.251 | 海康威视 |  |  |
| 164 | 四棵树卫生院 |  | 41.81.83.105 | 海康威视 |  |  |
| 165 | 鲁山县第十三初级中学 |  | 41.81.81.50 | 海康威视 |  |  |
| 166 | 库区乡中心幼儿园 |  | 41.81.81.29 | 海康威视 |  |  |
| 167 | 菜市场-北口西向 |  | 41.81.97.57 | 海康威视 |  |  |
| 168 | 菜市场-监控室东球机 |  | 41.81.97.62 | 海康威视 |  |  |
| 169 | 菜市场通道北向南 |  | 41.81.97.61 | 海康威视 |  |  |
| 170 | 菜市场通道南向北 |  | 41.81.97.60 | 海康威视 |  |  |
| 171 | 菜市场-北口东向 |  | 41.81.97.56 | 海康威视 |  |  |
| 172 | 菜市场监控室东北向 |  | 41.81.97.59 | 海康威视 |  |  |
| 173 | 菜市场-西南口北向 |  | 41.81.97.58 | 海康威视 |  |  |
| 174 | 望城路鲁班路口球机 |  | 41.81.88.78 | 宇视科技 |  |  |
| 175 | 鲁山县尧山大佛2 |  | 41.81.81.15 | 宇视科技 |  |  |
| 176 | 311国道董周乡八里仓 |  | 41.81.82.16 | 宇视科技 |  |  |
| 177 | 阿婆寨景区入口 |  | 41.81.97.18 | 宇视科技 |  |  |
| 178 | 西穆路中段南 |  | 41.81.82.65 | 宇视科技 |  |  |
| 179 | 鲁平大道-西穆路口 |  | 41.81.82.10 | 宇视科技 |  |  |
| 180 | 墨公路-一街卫生室交叉口东 |  | 41.81.88.82 | 宇视科技 |  |  |
| 181 | 老城大街县政府门口 |  | 41.81.81.56 | 宇视科技 |  |  |
| 182 | 老城大街农行门口 |  | 41.81.81.54 | 宇视科技 |  |  |
| 183 | 人民路与健康路交叉口 |  | 41.81.82.26 | 宇视科技 |  |  |
| 184 | 鲁班路北 |  | 41.81.88.76 | 宇视科技 |  |  |
| 185 | 墨子古街门口球机 |  | 41.81.88.243 | 宇视科技 |  |  |
| 186 | 张店派出所门前 |  | 41.81.81.70 | 宇视科技 |  |  |
| 187 | 鲁平大道-墨公路东 |  | 41.81.81.100 | 宇视科技 |  |  |
| 188 | 下汤西高速口 |  | 41.81.82.61 | 宇视科技 |  |  |
| 189 | 顺城路菜市场口 |  | 41.81.88.77 | 宇视科技 |  |  |
| 190 | 工业路与墨公路东 |  | 41.81.82.59 | 宇视科技 |  |  |
| 191 | 顺城路前进路交叉口 |  | 41.81.88.57 | 宇视科技 |  |  |
| 192 | 鲁平大道-墨公路南 |  | 41.81.81.102 | 宇视科技 |  |  |
| 193 | 化肥厂转盘西 |  | 41.81.81.199 | 宇视科技 |  |  |
| 194 | 昊盛源现代城 |  | 41.81.89.124 | 宇视科技 |  |  |
| 195 | 鲁平大道-墨公路西 |  | 41.81.81.101 | 宇视科技 |  |  |
| 196 | 人民路道口东 |  | 41.81.82.19 | 宇视科技 |  |  |
| 197 | 人民路-钢厂路南 |  | 41.81.81.115 | 宇视科技 |  |  |
| 198 | 鲁平大道-墨公路交叉口西200米 |  | 41.81.82.5 | 宇视科技 |  |  |
| 199 | 顺城路-健康路 |  | 41.81.88.60 | 宇视科技 |  |  |
| 200 | 建设街33号 |  | 41.81.82.149 | 宇视科技 |  |  |
| 201 | 善水房门口 |  | 41.81.88.50 | 宇视科技 |  |  |
| 202 | 西关四街与五街交叉口东 |  | 41.81.82.73 | 宇视科技 |  |  |
| 203 | 鲁山县尧山第一漂流 |  | 41.81.88.235 | 宇视科技 |  |  |
| 204 | 西关四街与五街交叉口西 |  | 41.81.82.74 | 宇视科技 |  |  |
| 205 | 鲁阳二中北 |  | 41.81.82.45 | 宇视科技 |  |  |
| 206 | 鲁山西常庄 |  | 41.81.82.75 | 宇视科技 |  |  |
| 207 | 人民商贸城 |  | 41.81.82.32 | 宇视科技 |  |  |
| 208 | 西关西关大街西 |  | 41.81.82.96 | 宇视科技 |  |  |
| 209 | 墨子商场西门球机 |  | 41.81.88.88 | 宇视科技 |  |  |
| 210 | 向阳路-西关大街交叉口 |  | 41.81.82.151 | 宇视科技 |  |  |
| 211 | 西关四街十字口东 |  | 41.81.82.70 | 宇视科技 |  |  |
| 212 | 向阳路琴台街东 |  | 41.81.82.43 | 宇视科技 |  |  |
| 213 | 望城路鲁班路口北枪 |  | 41.81.88.79 | 宇视科技 |  |  |
| 214 | 西关四街十字口西 |  | 41.81.82.71 | 宇视科技 |  |  |
| 215 | 望城路鲁班路口东枪 |  | 41.81.88.80 | 宇视科技 |  |  |
| 216 | 墨公路水果市场对面北 |  | 41.81.82.58 | 宇视科技 |  |  |
| 217 | 西关四街十字口北 |  | 41.81.82.72 | 宇视科技 |  |  |
| 218 | 墨公路水果市场对面南 |  | 41.81.82.46 | 宇视科技 |  |  |
| 219 | 西关五街与钢厂路交叉口东 |  | 41.81.82.76 | 宇视科技 |  |  |
| 220 | 贾王庄路口西 |  | 41.81.82.17 | 宇视科技 |  |  |
| 221 | 贾王庄路口东 |  | 41.81.82.18 | 宇视科技 |  |  |
| 222 | 西关五街与钢厂路交叉口北 |  | 41.81.82.77 | 宇视科技 |  |  |
| 223 | 西穆路西关大街十字路口东 |  | 41.81.82.67 | 宇视科技 |  |  |
| 224 | 张管营执法服务站西枪 |  | 41.81.88.95 | 宇视科技 |  |  |
| 225 | 张管营执法服务站东枪 |  | 41.81.88.96 | 宇视科技 |  |  |
| 226 | 西穆路西关大街十字路口西 |  | 41.81.82.68 | 宇视科技 |  |  |
| 227 | 张管营执法服务站球机 |  | 41.81.88.98 | 宇视科技 |  |  |
| 228 | 张管营执法服务站外 |  | 41.81.88.99 | 宇视科技 |  |  |
| 229 | 西穆路西关大街十字路口北 |  | 41.81.82.69 | 宇视科技 |  |  |
| 230 | 马楼毛杨庄主席像 |  | 41.81.69.252 | 宇视科技 |  |  |
| 231 | 向阳路三街口北 |  | 41.81.82.150 | 宇视科技 |  |  |
| 232 | 向阳路三街口东 |  | 41.81.82.1 | 宇视科技 |  |  |
| 233 | 鲁山县文化广场一 |  | 41.81.82.144 | 宇视科技 |  |  |
| 234 | 核桃园北 |  | 41.81.82.111 | 宇视科技 |  |  |
| 235 | 核桃园南 |  | 41.81.82.112 | 宇视科技 |  |  |
| 236 | 人民路一江春水门口南 |  | 41.81.82.22 | 宇视科技 |  |  |
| 237 | 鲁山县文化广场二 |  | 41.81.82.145 | 宇视科技 |  |  |
| 238 | 人民路一江春水门口东 |  | 41.81.82.21 | 宇视科技 |  |  |
| 239 | 人民路一江春水北 |  | 41.81.82.20 | 宇视科技 |  |  |
| 240 | 鲁山县文化广场三 |  | 41.81.82.146 | 宇视科技 |  |  |
| 241 | 西穆路中段北 |  | 41.81.82.66 | 宇视科技 |  |  |
| 242 | 向阳路三街口南 |  | 41.81.82.44 | 宇视科技 |  |  |
| 243 | 人民路-站前路东 |  | 41.81.88.85 | 宇视科技 |  |  |
| 244 | 老城大街-墨公路北 |  | 41.81.97.49 | 宇视科技 |  |  |
| 245 | 老城大街-墨公路南 |  | 41.81.97.48 | 宇视科技 |  |  |
| 246 | 中州路叶茂庄路口西 |  | 41.81.88.92 | 宇视科技 |  |  |
| 247 | 人民路-站前路西 |  | 41.81.88.86 | 宇视科技 |  |  |
| 248 | 中州路叶茂庄路口东 |  | 41.81.88.91 | 宇视科技 |  |  |
| 249 | 人民路-站前路北 |  | 41.81.88.87 | 宇视科技 |  |  |
| 250 | 老城大街向阳路-北枪 |  | 41.81.81.125 | 宇视科技 |  |  |
| 251 | 鲁山鲁平大道转盘东 |  | 41.81.88.73 | 宇视科技 |  |  |
| 252 | 鲁山鲁平大道转盘西 |  | 41.81.88.74 | 宇视科技 |  |  |
| 253 | 鲁山鲁平大道转盘南 |  | 41.81.88.75 | 宇视科技 |  |  |
| 254 | 鲁山鲁平大道转盘北 |  | 41.81.88.72 | 宇视科技 |  |  |
| 255 | 顺城路-向阳路东枪 |  | 41.81.81.139 | 宇视科技 |  |  |
| 256 | 顺城路-向阳路南枪 |  | 41.81.81.141 | 宇视科技 |  |  |
| 257 | 顺城路-向阳路西球 |  | 41.81.81.144 | 宇视科技 |  |  |
| 258 | 老城大街向阳路-南枪 |  | 41.81.81.124 | 宇视科技 |  |  |
| 259 | 老城大街向阳路-球机 |  | 41.81.81.126 | 宇视科技 |  |  |
| 260 | 人民路-向阳路南 |  | 41.81.81.114 | 宇视科技 |  |  |
| 261 | 顺城路-向阳路西枪 |  | 41.81.81.140 | 宇视科技 |  |  |
| 262 | 人民路-向阳路西 |  | 41.81.81.113 | 宇视科技 |  |  |
| 263 | 人民路-向阳路东 |  | 41.81.81.112 | 宇视科技 |  |  |
| 264 | 顺城路-向阳路北枪 |  | 41.81.81.142 | 宇视科技 |  |  |
| 265 | 顺城路-向阳路北球 |  | 41.81.81.143 | 宇视科技 |  |  |
| 266 | 钢厂门口南向北 |  | 41.81.83.124 | 宇视科技 |  |  |
| 267 | 钢厂门口北向南 |  | 41.81.83.123 | 宇视科技 |  |  |
| 268 | 人民路-下洼村东 |  | 41.81.82.27 | 宇视科技 |  |  |
| 269 | 顺城路墨子商场南门南 |  | 41.81.88.58 | 宇视科技 |  |  |
| 270 | 人民路-下洼村南 |  | 41.81.82.29 | 宇视科技 |  |  |
| 271 | 顺城路墨子商场南门北 |  | 41.81.88.59 | 宇视科技 |  |  |
| 272 | 人民路-下洼村西 |  | 41.81.82.28 | 宇视科技 |  |  |
| 273 | 顺城路-墨公路北 |  | 41.81.81.111 | 宇视科技 |  |  |
| 274 | 顺城路-墨公路南 |  | 41.81.81.110 | 宇视科技 |  |  |
| 275 | 人民路-下洼村北 |  | 41.81.82.30 | 宇视科技 |  |  |
| 276 | 顺城路-墨公路西 |  | 41.81.81.109 | 宇视科技 |  |  |
| 277 | 顺城路-墨公路东 |  | 41.81.81.108 | 宇视科技 |  |  |
| 278 | 鲁山县老汽车站进站口2 |  | 41.81.82.103 | 宇视科技 |  |  |
| 279 | 交警队门前北 |  | 41.81.88.90 | 宇视科技 |  |  |
| 280 | 交警队门前南 |  | 41.81.88.89 | 宇视科技 |  |  |
| 281 | 东关转盘北 |  | 41.81.82.127 | 宇视科技 |  |  |
| 282 | 东关转盘南 |  | 41.81.82.125 | 宇视科技 |  |  |
| 283 | 东关转盘西 |  | 41.81.82.126 | 宇视科技 |  |  |
| 284 | 东关转盘东 |  | 41.81.82.124 | 宇视科技 |  |  |
| 285 | 鲁山钢厂路-顺城路西 |  | 41.81.82.78 | 宇视科技 |  |  |
| 286 | 鲁山钢厂路-顺城路东 |  | 41.81.82.79 | 宇视科技 |  |  |
| 287 | 下汤高速口 |  | 41.81.82.9 | 宇视科技 |  |  |
| 288 | 鲁山县老城大街县委门口 |  | 41.81.81.58 | 宇视科技 |  |  |
| 289 | 老城大街住建局门口 |  | 41.81.81.60 | 宇视科技 |  |  |
| 290 | 鲁山县尧山大佛 |  | 41.81.81.14 | 宇视科技 |  |  |
| 291 | 鲁山县中州路中段球机 |  | 41.81.88.63 | 宇视科技 |  |  |
| 292 | 工业路中治安 |  | 41.81.82.60 | 宇视科技 |  |  |
| 293 | 鲁山县火车站球机 |  | 41.81.82.62 | 宇视科技 |  |  |
| 294 | 鲁山县人民路健康路交叉口球机 |  | 41.81.82.132 | 宇视科技 |  |  |
| 295 | 尧山高速口 |  | 41.81.82.11 | 宇视科技 |  |  |
| 296 | 西关西关大街东 |  | 41.81.82.95 | 宇视科技 |  |  |
| 297 | 鲁山县新汽车站进站口1 |  | 41.81.89.53 | 宇视科技 |  |  |
| 298 | 鲁山县新汽车站出站口1 |  | 41.81.89.52 | 宇视科技 |  |  |
| 299 | 鲁山县新汽车站出站口2 |  | 41.81.89.54 | 宇视科技 |  |  |
| 300 | 鲁山县老汽车站进站口1 |  | 41.81.82.107 | 宇视科技 |  |  |
| 301 | 鲁山县老汽车站出站口1 |  | 41.81.82.14 | 宇视科技 |  |  |
| 302 | 非机-墨公路北段穿铁路桥 |  | 41.81.84.100 | 宇视科技 |  |  |
| 303 | 四棵树球机 |  | 41.81.97.27 | 宇视科技 |  |  |
| 304 | 鲁平大道-墨公路北 |  | 41.81.81.103 | 宇视科技 |  |  |
| 305 | 顺城路一中门前 |  | 41.81.88.56 | 宇视科技 |  |  |
| 306 | 东区中通道西 |  | 41.81.83.217 | 海康威视 |  |  |
| 307 | 东区南通道中 |  | 41.81.83.220 | 海康威视 |  |  |
| 308 | 东区住宅通道西 |  | 41.81.83.205 | 海康威视 |  |  |
| 309 | 东区中通道东 |  | 41.81.83.218 | 海康威视 |  |  |
| 310 | 东区南通道西 |  | 41.81.83.219 | 海康威视 |  |  |
| 311 | 东区2 |  | 41.81.83.212 | 海康威视 |  |  |
| 312 | 东区南通道东 |  | 41.81.83.222 | 海康威视 |  |  |
| 313 | 西区第四通道西 |  | 41.81.83.211 | 海康威视 |  |  |
| 314 | 西区三通道东 |  | 41.81.83.210 | 海康威视 |  |  |
| 315 | 西区第五通道东 |  | 41.81.83.214 | 海康威视 |  |  |
| 316 | 东区北通道东头 |  | 41.81.83.223 | 海康威视 |  |  |
| 317 | 东区三通道西 |  | 41.81.83.209 | 海康威视 |  |  |
| 318 | 缫丝厂球机2 |  | 41.81.83.203 | 海康威视 |  |  |
| 319 | 西区第四通道东 |  | 41.81.83.213 | 海康威视 |  |  |
| 320 | 西区一通道西 |  | 41.81.83.206 | 海康威视 |  |  |
| 321 | 东区南通道中向 |  | 41.81.83.221 | 海康威视 |  |  |
| 322 | 西四通道东 |  | 41.81.83.208 | 海康威视 |  |  |
| 323 | 西区一通道东 |  | 41.81.83.207 | 海康威视 |  |  |
| 324 | 东区1 |  | 41.81.83.204 | 海康威视 |  |  |
| 325 | 东区北通道西头 |  | 41.81.83.224 | 海康威视 |  |  |
| 326 | 东区北通道东 |  | 41.81.83.226 | 海康威视 |  |  |
| 327 | 东区北通道中 |  | 41.81.83.225 | 海康威视 |  |  |
| 328 | 东区中通道中 |  | 41.81.83.216 | 海康威视 |  |  |
| 329 | 治安-人民路缫丝厂路口 |  | 41.81.83.202 | 海康威视 |  |  |
| 330 | 监控室北向 |  | 41.81.83.10 | 海康威视 |  |  |
| 331 | 墨子商场内4 |  | 41.81.83.29 | 海康威视 |  |  |
| 332 | 内环东中部北向 |  | 41.81.83.18 | 海康威视 |  |  |
| 333 | 外环东北角南向 |  | 41.81.83.24 | 海康威视 |  |  |
| 334 | 商场1 |  | 41.81.83.17 | 海康威视 |  |  |
| 335 | 外环北中部南向 |  | 41.81.83.22 | 海康威视 |  |  |
| 336 | 西北门出口 |  | 41.81.88.191 | 海康威视 |  |  |
| 337 | 内环西北角南向 |  | 41.81.83.7 | 海康威视 |  |  |
| 338 | 墨子像西侧北向 |  | 41.81.83.1 | 海康威视 |  |  |
| 339 | 墨子像西南向 |  | 41.81.83.9 | 海康威视 |  |  |
| 340 | 西北门进口 |  | 41.81.88.188 | 海康威视 |  |  |
| 341 | 西南门出口 |  | 41.81.83.15 | 海康威视 |  |  |
| 342 | 外环西北角南向 |  | 41.81.88.189 | 海康威视 |  |  |
| 343 | 内环西南角东向 |  | 41.81.83.14 | 海康威视 |  |  |
| 344 | 西南门入口 |  | 41.81.83.13 | 海康威视 |  |  |
| 345 | 外环东南角西向 |  | 41.81.88.196 | 海康威视 |  |  |
| 346 | 墨子商场球机2 |  | 41.81.88.187 | 海康威视 |  |  |
| 347 | 内环东南角西北向 |  | 41.81.88.198 | 海康威视 |  |  |
| 348 | 内环西中部东向 |  | 41.81.83.4 | 海康威视 |  |  |
| 349 | 外环东中部北向 |  | 41.81.83.28 | 海康威视 |  |  |
| 350 | 墨子像北南向 |  | 41.81.83.20 | 海康威视 |  |  |
| 351 | 外环东南角北向 |  | 41.81.88.193 | 海康威视 |  |  |
| 352 | 西北门东向 |  | 41.81.88.190 | 海康威视 |  |  |
| 353 | 商场3 |  | 41.81.83.26 | 海康威视 |  |  |
| 354 | 墨子商场监控室外南向 |  | 41.81.83.11 | 海康威视 |  |  |
| 355 | 西北角东枪 |  | 41.81.88.192 | 海康威视 |  |  |
| 356 | 墨子像西侧南向 |  | 41.81.83.6 | 海康威视 |  |  |
| 357 | 东北门入口 |  | 41.81.83.25 | 海康威视 |  |  |
| 358 | 内环墨子像西向北 |  | 41.81.83.5 | 海康威视 |  |  |
| 359 | 东北门出口 |  | 41.81.83.27 | 海康威视 |  |  |
| 360 | 东南门西向 |  | 41.81.88.199 | 海康威视 |  |  |
| 361 | 墨子商场球机1 |  | 41.81.83.8 | 海康威视 |  |  |
| 362 | 内环东北角南向 |  | 41.81.83.16 | 海康威视 |  |  |
| 363 | 内环东北角西向 |  | 41.81.83.19 | 海康威视 |  |  |
| 364 | 东南门出口 |  | 41.81.88.195 | 海康威视 |  |  |
| 365 | 外环东南角东向 |  | 41.81.83.3 | 海康威视 |  |  |
| 366 | 外环西南角东向 |  | 41.81.83.12 | 海康威视 |  |  |
| 367 | 鲁山收费站 |  | 41.81.82.93 | 科达股份 |  |  |
| 红绿灯清单： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 具体地址 |  |  |  | 人行灯 |  |
| 1 | 鲁平大道 | 新兴路交叉口 |  |  | 4组 |  |
| 2 |  | 花园路交叉口 |  |  | 8组 |  |
| 3 |  | 墨公路交叉口 |  |  | 8组 |  |
| 4 |  | 向阳路交叉口 |  |  | 8组 |  |
| 5 |  | 钢厂路交叉口 |  |  | 6组 |  |
| 6 |  | 西穆路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 7 | 望城路 | 祥瑞二路交叉口 |  |  |  |  |
| 8 |  | 墨公路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 9 |  | 向阳路交叉口 |  | 4组 |  |  |
| 10 | 尧山大道 | 健康路 |  | 8组 |  |  |
| 11 |  | 振兴路交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 12 |  | 花园路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 13 |  | 安康路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 14 |  | 鲁班路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 15 |  | 墨公路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 16 |  | 健康路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 17 |  | 向阳路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 18 |  | 钢厂路交叉口 |  | 4组 |  |  |
| 19 | 鲁阳路 | 振兴路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 20 |  | 花园路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 21 |  | 安康路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 22 |  | 鲁班路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 23 |  | 墨公路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 24 |  | 健康路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 25 |  | 向阳路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 26 |  | 钢厂路交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 27 | 滨河大道 | 振兴路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 28 |  | 花园路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 29 |  | 安康路交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 30 |  | 鲁班路交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 31 |  | 墨公路交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 32 |  | 健康路交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 33 |  | 向阳路交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 34 |  | 钢厂路交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 35 | 老城大街 | 墨公路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 36 | 顺城路 | 花园路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 37 |  | 墨公路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 38 | 人民路 | 钢厂路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 39 |  | 向阳路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 40 |  | 墨公路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 41 |  | 新兴路交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 42 |  | 迎宾大道 |  | 4组 |  |  |
| 43 |  | 下洼口 |  | 8组 |  |  |
| 44 |  | 四岗红绿灯 |  |  |  |  |
| 45 |  | 电厂交叉口 |  |  |  |  |
| 46 | 文兴路 | 振兴路交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 47 |  | 鲁兴路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 48 |  | 富强路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 49 |  | 新兴路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 50 | 泰山路 | 振兴路交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 51 |  | 新兴路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 52 | 光明路 | 新兴路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 53 | 中州路 | 新兴路交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 54 | 国道329 | 商峪口 |  | 4组 |  |  |
| 55 |  | 张良像 |  | 8组 |  |  |
| 56 |  | 磙子营 |  | 8组 |  |  |
| 57 |  | 张官营 |  | 8组 |  |  |
| 58 |  | 楼张口 |  |  |  |  |
| 59 | 国道311 | 八里仓交叉口 |  | 6组 |  |  |
| 60 |  | 小集交叉口 |  | 8组 |  |  |
| 61 | 国道207 | 周庄交叉口 |  |  |  |  |
| 62 |  | 四棵树 |  |  |  |  |

中心设备清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心拼接屏 | 44 | 套 |
| 2 | 解码器 | 1 | 套 |
| 3 | 人像识别平台 | 1 | 套 |
| 4 | 综合视频信息管理平台 | 1 | 项 |
| 5 | 交通违法处理平台 | 1 | 套 |
| 6 | 北环公安局11楼机房 | 1 | 项 |
| 7 | 北环公安局3楼机房 | 1 | 项 |
| 8 | 视频业务各级平台对接 | 1 | 项 |
| 9 | 南环、北环公安局院内及楼层监控 | 1 | 套 |
| 10 | 看守所监所监控 | 1 | 套 |
| 11 | 拘留所监所监控 | 1 | 套 |
| 12 | 南环路公安局信访接待系统 | 1 | 套 |
| 13 | 北环路公安局审讯监控 | 1 | 套 |

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

日      期：       年    月    日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、供应商资格证明文件

四、技术标部分

五、商务标部分

六、反商业贿赂承诺书

七、供应商认为需要提供的其它材料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：               （采购人名称）

1、我方已仔细研究              （项目名称） 招标文件的全部内容。愿意以人民币（大写）          （小写人民币        元）的投标总报价，服务期限：           ，按合同约定完成全部合同内容，质量要求：       。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、如果我方中标，保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件规定一次性向采购代理机构支付采购代理服务费，否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

8、其他补充说明：                            。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日 期：       年      月       日

- （二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标总报价 | 大 写： 小 写： 元； |
| 服务质量 |  |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人及联系方式 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注 | 我公司承诺完全响应招标文件的所有条件及要求 |

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日 期：       年       月       日

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商名称：                           （企业电子印章）

日 期：       年       月       日

（二）授权委托书

本人       （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件和委托代理人身份证扫描件

供应商名称：                      （企业电子印章）

法定代表人：                      （电子签章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：

日期：       年       月      日

## 三、供应商资格证明文件

### （一）基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  |  |  | 其中 | 高级职称人数 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人数 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 初级职称人数 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 在本表后须附企业法人营业执照副本及申请人认为必要的其他资料（并加盖单位公章） |  |  |  |  |  |  |

附：营业执照等证明文件

### （二）其他资料

- 四、技术标部分

- 五、商务标部分

- 六、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在        （项目名称）招标投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

日 期：       年       月       日

- 七、供应商认为需要提供的其它材料

备注：供应商应当仔细核对招标文件中有关废标条款和评标标准，提供供应商认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合招标文件规定，并为评标打分提供充分依据。如果供应商未能提供相关资质、资格等证明材料导致的一切后果由其自行承担。

附件一：中小企业声明函（服务）

### （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的  （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：            （企业电子印章）

日期：       年       月       日

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定：中小企业应当同时符合以下条件：

1.在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企 业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（提醒：如果供应商所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。）

### （二）残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：            （企业电子印章）

日期：       年       月       日

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 2017〔141〕号）的规定：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### （三）监狱企业证明（如是）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

根据本项目实际情况，符合中华人民共和国国家标准国民经济行业分类。