平顶山市城市管理局平顶山市中心城区排水设施

信息系统项目

招标文件

采购编号：平采招标-2024-166

采 购 人：平顶山市城市管理局

招标代理：河南言禧工程管理服务有限公司

日    期： 二0二四年十二月

目 录

第一章   招标公告	2

第二章   供应商须知	6

第三章  评标办法（综合评分法）	22

第四章  政府采购合同	29

第五章  采购内容及技术要求	33

第六章  投标文件格式	39

## 招标公告

平顶山市城市管理局平顶山市中心城区排水设施信息系统项目

招标公告

项目概况

平顶山市城市管理局平顶山市中心城区排水设施信息系统项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网(http://ggzy.pds.gov.cn)获取招标文件，并于2024年 12 月 31 日 8 时 40 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2024-166

2、项目名称：平顶山市城市管理局平顶山市中心城区排水设施信息系统项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2973591元

最高限价：2973591元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采20241131号-1 | 平顶山市城市管理局平顶山市中心城区排水设施信息系统项目 | 2973591 | 2973591 | 否 |

5、采购需求

5.1采购内容：本项目为平顶山市城市管理局平顶山市中心城区排水设施信息系统项目；项目建设数据规模为平顶山市中心城区约237平方公里内的相关数据。硬件设备规模为100套井盖传感器，7套水质监测仪，7套流量监测仪，安装在中心城区部分排水管网和重要路段位置上。软件建设排水管网GIS系统和排水综合监管系统，系统建成后可支持10余个系统数据可信交换，日均数据共享量100万条/日，同时在线用户数400个。具体内容详见招标文件第五章“采购内容及技术要求”。

5.2资金来源：财政资金,已落实；

5.3质量要求：合格；

5.4 标段划分：本项目不划分标段；

5.5供货及安装期: 自合同签订生效之日起90日历天内供货至采购人指定的任何地点，安装并调试完成；

6、合同履行期限：/；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否。

二、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定；

3、本项目的特定资格要求

3.1投标人应具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照（也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供声明函，格式自拟）；

3.6供应商未被列入：“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若有不良记录，不得参与本项目投标（执行财库【2016】125号文），（时间为本项目公告发布日期之后）；

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）；

3.8投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（提供承诺书，格式自拟）；

3.9本项目采用资格后审。

- 三、获取招标文件：

- 1、时间： 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 30 日每天上午0：00 至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

- 2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

- 3、方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：(http://ggzy.pds.gov.cn)“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

- 链接地址：http:// ggzy.pds.gov.cn /fwzn/11020.jhtml；

- 办理CA证书：http: //ggzy.pds.gov.cn /tzgg/10814.jhtml。

4、售价：0元。

4.1在招标文件获取截止时间前，于全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子招投标系统自行下载EGP版本招标文件。

4.2投标企业未通过全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子招投标系统下载EGP招标文件的,其投标文件于系统内无法上传。

- 四、投标截止时间及地点

- 1、时间：2024 年 12 月 31 日 8 点 40 分（北京时间）

- 2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

- 五、开标时间及地点

- 1、时间：2024 年 12 月 31 日 8 点 40 分（北京时间）

- 2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

- 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》上发布。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。

3、本公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心”微信公众号，可通过公众号中的“服务栏目”进行查阅。

4、监督单位：

平顶山市政府采购服务中心

联系方式：0375-2627591

统一社会信用代码：12410400MB1N33980Q

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人：

名称：平顶山市城市管理局

地址：平顶山市示范区滍水路首翔电子厂内

联系人：杨先生

联系方式：0375-2633678

2、采购代理机构：

名称：河南言禧工程管理服务有限公司

地址：平顶山市新华区焦店亿嘉茶城A1-010

联系人：张女士

联系方式：16718033922

3.项目联系方式

项目联系人：张女士

联系方式：16718033922

## 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：平顶山市城市管理局 地址：平顶山市示范区滍水路首翔电子厂内 联系人：杨先生 联系方式：0375-2633678 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：河南言禧工程管理服务有限公司 地 址：河南省平顶山市新华区焦店亿嘉茶城A1-010 联系人：张女士 联系电话：16718033922 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 平顶山市城市管理局平顶山市中心城区排水设施信息系统项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 本项目为平顶山市城市管理局平顶山市中心城区排水设施信息系统项目；项目建设数据规模为平顶山市中心城区约237平方公里内的相关数据。硬件设备规模为100套井盖传感器，7套水质监测仪，7套流量监测仪，安装在中心城区部分排水管网和重要路段位置上。软件建设排水管网GIS系统和排水综合监管系统，系统建成后可支持10余个系统数据可信交换，日均数据共享量100万条/日，同时在线用户数400个。具体内容详见招标文件第五章“采购内容及技术要求”。 |
| 1.3.2 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.3 | 供货及安装期 | 自合同签订生效之日起90日历天内供货至采购人指定的任何地点，安装并调试完成。 |
| 1.3.4 | 质保期 | 3年。(质保期自设备安装并验收合格之日起算) |
| 1.3.5 | 项目地点 | 平顶山市中心城区 |
| 1.3.5 | 项目属性 | 服务 |
| 1.4.1 | 申请人的资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定； 3、本项目的特定资格要求 3.1投标人应具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照（也可提供电子营业执照）； 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）； 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）； 3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书，格式自拟）； 3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供声明函，格式自拟）； 3.6供应商未被列入：“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若有不良记录，不得参与本项目投标（执行财库【2016】125号文），（时间为本项目公告发布日期之后）； 3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）； 3.8投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（提供承诺书，格式自拟）； 3.9本项目采用资格后审。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他情形 | 详见招标文件 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 招标文件的组成 | 除招标文件外，采购人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 招标文件澄清的时间 | 投标截止时间15天前（如有）。 |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 不收取。 |
|  | 质量保证金 |  |
|  | 履约保证金 |  |
|  | 招标文件费 |  |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.6.3 | 签字或电子公章要求 | 按招标文件要求 |
| 4.2 | 递交投标文件 | 平顶山市公共资源交易中心交易系统 |
| 5.1 | 开标及投标截止时间和地点 | 开标及投标截止时间：2024年 12 月 31日 8 时 40 分； 开标及投标截止地点：平顶山市公共资源交易中心交易系统。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上的单数，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。 评标专家确定方式：由有关经济、技术等方面专家在评标前从相关专家库中随机抽取。 上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由同一组专家评审。 |
| 10需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 10.1.本项目招标控制价为贰佰玖拾柒万叁仟伍佰玖拾壹元整（小写：2973591元）；招标控制价即为本次招标的最高限价。各供应商所投报价均不得超出相应最高限价，否则视为无效标。 |  |
| 10.2 | 解释权: 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释. |  |
| 10.3 | 落实政府采购政策: 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交投标人签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目投标人履约完成后，采购人应在投标人提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入征集文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一服务标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 六、落实价格评审优惠政策 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 |  |
| 10.4 | 政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |  |
| 10.5 | 代理服务费: 代理服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号收费标准收取,由中标人在领取中标通知书时以现金或转账方式向采购代理机构缴纳。 |  |
| 10.6 | 采购标的所属行业：软件和信息技术服务业； 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据。 |  |
| 10.7 | 付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的30%为预付款，供货、安装、调试完毕、验收合格并培训结束后，甲方向乙方支付至合同总价的100%。 |  |
| 10.8 | 接受质疑函的方式和联系方式： 质疑函应在河南省公共资源交易中心交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：张女士 联系电话：16718033922 对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |  |
| 10.9 | 中标或成交投标人合同签订方式：在线签订（在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中进行） |  |
| 10.10 | ★ “四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后五个工作日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |  |

说明：1、本表中内容与本招标文件其他处（评标办法除外）要求内容不一致的，以本表内容为准。

投标人须知

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

#### 1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 采购内容、质量要求、供货期及安装期、质保期及项目地点

1.3.1 本项目的采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的质量要求：见投标人须知前附表

1.3.3本项目的供货期及安装期：见投标人须知前附表。

1.3.4本项目的质保期：见投标人须知前附表

1.3.5本项目的项目地点：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2联合体投标：不接受联合体投标

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务

（5）为本招标项目的招标代理机构；

（6）与本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 采购人不统一组织踏勘现场。

1.9.2 投标人可自行踏勘现场，踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

#### 1.11 分包

本项目不允许分包。

#### 1.12偏差

投标文件对招标文件的全部技术偏差，均应在投标文件的技术偏差表中列明。

2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同主要条款及格式

（5）采购内容及技术要求

（6）投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在电子交易系统中以澄清形式公示给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

采购人修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3．投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、已标价工程量清单及保修期满后易损部件、配件报价表

三、投标主要产品技术性能及偏离表

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、投标人基本情况表及资格证明文件

七、售后服务方案及优惠条件承诺

八、技术部分

九、反商业贿赂承诺书

十、投标人认为需要提供的其它材料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

#### 3.2  投标报价

3.2.1  所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、质量检测费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

3.2.2  投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

3.2.3  投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

3.2.4  开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

3.2.5  采购代理机构不接受可选择的投标报价。

3.2.6  对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

3.2.7  对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

3.2.8  投标报价超过招标人采购预算价的按无效投标处理。

3.2.9  不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

#### 3.3保证金的收取

#### 3.3.1  见投标人须知前附表。

#### 3.4 投标有效期

3.4.1  投标有效期：见投标人须知前附表。

3.4.2  在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

#### 3.5资格审查资料

3.5.1 见招标公告“二、申请人的资格要求”。

3.5.2  所投产品涉及到政策功能(中小企业产品、节能产品、环保标志产品)的投标人需按要求提供相关有效证明材料。

3.5.3  各投标人的资质证件原件不再接收，但应保证上传资料的真实性，准确性。否则，由此造成的后果自行承担。

#### 3.6 投标文件的编制

3.6.1  投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2  投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、采购范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.3  投标文件封面须加盖单位或法定代表人章。对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或电子公章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。

3.6.4  中标公示期满后，中标投标人应向采购人提供上传投标文件下载版的纸质投标文件，投标文件份数见投标人须知前附表规定。

3.7 计量单位和货币：所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.8 踏勘现场

3.8.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.8.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.8.3  采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.9  投标澄清会：不召开.

#### 4．投标

#### 4.1 投标文件的递交

中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读下面的《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

（1）采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

（2）开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

（3）如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

（4）所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

（5）投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

（6）解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

#### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件.

#### 5．开标

5.1 开标及投标截止时间和地点

5.1.1 代理机构按规定的时间和地点准时开标，见投标人须知前附表。

5.1.2 投标人需在规定的时间内完成解密，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

#### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1  采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会，从相关专家库中抽取评审专家.评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1 评标委员会通过评审，根据综合评分结果，按得分从高到低分数评出中标候选人顺序。向采购人推荐前三名作为中标候选人，原则上确定排名第一的中标侯选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以重新招标或者确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。中标或者成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展政府采购活动。

7.1.2  对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

#### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 质疑与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章、评标办法（综合评分法）

#### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字、盖章 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章投标文件格式要求 |
|  |  | 投标报价 | 只有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 符合第二章 “投标人须知前附表1.4.1申请人的资格要求” |  |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项要求 |
|  |  | 供货及安装期 | 符合第二章“投标人须知前附表” |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表” |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表” |
|  |  | 投标价格 | 不得超过招标控制价 |

标准评分

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 | 投标报价：15分 技术部分：65分 综合部分：20分 |  |
| 2.2.2 | 投标报价 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且在采购人公布的招标控制价以下的最低报价为评标基准值，其它合格投标人的投标报价按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×15分 说明： 1.关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）（工信部联企业[2011]300号），财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号），关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），投标人具备以上条件的任意一种，均给予价格20%的扣除，不重复享受政策，用扣除后的价格参与评审。 2.提供有效证明材料，没有提供有效证明材料的投标人将被视为不接受投标价格的扣除，用原投标报价参与评审。 3.根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。 4.投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，按无效标处理。 |  |
| 2.2.3 | 技术部分 （65分） | 技术参数响应（10分） | 按照招标文件中采购内容相关技术规格、要求及设备的配置，对投标人所投产品设备的性能、配置等进行综合评定。所投产品的技术参数完全满足或正偏离招标文件要求的得10分。其中，技术参数每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 注：1.评分依据为投标人根据招标文件中第五章采购内容及技术要求中“采购清单及技术要求”要求响应，需提供相关证明材料（所有偏差需在技术偏差表中列明） 2.招标文件技术参数中，要求提供的检测报告等相关证明材料的，投标人必须按照招标文件技术参数中的具体要求提供对应证明材料，提供的证明材料须满足招标文件的规定要求，评标委员会依据投标人提供的证明材料进行评审，未提供对应材料或提供的材料不符合招标文件中要求的视为负偏离。 |
|  |  | 项目理解分析（10分） | 对本项目建设背景、依据、建设目标、必要性、现状、需求有充分了解、详细描述，结合经验对相关内容进行充分阐述。对建设内容及技术要求有充分理解，了解系统建设功能需求、性能需求，准确表述，提出本项目总体设计思路、实施办法和保障措施，有详细针对性的内容分析，以及对采购文件技术要求的响应程度等。 1.项目理解及内容分析准确透彻、条理清晰，内容全面详细、合理，对本项目有很强的针对性，得10分； 2.项目理解及内容分析准确、条理较清晰，内容全面但简单，对本项目有一定的针对性的，得6分； 3.项目理解及内容分析准确但条理不清晰，内容简单，与项目有关但针对性不强的，得2分； 4.缺项得0分。 |
|  |  | 项目总体设计（10分） | 提供项目的总体设计方案，包括总体架构设计、功能架构设计、业务架构设计、网络架构设计、软件系统部署设计、硬件设备网络接入方案、软硬件数据接入架构设计等。 1.内容全面、方案合理、针对性强得10分； 2.内容较全面、方案较合理、针对性较强得6分； 3.内容不全面、方案不合理、针对性不强得2分； 4.缺项得0分。 |
|  |  | 应用系统功能设计方案 （10分） | 根据投标人所述应用系统与招标文件要求的符合情况及功能描述的详尽程度进行分档评价。 1.每个系统方案整体科学合理，模块功能描述非常具体，方案阐述非常详细，能够完全满足项目的需求，同时，充分考虑了后续与其他业务系统的对接，得10分； 2.每个系统方案整体科学合理，模块功能描述具体，方案阐述详细，能够满足项目需求，得6分； 3.每个系统方案整体合理性一般，模块功能描述一般，方案阐述一般，能够满足项目一般需求，得2分； 4.缺项得0分。 |
|  |  | 成品软件功能及服务方案（5分） | 根据投标人所述成品软件与招标文件要求的符合情况及功能描述的详尽程度进行分档评价。 1.每个系统方案整体科学合理，模块功能描述非常具体，方案阐述非常详细，能够完全满足项目的需求，同时，充分考虑了与业务系统的对接，得5分； 2.每个系统方案整体科学合理，模块功能描述具体，方案阐述详细，能够满足项目需求，得3分； 3.每个系统方案整体合理性一般，模块功能描述一般，方案阐述一般，能够满足项目一般需求，得1分； 4.缺项得0分。 |
|  |  | 硬件设备供货安装调试方案（5分） | 硬件设备供货安装调试方案（包括供货时间安排、安装调试计划、质量承诺等方面） 1.供货安装调试方案详细、可行、有针对性，时间计划安排精细合理、有详细的质量承诺，人员安装计划得当，能够很好地满足项目要求的得5分； 2.供货安装调试方案简单、可行，时间计划及质量承诺简单，人员安装计划简单，能够满足项目要求的得3分； 3.供货安装调试方案笼统，有笼统的时间计划及质量承诺，人员安装计划的，得1分； 4.缺项得0分。 |
|  |  | 项目实施管理方案（10分） | 提供项目实施管理方案，包括但不限于项目组织架构、项目团队成员、项目、软硬件实施原则、软硬件实施计划，项目质量保证措施、安全管理体系与措施、常规运维服务、应急运维服务等，根据详细程度和可执行性进行评分。 1.内容全面、方案合理、针对性强得10分； 2.内容较全面、方案较合理、针对性较强得6分； 3.内容不全面、方案不合理、针对性不强得2分； 4.缺项得0分。 |
|  |  | 售后及培训方案（5分） | 投标人提供完整的售后服务内容、服务形式、服务期内及服务期外服务承诺、维修单位及地点、应急维修时间安排，以及培训内容、培训教材、培训方式、培训承诺等内容。 1.内容全面、方案合理、针对性强得5分； 2.内容较全面、方案较合理、针对性较强得3分； 3.内容不全面、方案不合理、针对性不强得1分； 4.缺项得0分。 |
| 2.2.4 | 综合部分 （20分） | 企业证书（9分） | 1.投标人应具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001/18001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。 2.投标人具有信息安全服务资质认证证书（软件安全开发服务、信息系统安全运维服务、信息系统安全集成），每提供一项得2分，最高得6分。 （附证明材料扫描件或复印件，盖投标人公章） |
|  |  | 业绩能力（4分） | 投标人提供2021年1月1日以来的信息化项目，提供一份得2分，最多得4分。 （须提供合同、中标通知书及中标公告扫描件，时间以合同签订时间为准） |
|  |  | 项目团队（7分） | 1.项目团队：项目经理业绩及证书、技术负责人业绩及证书、团队人员证书等 （1）拟派项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格证书信息系统项目管理师、系统规划与管理师，每提供一项得1分，最高得2分。 （2）拟派技术负责人具有计算机技术与软件专业技术资格证书系统架构分析师的得1分。 （3）项目团队成员每提供一份但不限于信息系统项目管理师、PMP、系统分析师、软件设计师、系统集成项目管理工程师）得1分，最高得4分； 注：1.服务团队中人员不得重复使用，同一人员具有多项证书不重复计分。 2.提供有效的相关证书和投标人为团队成员缴纳的2024年1月1日以来任意一个月的社保缴纳证明材料的扫描件或复印件。 3.上述资料及驻场承诺须加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 投标人综合得分=报价得分+技术标得分＋综合部分得分 投标人最终得分：1.评标委员会完成评审后，按所有评委评分结果平均值作为该投标人最终得分。 2.本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。 评标委员会对通过以上评审的投标人，按最终得分从高到低排序，确定3名中标候选人。 |  |  |  |

正文部分

#### 1.评标办法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。

#### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表

3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 采购人代表或采购代理机构依据本章第2.1.2款规定的标准对供货商进行资格审查有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

评标委员会依据本章第2.1.1、2.1.3款投标文件进行形式性及响应性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，投标文件无效：

- 投标文件（投标书）无投标人电子签章；

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

- 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

- 不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；

- 不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

- 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

- 不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

- 招标文件中规定的其他情形。

3.1.3 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对报价得分计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员可以在交易系统中要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

- 第四章 合同主要条款及格式

（仅供参考，招标人及中标人根据项目情况进行调整）

合同编号：[2024-   号   ]

甲方                         （以下简称招标人）：

乙方                         （以下简称中标人）：

对甲方所需                     采购进行招标（招标编号：    ）。经评标小组评定和招标人最终审核通过并公示后，确定乙方为本次                       项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，经平等协商达成一致意见，订立本合同。

合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a.合同条款

b.招标文件

c.有关补充文件

d.投标文件

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、项目实施内容及要求

本合同要求提供的实施内容及要求见《招标文件及合同条款》。

四、合同总价

本项目的合同总价为         元人民币。

五、付款方式

详见合同主要条款

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法人代表签字：                       法人代表签字：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

联系电话：                           联系电话：

签约日期：                           签约日期：

合同主要条款

招标人（项目单位）：                        （以下简称甲方）

投标人（中标单位）：                       （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标人投标响应文件及投标承诺，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同范围：

二、项目内容及要求

1、甲、乙双方应将招标文件、投标响应文件、项目内容等作为本条款的基础。

2、乙方作为承担本项目的中标人，应按投标响应文件承诺的内容开展本项目实施业务。

三、合同总金额：大写（元）:

小写（元）：

四、项目完成期限及地点：

五、验收及异议：

六、合同款的支付方式：

七、履约保证金

签订合同时双方协商约定。

八、违约责任：

1、甲方违反本合同第六条的约定，甲方向乙方支付合同金额5%的违约金。

2、乙方不能按时完成任务或因不可抗力的原因不能按时完成任务而未在履行期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能完成本项目价款5%的违约金；

九、不可抗力

1、项目实施中由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能按时履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向平顶山市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十二、合同的变更、终止与转让

1、除有关法律规定的情形外，本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、合同变更经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

十三、签订本合同依据

1、招标人招标文件；

2、投标人响应文件；

3、中标人中标通知书。

十四、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各三份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，招标人或采购代理机构应当将合同副本报财政部门备案。

招标人（甲方）：（公章）                投标人（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）        法定代表人或授权代理人：（签字）

地    址：                              地    址：

开户银行：                              开户银行：

账    号：                              账    号：

电    话：                              电    话：

日     期：                             日     期：

第五章  采购内容及技术要求

1.项目范围

平顶山市辖新华区、卫东区、高新区、湛河区、新城区5区以及宝丰县、叶县、鲁山县、郏县4县，代管舞钢市、汝州市2个县级市，本项目主要覆盖平顶山中心城区新华区、卫东区、高新区、湛河区、示范区内排水系统的GIS平台系统建设，保留其他区域接入GIS平台的接口。

2.建设目标

运用大数据、物联网、云计算、5G、移动互联网等新一代信息技术，围绕平顶山市中心城区排水业务现状，结合长远发展需求，在中心城区排水管网相关数据基础上，建立和完善排水管网动态更新，建设排水综合数据库，建设排水管网GIS系统和排水综合监管系统，实现管网信息化、账册化管理；接入排水设施关键节点、易涝积水点已建设的智能化感知终端设备，并新建部分水质、流量、井盖监测设备，逐步形成一套具备大数据分析能力的排水智慧化管理系统，提高城市污水监管力度和污水收集率，实现排水日常管理和应急调度的有机结合，为城市防汛工作提供辅助决策支持，进一步提升市政排水工作精细化管理水平，为城市排水监管、决策、服务等提供应用支撑。

3.建设规模

项目建设数据规模为平顶山市中心城区约237平方公里内的相关数据。硬件设备规模为100套井盖传感器，7套水质监测仪，7套流量监测仪，安装在中心城区部分排水管网和重要路段位置上。软件建设排水管网GIS系统和排水综合监管系统，系统建成后可支持10余个系统数据可信交换，日均数据共享量100万条/日，同时在线用户数400个。

4.建设内容

本项目建设内容主要包括：信息化建设。包含以下建设内容：

（1）基础平台建设

GIS基础平台：基于二维地图提供基础地图操作、地图可视化展示、空间分析、关联信息展示等多种地图服务，支撑业务应用系统、IOC大屏等的地图应用。

排水管网GIS系统：用于对排水相关管网数据、设备数据进行统一管理，提供数据编辑、数据分析等功能。包含桌面C/S端、网页B/S端、手持端APP三种客户端使用方式，满足排水管网管理需求。

排水综合监管系统：利用管网GIS数据、设备监测数据和各业务数据，平台可以进行跨业务系统的综合分析，实现各业务板块实时运行情况的动态展示，实现面向排水管理部门的综合运营监管、调度指挥决策、从而提升排水管理的综合管理效率。

（2）排水综合数据库

整合各项排水数据资源，建设排水综合数据库，包括基础地理空间数据库（共享其他部门）、排水设施数据库、排水监测数据库、排水管理业务数据库、多媒体数据库等。

（3）硬件设备

本项目新建100套井盖传感器，7套水质监测仪，7套流量监测仪，并附带三年网络流量。同时接入相关雨量、液位、流量、水质等现有设备，借助物联网、大数据、移动互联等技术建立“源-网-站-厂-口”等各类排水设施的一体化监测体系。

5、采购清单及技术要求

5.1采购清单（详见附件）

5.2硬件设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井盖传感器 | 1、支持连接国内三大运营商(中国移动、中国电信、中国联通)的NB网络。 2、支持井盖状态、终端运行状态、联网状态、电池状态的异常检测，检测到异常时可输出故障提示信息。监测数据可定时上报NB平台，定时间隔可设置，范围在1分钟到48小时。 3、支持对井盖的倾斜（倾斜角度敏感精度应不高于1°）进行监测，可实时上传倾斜相关信息。 4、应具备浸水检测，设备处于浸水环境中时，可实时上传溢水信息。 5、支持低电压预警，在设备低电压之后，能至少工作10天。 6、应具备运行状态定时上报功能，如设备布防状态、电量、信号强度、电压强度等。 7、支持通过三色LED灯光提示报警、数据传输状态及设备异常诊断信息。 8、防护等级应满足《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）中IP68要求。 | 100 | 套 |
| 2 | 水质监测仪 | 1、支持监测水质参数COD和氨氮，支持多参数传感器接入，接入液位、流量、水质传感器； 2、支持智能唤醒、外部非接触唤醒功能，支持断网恢复，数据补传； 3、COD参数测量量程：不小于0~500mg/L，分辨率不大于：0.1mg/L；氨氮参数测量量程：不小于0~1000mg/L，分辨率不大于：0.1mg/L； 4、支持FOTA远程升级功能，支持远程配置、本地配置功能； 5、采用低功耗设计，可续航3年以上；支持不小于1.77英寸LCD TFT彩屏数显； 6、支持数据智能分析、智能分级预警功能； 7、防护特性：防护等级达到IP68，提供具备CMA或CNAS资质的机构出具的证明材料； 8、防腐蚀特性：具备防盐雾特性检测报告，盐雾试验等级评定达到“10”级，测试时长72h，提供具备CMA或CNAS资质的机构出具的证明材料； 9、防爆特性：防爆等级达到Ex ia IIC T3 Ga或以上，提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证； 10、监测准确性：具备精度校准报告，氨氮校准误差不大于±5%FS，COD校准误差不大于±5%FS，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书。 | 7 | 套 |
| 3 | 流量监测仪（流量、液位二合一） | 1、支持流量监测，支持毫米波雷达多普勒+超声波多普勒两种测流模式自动切换； 2、支持低功耗，可续航3年以上； 3、支持水位分级预警，包括告警区、预警区、正常区，智能调节对应等级的采集和上传频率 4、支持不小于1.77英寸LCD TFT彩屏数显展示采集的数据 5、支持参数远程配置、本地配置，支持断网恢复，数据补传 6、支持传输周期配置、采集周期配置 7、雷达流速测量范围：不小于0.03~20m/s，雷达液位测量范围不小于0~10m； 8、超声波流速测量范围：不小于0.02~6m/s 6、防爆特性：防爆等级达到Ex ia IIC T3 Ga或以上，提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证； 7、防腐蚀特性：具备防盐雾特性检测报告，盐雾试验等级评定达到“10”级，测试时长72h，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料； 8、监测准确性：具备精度校准报告，雷达流速校准误差不大于±1%FS，超声波流速校准误差不大于±1%FS，雷达液位校准误差不大于±1mm，提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的计量校准证书。 | 7 | 套 |
| 4 | 流量卡 | 含3年流量卡费用，每月100兆流量。 | 114 | 套 |

5.3成品软件

| 序号 | 成品软件名称 | 系统描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网桌面版GIS系统（C/S) | 排水管网桌面版GIS系统（C/S），面向排水单位的专业管理人员，提供专业、强大的数据录入、数据管理、数据分析、数据维护、系统维护等功能，确保数据的完整性、正确性，从而为更多的排水业务实现信息化管理奠定数据基础。系统功能包括地图操作、查询统计、打印输出、数据编辑、数据检查、管网分析。 | 1 | 项 |
| 2 | GIS基础平台 | GIS基础平台承担着空间基础数据管理、数据更新和技术服务等方面的工作。排水管网GIS系统中应用到了大量的基础地形数据、地理编码数据、市政设施数据、部件数据、管网数据、影像数据等，GIS基础平台要提供足够的地理信息数据管理、更新和服务能力，基于二维地图提供基础地图操作、地图可视化展示、空间分析、关联信息展示等多种地图服务，支撑业务应用系统、IOC大屏等的地图应用。GIS基础平台包括GIS桌面端和GIS服务端（GIS Server）。其中GIS桌面端，包含GIS所有数据管理、编辑制图、分析处理等操作，主要用于地图数据的处理。GIS服务端（GIS Server），具有一体化的服务发布、管理功能，提供多层次的扩展开发能力。 | 1 | 项 |

5.4应用系统定制开发功能

| 序号 | 系统/功能模块 |  | 系统描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水综合数据库 |  | 构建排水综合数据库，通过对数据的汇聚、存储、分析和管理，全面整合排水综合信息资源，提升专业化服务支撑水平，强化信息与服务监控能力，形成资源丰富、服务专业、共享高效、管控可视的排水专题数据库，最终达到“数据资产化、服务价值化、管控可视化”的目标，为排水建设提供安全、可靠的专业信息服务。完成已有排水管线普查、检测数据的整合，包括数据的格式匹配、数据转换、整理入库，实现地下管网数据在中心城区排水设施信息系统中应用。排水综合数据库包括基础地理空间数据、排水设施数据、排水监测数据、业务管理数据和多媒体数据。 | 1 | 个 |
| 2 | 数据对接和数据服务 |  | 开发相关数据对接接口，包括基础地理空间地图数据信息、在线地图接口信息、城管系统接口信息、气象数据接口信息、闸泵监控数据接口信息、污水处理厂数据接口信息、视频数据接口信息、管线数据接口信息。 | 1 | 个 |
| 3 | 排水管网GIS系统 | 排水管网网页版 GIS系统(二维 B/S) | 排水管网网页版GIS系统（二维B/S），用户可通过浏览网页的形式简单快捷地浏览、查询、分析排水管网数据，降低系统使用复杂度，有效提升用户工作效率。包括地图操作、查询统计、在线编辑、工具功能、展示功能、分析功能和纠错功能。 | 1 | 个 |
| 4 |  | 管网GIS移动应用系统(M/S) | 具有数据浏览、查询、统计、定位等功能的移动办公系统，支持Android主流移动操作系统，可安装在智能手机或掌上电脑上，支持外业人员外业办公。支持外业人员及时、快速地进行数据管理与维护，协助外业工作人员在最短时间内解决突发事故，有效提高工作效率。包括地图浏览、地图操作、信息查询、数据统计、巡查巡检。 | 1 | 个 |
| 5 |  | 排水管网巡检任务管理系统 | 巡线监管人员利用监控端对外业巡线工作进行实时监控、管理、调度、指挥与评价。包括巡检监控、巡检计划、统计分析和巡检设置。 | 1 | 个 |
| 6 | 排水综合监管系统 | 井盖专项监管 | 利用5G网络、大数据、云平台等技术，建设井盖专项监管，采用先进的传感器和物联网技术，对窨井盖进行实时监测和预警。当窨井盖出现移位、破损、有害气体等异常情况时，系统会自动发出警报信息，能够及时处理，提高城市基础设施的管理效率和安全性。包括基础信息管理、案件受理管理、井盖运行态势、井盖统计分析。 | 1 | 个 |
| 7 |  | 污水专项监管 | 污水专项监管充分整合现有污水信息化成果，用于宏观把控污水运行状况。结合地图对污水处理厂、污水泵站、水质监测点、易冒水点、重点排水户等信息进行专题分布展示和详细信息交互查看，及时了解排水运行信息，并进行调度调整。包括驾驶舱、污水概况、生产运行、水质监测、排水户管理、污水厂监管。 | 1 | 个 |
| 8 |  | 雨水专项监管（接入） | 利旧平顶山市现有防汛预警系统，直接进行接入。包括积水点水位采集、水位监测感知、视频监控、告警分析发布、综合信息查询、预案联动管理、综合研判、事件追溯。 | 1 | 个 |
| 9 |  | 城市水体专项监管 | 城市水体专项监管对接平顶山市中心城区城市水体相关监测数据，利用监测技术、数据分析方法和信息化管理手段，对城市水体进行监管，解决城市水体污染问题，保障城市水环境安全，促进生态环境的可持续发展。包括城市水体一张图、站点数据监测、治理进度管理、统计分析、站点管理。 | 1 | 个 |
| 10 |  | 排水诊断分析 | 排水诊断分析可实时展现城市排水管理中所涉及的各项数据及变化趋势，为全面掌握市政排水设施运行状态、物联网监测数据、预警信息等提供可视化的展现方式，实现对市政排水设施运行中可能存在的问题进行智能预警，通过数据分析系统实现指导运维养护、辅助监管等功能。建立专项数据分析模型，辅助解决排水系统面临的超负荷运行、污水溢流、城市积水、违规排污、管网结构异常等实际问题，强化排水管理能力，从统筹协调、全局管控、辅助决策的角度出发，实现管理的自动化、信息化、标准化、精细化、动态化，提高排水管理水平。包括管网健康评估、管网负荷分析、管网淤堵分析、地下水入渗分析、雨水入流分析、管网充满度分析、管网溢流分析、管网结构分析、排污溯源分析、道路积水分析。 | 1 | 个 |
| 11 |  | 排水运行态势 | 通过汇聚城市排水基础数据、物联感知设备数据、运行监测数据等以及城市积水点、易涝点、桥涵、隧道、河道等数据，形成城市排水运行态势。包括排水基础数据概览、城市防汛数据概览、排水专题指数分析、排水运行安全数据概览。 | 1 | 个 |
| 12 |  | 排水运维管理 | 为提供系统的基础配置和维护操作。包括单点登录、业务配置、运维管理、基础配置、地图配置、运行监控。 | 1 | 个 |

第六章 投标文件格式

（项目名称 ）

投 标 文 件

采购编号：

投标人：                    （电子公章）

法定代表人：                （电子签章）    .

年      月      日

- 投标函及投标函附录

（一）投标函

致：             （采购人名称）

1、根据贵方           （项目名称、标段）招标文件，（法定代表人） 正式授权  (姓名)  代表投标单位 （单位名称） 参与本项目投标，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

2、投标总报价为人民币大写：         （小写：   元），投标有效期：60日历天（从投标截止之日算起）。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、如果我方中标，保证在领取中标通知书时，按招标文件规定一次性向招标代理机构支付招标代理服务费，否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

投标人名称：（电子公章）

日 期：       年          月          日

（二）投标函附录

单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 投标报价 |  |
| 投标范围 |  |
| 质量 |  |
| 供货及安装期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他 | （可另附页） |
| 企业类型 | (大型企业、中型企业、小型企业、微型企业、其他） |

投标人名称：（电子公章）

法定代表人：（电子签章）

日期：	年	月	日

二、已标价工程量清单

三、投标主要产品技术性能及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件技术要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术响应情况（详细列明所投产品的 技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.表中“招标文件技术要求”一栏需严格按技术参数的顺序及内容逐项填写，不得私自修改技术参数。

2.表中“投标文件技术响应情况”一栏投标人须根据“招标文件技术要求”要求的技术参数填写所投产品此条款的实际规格性能，需逐项如实填写。

3.表中“偏差描述”一栏中投标人对所投产品的“招标文件技术要求”与“投标文件技术响应情况”进行对比后填写偏离说明（如：无偏离请填写“符合”的字样；正偏离请填写“正偏离” 字样并对正偏离进行具体说明；负偏离请填写“负偏离”字样并对负偏离进行具体说明）。

4. 投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

投标人名称（电子公章）：

日期：   年	  月	日

四、法定代表人身份证明

投标人名称

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称：                 （电子公章）

年       月       日

五、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（签字或电子章）：

日     期：

六、投标人基本情况表及资格证明文件

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照或事业单位法人证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）资格证明文件

七、技术部分

八、售后服务方案

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（签字或电子章）：

日     期：

十、投标人认为需要提供的其它材料

备注：投标人应当仔细核对招标文件中有关废标条款和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合招标文件规定，并为评标打分提供充分依据。如果投标人未能提供相关证明文件，将有可能导致废标或者无法得分。

中小微企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：        年       月       日

（注：如果供应商不属于中小企业，本声明函可删除）

- 残疾人福利性单位声明函

（如有可填写，如无不需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

日期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函 》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

- 监狱企业证明文件

（如有可提供，如无不需提供）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 关于节能产品、环境标志产品

（如有可提供，如无不需提供）

执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求

附件：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是供应商通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳根据河南省财政厅豫财购【2019】4号《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》文，本项目不再缴纳投标保证金。

（二）电子化投标文件的签章

1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或电子公章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。