中国共产党汝南县纪律检查委员会汝南县纪委监委弱电智能化安防系统及综合布线建设项目

招标文件

项目编号：汝公开[2024]29

采  购  人：中国共产党汝南县纪律检查委员会

采购代理机构：汝南县城投丰达全过程管理有限公司

二○二四年四月

目          录

第一章    招标公告

第二章    招标需求

第三章    投标人须知

投标人须知前附表

一.说明

二.招标文件

三.投标文件的编制

四.投标文件的递交

五.开标

六.评标

七.定标

八.合同授予

第四章    评标办法及评分标准

第五章    政府采购合同主要条款

第六章    投标文件格式

第一章 招标公告

中国共产党汝南县纪律检查委员会汝南县纪委监委弱电智能化安防系统及综合布线建设项目公开招标公告

项目概况

中国共产党汝南县纪律检查委员会汝南县纪委监委弱电智能化安防系统及综合布线建设项目招标项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）获取招标文件，并于2024年 05 月 16 日09时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：汝公开[2024]29

2.项目名称：中国共产党汝南县纪律检查委员会汝南县纪委监委弱电智能化安防系统及综合布线建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2504325.94元

最高限价: 2504325.94元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汝公开[2024]29A | 中国共产党汝南县纪律检查委员会汝南县纪委监委弱电智能化安防系统及综合布线建设项目A包 | 2504325.94 | 2504325.94 |

5.采购需求：（采购需求包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）详见招标文件第二章采购需求。

核心产品为600万全彩网络半球摄像机。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、合同履行期限：90天内供货安装完毕

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》(驻财购〔2022〕15号)和《汝南县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》 (汝财购〔2022〕13号)的规定，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，无需提交以下证明材料。（格式见第五章附件12）

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、法定代表人本人参加投标的，提供法人身份证（原件的扫描件）；法定代表人委托代理人参加投标的，提供法人授权委托书（原件的扫描件）、委托代理人的身份证（原件的扫描件）。

本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

- 获取招标文件

- 时间：2024年 04 月 25 日至2024年 04 月 30 日，每天上午08:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外。）

- 地点：投标人首先通过驻马店市公共资源交易中心电子招投标交易平台网站(以下简称“交易平台网站”)（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件，提交并完善企业投标所需资料信息，由企业自行核验通过，最后根据通知公告及下载中心有关办理CA锁的要求准备好CA办理所需资料，到驻马店市公共资源交易中心一楼业务受理大厅CA窗口办理CA密钥，完成注册。请各投标人网上报名时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。

- 方式：凡有意参加投标者，请于2024年 04 月 25 日08：00时至2024年 04 月 30 日17:30时，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上投标报名。在“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/）免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。招标文件获取方式：凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。（详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册）。获取招标文件后，投标人请到“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/） 下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具以及CA密钥制作电子投标文件。

- 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年 05 月 16 日09 时00 分（北京时间）

2.地点：汝南县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅 二 室

五、投标文件开启

1.时间：2024年 05 月 16 日09 时00 分（北京时间）

2.地点：汝南县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅 二 室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店公共资源交易网》上发布。 招标公告期限为五个工作日2024年 04 月 25 日至2024年 04 月 30 日。

七、其他补充事宜

7.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。

7.2投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）和地点见招标文件。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。

7.3本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（https://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

7.4远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

7.5逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.6本次项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

7.7本项目采用不见面开标,投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在制作投标文件时，将项目经理、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料扫描件，上传至投标文件的“资格审查材料（不见面开标）”节点下，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件中“资格审查材料（不见面开标）”节点上传的信息为准。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：中国共产党汝南县纪律检查委员会

地址：汝南县南海大道东段

联系人：游鹏

联系方式：17739683322

2.采购代理机构信息（如有）

名称：汝南县城投丰达全过程管理有限公司

地址：河南省驻马店市汝南县汝南县梁祝大道与南海大道交叉口南200米23号

联系人：李佳欣

联系方式：18338575333

3.项目联系方式

项目联系人：游鹏

联系方式：17739683322

特 别 提 示

1、投标人注册

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心”网站进行注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填写诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥。

2、响应性文件制作

2.1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。

2.2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf 格 式)。

2.3、投标人须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：

（1）加密的电子响应性文件（.zmdtf 格式）,应在递交响应性文件截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心”电子交易平台内上传；

2.4、加密的电子响应性文件为“驻马店市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应性文件。未加密的电子响应性文件应与加密的电子响应性文件为同时生成的版本。

2.5、投标人在编制电子响应性文件时，生成后的电子响应性文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应性文件被拒绝的风险。

2.7、响应性文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子响应性文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

2.9、电子响应性文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频

3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制响应性文件。

4、因驻马店市公共资源交易中心平台在谈判开始前具有保密性，投标人在响应性文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

5、因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

5.1、网络要求：

网络带宽4M以上。

5.2、硬件要求：

电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

5.3、人员要求：

对于参与不见面交易系统开标的投标企业代表，要求能熟练掌握电脑基础操作。

6、不见面开标需要使用CA数字证书登陆不见面开标大厅，并且使用CA锁来解密招响应性文件，各交易主体务必关注CA数字证书的过期时间，提前办理相关延期业务，避免因为过期而无法解密。

7、不见面开标操作手册下载地址：

（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）

第二章 采购需求

一、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》(驻财购〔2022〕15号)和《汝南县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》 (汝财购〔2022〕13号)的规定，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，无需提交以下证明材料。（格式见第五章附件12）

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：

采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、法定代表人本人参加投标的，提供法人身份证（原件的扫描件）；法定代表人委托代理人参加投标的，提供法人授权委托书（原件的扫描件）、委托代理人的身份证（原件的扫描件）。

本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

二、资金来源及资金预算

财政资金，2504325.94元

三、采购清单及技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术性能指标要求 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.园区监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 600万全彩网络半球摄像机 | 1、像素不小于600万像素，图像尺寸≥3200×1800，传感器类型≥1/1.8" Progressive Scan CMOS； 2、最低照度：彩色≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 3、宽动态不小于120 dB； 4、补光灯类型：柔光灯；补光距离≥30 m； 5、支持防补光过曝； 6、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264； 7、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，音频：1个内置麦克风； 8、供电方式：DC12 V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 9、接入标准：ONVIF；GB/T28181； 10、防护等级不小于IP67。 | 台 | 129 |  |
| 2 | 400万筒型网络摄像机 | 1、像素不小于400万，图像尺寸≥2560×1440，传感器类型≥1/2.7" Progressive Scan CMOS； 2、最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 3、宽动态不小于120dB ； 4、白光补光距离：智能警戒≥30m；混光距离：智能警戒≥50m；人脸抓拍：4 mm：2—3 m，6 mm：3—5 m，8 mm：4—6.5 m。补光灯波长范围：750nm+白光混光； 5、防补光过曝：支持 ； 6、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG ； 7、智能侦测支持提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，支持联动声音报警；人脸抓拍支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍 8、报警接口不小于1路输入，1路输出；音频接口支持不小于1个内置麦克风，1个内置扬声器；1路音频输入（Line in），1路音频输出（Line out）；网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 9、电源输出：DC12V，100mA； 10、存储温湿度：-30 ℃—60 ℃，湿度小于95%； 11、供电方式：DC12V±25%，支持防反接保护；PoE： 802.3af，Class3； 12、防护等级不小于IP67。 | 台 | 48 |  |
| 3 | 智能人脸抓拍摄像机 | 1、像素不小于400万，图像尺寸≥2688 × 1520；传感器≥1/1.8" Progressive Scan CMOS； 2、焦距&视场角：2.7—13.5 mm：水平视场角：106°—41.8°，垂直视场角：55.4°—23.6°，对角视场角：128.7°—48.1° ； 3、补光灯类型：混光（850nm+暖白），不小于4颗灯珠，补光距离：混光普通监控≥50 m，人脸抓拍/识别≥7 m；白光普通监控≥30 m，人脸抓拍/识别≥5 m； 4、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 5、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ； 6、支持全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计，热度图，多种智能模式； 7、网络接口不小于1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；支持不小于256GB SD卡扩展，支持复位按钮；不小于2路输入，1路输出，内置不小于2个内置麦克风，1个内置扬声器；报警接口不小于3路输入，2路输出；不小于1路RS-485接口；不小于1路CVBS输出接口； 8、供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4； 9、存储温湿度：-30°C-60°C，湿度小于95%（无凝结）； 10、防护等级不小于IP67。 | 台 | 10 |  |
| 4 | 智能抓拍球型摄像机 | 1、像素：全景和细节相机均不小于400万，图像尺寸均≥2560 × 1440；传感器类型：全景≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,细节≥1/2.8" progressive scan CMOS； 2、最低照度：全景≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light，细节≤0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR； 3、焦距：全景不小于4mm；细节不小于4.8mm—110mm，23倍光学变倍； 4、水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)； 5、白光照射距离：全景≥30 m，红外照射距离：细节≥150 m； 6、 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测；人脸抓拍模式支持对不同目标进行检测、抓拍，同时检测不小于5张； 7、视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG ； 8、支持加热玻璃除雾，有效除雾； 9、网络接口不小于1个RJ45网口;自适应10M/100M网络接口，支持不小于256GB SD卡扩展：报警输入不小于2路报警输入，报警输出不小于1路报警输出，音频输入不小于1路音频输入，音频输出不小于1路音频输出； 10、供电方式：DC36V±25%； 11、工作温湿度：-30℃—65℃；湿度小于90%； 12、防护等级不小于IP66。 | 台 | 15 |  |
| 5 | 球机摄像机 支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 15 |  |
| 6 | 筒型摄像机 支架 | 壁装支架/白/铝合金 | 个 | 58 |  |
| 7 | 200万电梯检测摄像机 | 1、像素不小于200万，图像尺寸≥1920 × 1080，传感器≥1/2.7" Progressive Scan CMOS； 2、最低照度：彩色≤0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3、宽动态不小于120 dB； 4、焦距&视场角≤2.8 mm，水平视场角≥107.8°，垂直视场角≥59°，对角视场角≥126.7°； 5、红外补光距离≥10 m； 6、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ； 7、智能侦测提供准确的电瓶车侦测；遮挡检测支持内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为； 8、网络接口不小于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，支持 不小于256GB SD卡扩展；音频接口不小于1个内置麦克风，1个内置扬声器；报警不小于1路输入，1路输出； 9、工作温湿度：-10 °C—40 °C，湿度小于95%（无凝结）； 10、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 11、防护等级不小于IK08。 | 台 | 6 |  |
| 8 | 电梯网桥 | 1、2.4G电梯网桥，802.11n制式； 2、网络接口≥2个RJ45,10/100 Mbps自适应； 3、组网方式:点对点； 4、带机量不小于4路2M码流IPC； 5、无线传输距离≥200 m； 6、工作温度:-30℃—70℃； 7、安全支持智能识别终端，终端准入管控； 8、5/10MHz窄带宽，智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈。 | 对 | 6 |  |
| 9 | 16口千兆POE交换机 | 1、接口≥16个千兆PoE电口、2个千兆上行电口、2个千兆上行光口； 2、交换容量≥256 Gbps；包转发率≥31.5 Mpps； 3、支持IEEE 802.3at/af标准； 4、端口供电功率≥30 W；整机供电功率≥230 W； 5、支持PoE看门狗； 6、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 7、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。 | 台 | 30 |  |
| 10 | 企业级光纤收发器 | 企业级千兆光纤收发器（一发一收） 1、端口数量：1个10/100/1000Mbps Base-TX 电口，1个1000Mbps Base-FX 光口； 2、光接口类型：FC； 3、传输距离：20km； 4、光纤类型：单模单纤； 5、工作温度：-10℃～+60℃ | 台 | 30 |  |
| 11 | 监控立杆 | 园区监控立杆，圆杆，镀锌，根据现场定制 | 根 | 10 |  |
| 12 | 抱杆机箱 | 防水机箱，抱杆安装，根据现场定制 | 个 | 1 |  |
| 13 | 网线 | 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线。 | 箱 | 15 |  |
| 14 | 电源线 | 1、导体类型：无氧铜； 2、护套类型：PVC； 3、线缆芯数：2芯； 4、线缆类型（电源线）：RVV； 5、标称截面积：1mm2。 | 捆 | 5 |  |
| 15 | 施工及辅材 | 含PVC线管、开关、插座、散力架、扎带、光纤跳线、熔纤、接头、终端盒、尾纤、水晶头、膨胀栓、胶带等安装辅料。 | 批 | 1 |  |
| 2.周界防范系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脉冲主机 | 1、主机技术参数：4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信； 2、包含：4线制双防区脉冲主机1台/避雷器2个/室外声光报警器2个/涂塑主机防雨箱1个。 | 包 | 3 |  |
| 2 | 4/6线中间杆 | 4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm。 | 根 | 96 |  |
| 3 | 4线中间杆 | 4线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个。 | 包 | 96 |  |
| 4 | 4线承力杆 | 4线承力杆经济型杆附件包； 含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌）。 | 包 | 12 |  |
| 5 | 4线终端杆 | 4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个。 | 包 | 21 |  |
| 6 | 4线通用杆 | 4线经济型通用杆850； 经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径32mm,2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色。 | 包 | 33 |  |
| 7 | 20#合金线 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘。 | 盘 | 6 |  |
| 8 | 20#合金线 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，100m一盘。 | 盘 | 1 |  |
| 9 | 高压绝缘导线 | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘。 | 盘 | 3 |  |
| 10 | 警示牌 | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块。 | 块 | 60 |  |
| 11 | 接地桩 | 1、电子围栏接地桩； 2、可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米。 | 根 | 9 |  |
| 12 | 警号 | 1、警号（红白色）； 2、报警音量：105dB at 30cm； 3、防护等级：IP54，室外防水； 4、内置水平仪，便于辅助安装； 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换； 6、工作湿度：10％—90％； 7、工作温度：-20℃—＋60℃； 8、电源：DC 8—16V 0.22A Max。 | 个 | 1 |  |
| 13 | 控制键盘 | 电子围栏控制键盘：LCD键盘主机一体化结构。 | 个 | 1 |  |
| 14 | 备用电池 | 1、标准电压：12V； 2、额定容量：7.0Ah。 | 台 | 4 |  |
| 15 | 施工辅材 | RVV2*1.5电源线、光纤、RVV2*1.5或RVV2*1.0、485信号线。 | 套 | 1 |  |
| 3.人员门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 刷卡读卡器 | 1、读卡频率:13.56MHz； 2、按键方式:触摸按键； 3、可识别卡:CPU卡(含加密功能)； 4、通讯方式:RS485+Wiegand； 5、工作电压:DC 12V； 6、功耗:≤2W； 7、安装方式:预埋120或86底盒安装； 8、工作环境:室内，IP64。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 门禁主机 | 1、管控门数：1门； 2、通讯方式：上行TCP/IP； 3、可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2； 4、存储容量：10万张卡和30万记录存储； 5、门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等； 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1； 6、输出接口：开门继电器*1、报警继电器*2； 7、其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 8、工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出）。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 1、锁体主体颜色为：氧化银； 2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 3、断电开锁； 4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 | 只 | 2 |  |
| 5 | 磁力锁支架 | 1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理。 | 只 | 2 |  |
| 6 | 闭门器 | 1、适装门重：60-85KG 适装门宽≤1100mm ；闭门力量：EN4开门角度≤180°； 2、使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃—50℃。 | 只 | 2 |  |
| 7 | 卡片发卡器 | 1、支持发卡类型:ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2、USB2.0接口； 3、具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 4、工作电压:DC 5V； 5、工作电流:0.2A。 | 台 | 1 |  |
| 8 | CPU卡 | 1、感应频率13.56MHZ； 2、容量为8K。 | 张 | 200 |  |
| 9 | 施工辅材 | 接插件（水晶头、铜线鼻等）、扎带、紧固件、抱箍、标签、线管等 | 套 | 1 |  |
| 4.车辆管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口道闸抓拍 一体机（4米） | 1、集成快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体； 2、支持400万像素高清摄像机；图像尺寸≥2688*1520；传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；内置3.1—6mm电动变焦镜头；最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON)，黑白0.011lx(F2.0,AGCON)；视频压缩标准支持H.264/H.265/MJPEG；智能识别支持车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； 3、多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上； 4、支持LCD显示；显示屏尺寸≥21.5inch。显示亮度≥1500cd/m²； 5、道闸杆件材质：铝型材；杆子类型：直杆；杆子长度：4米；运行速度≤1.5s；运行噪音：≤65dB； 6、机箱厚度：2mm；机箱材质：冷轧钢板；机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 7、遥控距离：40米内； 8、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；内置不小于9颗LED补光灯； 9、通讯接口不小于1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口；2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关； 10、内置扬声器与MIC支持语音播报，支持语音对讲，含报警呼叫按钮； 11、工作温度和湿度：-20℃—70℃,湿度小于90%(无凝结)； 12、使用寿命不小于500W次。 | 套 | 4 |  |
| 2 | 出入口道闸抓拍 一体机（6米） | 1、集成快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体； 2、支持400万像素高清摄像机；图像尺寸≥2688*1520；传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；内置3.1—6mm电动变焦镜头；最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON)，黑白0.011lx(F2.0,AGCON)；视频压缩标准支持H.264/H.265/MJPEG；智能识别支持车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； 3、多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上； 4、支持LCD显示；显示屏尺寸≥21.5inch。显示亮度≥1500cd/m²； 5、道闸杆件材质：铝型材；杆子类型：直杆；杆子长度：6米；运行速度≤4s；运行噪音：≤65dB； 6、机箱厚度：2mm；机箱材质：冷轧钢板；机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 7、遥控距离：40米内； 8、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；内置不小于9颗LED补光灯； 9、通讯接口不小于1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口；2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关； 10、内置扬声器与MIC支持语音播报，支持语音对讲，含报警呼叫按钮； 11、工作温度和湿度：-20℃—70℃,湿度小于90%(无凝结)； 12、使用寿命不小于500W次。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 车库出入口道闸 抓拍一体机 | 1、集成快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体； 2、支持400万像素高清摄像机；图像尺寸≥2688*1520；传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；内置3.1—6mm电动变焦镜头；最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON)，黑白0.011lx(F2.0,AGCON)；视频压缩标准支持H.264/H.265/MJPEG；智能识别支持车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； 3、多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上； 4、支持LCD显示；显示屏尺寸≥21.5inch。显示亮度≥1500cd/m²； 5、道闸杆件材质：铝型材；杆子类型：直杆；杆子长度：4米；运行速度≤1.5s；运行噪音：≤65dB； 6、机箱厚度：2mm；机箱材质：冷轧钢板；机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 7、遥控距离：40米内； 8、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；内置不小于9颗LED补光灯； 9、通讯接口不小于1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口；2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关； 10、内置扬声器与MIC支持语音播报，支持语音对讲，含报警呼叫按钮； 11、工作温度和湿度：-20℃—70℃,湿度小于90%(无凝结)； 12、使用寿命不小于500W次。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 出入口控制终端 服务器 | 1、不小于22寸显示屏幕，配套鼠标键盘； 2、存储功能≥128G； 3、系统参数：操作系统：WIN10； 4、音频接口支持：音频输入：3.5MM标准输入；音频输出：3.5MM标准输出； 5、双网卡，支持网络接口不小于5个自适应RJ45网口； 6、USB接口≥4个USB接口； 7、HDMI接口≥1路HDMI； 8、单台支持不小于4车道。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 千兆交换机 | 1、提供16个千兆电口； 2、交换容量：56 Gbps； 3、包转发率：41.67 Mpps； 4、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab标准。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 企业级光纤收发器 | 企业级千兆光纤收发器（一发一收） 1、端口数量：1个10/100/1000Mbps Base-TX 电口，1个1000Mbps Base-FX 光口； 2、光接口类型：FC； 3、传输距离：20km； 4、光纤类型：单模单纤； 5、工作温度：-10℃～+60℃ | 对 | 4 |  |
| 7 | 电源线 | 1、导体类型：无氧铜； 2、护套类型：PVC； 3、线缆芯数：3芯； 4、线缆类型（电源线）：RVV； 5、标称截面积：2.5mm2。 | 捆 | 4 |  |
| 8 | 网线 | 1、超5类网线； 2、Cat5e非屏蔽双绞线。 | 箱 | 4 |  |
| 9 | 施工辅材 | 接插件（水晶头、铜线鼻等）、扎带、紧固件、抱箍、标签、线管等。 | 套 | 1 |  |
| 5.人员进出口管控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无刷人员摆闸 左通道 | 1、通道宽度：600mm； 2、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，侧门板1.2mm，其余框体1.5mm； 3、门翼材质：亚克力门翼； 4、电机类型：直流无刷伺服电机； 5、红外对数：12对； 6、使用环境：室内外（IP54)； 7、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录； 8、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求）； 9、通行速度：20—60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 10、电压功率：AC 100—240V/50—60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W； 11、工作温度：-20℃—70℃； 12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 无刷人员摆闸 中间道 | 1、电机类型：直流无刷电机； 2、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，侧门板1.2mm，其余框体1.5mm； 3、门翼材质：亚克力(门翼厚度为12mm)； 4、通道宽度：600mm； 5、红外对数：12对； 6、使用环境：室内外； 7、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录； 8、通行速度：20—60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 9、电压功率：AC 100—240V/50—60HZ/ 单通道（一组通道）。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 无刷人员摆闸 右通道 | 1、通道宽度：600mm； 2、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，侧门板1.2mm，其余框体1.5mm； 3、门翼材质：亚克力门翼； 4、电机类型：直流无刷伺服电机； 5、红外对数：12对； 6、使用环境：室内外（IP54)； 7、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录； 8、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求）； 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 10、电压功率：AC 100—240V/50—60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W； 11、工作温度：-20℃—70℃； 12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 通道人脸门禁 一体机 | 1、人脸识别：支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假； 2、1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 3、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 4、硬件接口不小于LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 5、防护等级：IP65； 6、安装方式：壁挂安装； 7、工作电压： DC12V—24V/2A。 | 个 | 4 |  |
| 5 | 人脸门禁一体机 支架 | 铝合金喷塑材质 | 支 | 4 |  |
| 6 | 人员摆闸遥控器 | 1、遥控器支持一对多:一个遥控器可以同时控制最多6个通道； 2、一个通道最多支持32个遥控器； 3、空旷条件下遥控距离可达30m。 | 个 | 2 |  |
| 7 | 千兆交换机 | 1、提供16个千兆电口； 2、交换容量：56 Gbps ； 3、包转发率：41.67 Mpps； 4、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab标准。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 企业级光纤收发器 | 企业级千兆光纤收发器（一发一收） 1、端口数量：1个10/100/1000Mbps Base-TX 电口，1个1000Mbps Base-FX 光口； 2、光接口类型：FC； 3、传输距离：20km； 4、光纤类型：单模单纤； 5、工作温度：-10℃～+60℃ | 对 | 2 |  |
| 9 | 施工辅材 | 接插件（水晶头、铜线鼻等）、扎带、紧固件、抱箍、标签、线管等。 | 套 | 1 |  |
| 6.中心机房 |  |  |  |  |  |
| 6.1、综合管控系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台基础 服务模块 | 1、组织资源管理：支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 2、区域资源管理：支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 3、人员信息管理：3.1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；3.2、支持人员基础信息自定义扩展； 4、卡片信息管理：4.1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；4.2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 5、车辆信息管理：支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 6、设备信息管理：提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等； 7、系统用户管理：7.1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查；7.2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；7.3、支持用户组权限分配；7.4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 8、核心参数配置：8.1、支持首页菜单自定义展示设置；8.2、支持所有设备统一校时；8.3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 视频监控模块 | 1、视频预览：1.1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；1.2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；1.3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；1.4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；1.5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 2、录像回放：2.1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；2.2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 3、图片监控：3.1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；3.2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；3.3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；3.4、支持图片下载能力； 4、视频上墙：4.1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；4.2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 5、视频事件：支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 | 路 | 250 |  |
| 3 | 视频联网模块 | 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 门禁管理模块 | 1、提供门禁权限管理应用：1.1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；1.2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；1.3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；1.4、支持权限增量下发、初始化下发；1.5、支持按时段配置门的常开常闭状态；1.6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；1.7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；1.8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；1.9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门；1.10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；1.11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 2、提供门禁事件管理应用：2.1、支持配置平台接收到事件类型；2.2、支持配置事件保存时长；2.3、支持查询人员出入事件和设备事件； 3、提供门禁状态查看及远程控制应用：3.1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；3.2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；3.3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，CS客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 4、提供人员出入记录实时展示应用：支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。 | 门 | 200 |  |
| 5 | 出入口车辆放行 管理模块 | 1、出入口车道管理：1.1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等；1.2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话；1.3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段； 2、车辆管理：2.1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理；2.2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒；2.3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约； 3、车辆放行规则管理：3.1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计；3.2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式；3.3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；3.4、支持配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行；3.5、支持配置节假日车辆自动免费放行；3.6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置；3.7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场；3.8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行； 4、出入口显示和语音播报管理：4.1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容；4.2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字；4.3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字；4.4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标；4.5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容；4.6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字；4.7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字； 5、库内车辆管理：5.1、支持按停车时长进行库内车辆的查询；5.2、支持对库内车辆进行车牌校正；5.3、支持对场内异常车辆的记录进行清理；5.4、支持对场内无牌车定期自动清理； 6、记录查询和统计：6.1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示；6.2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量； 7、岗亭管控：7.1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息；7.2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态；7.3、支持控制车道开闸、常开、关闸；7.4、支持查看各车道设备的在线状态；7.5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行；7.6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息；7.7、支持将车辆添加到黑名单；7.8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录； 8、中心管控：8.1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等；8.2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作；8.3、支持远程查看各车道设备的在线状态；8.4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作；8.5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态。 | 车道 | 10 |  |
| 6 | 设备网络管理 模块 | 1、视频网络管理：1.1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集；1.2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测；1.3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置；1.4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表；1.5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置； 2、门禁运维管理：2.1、提供门禁设备在线状态监测能力；2.2、提供门禁设备运维报表统计能力； 3、可视对讲运维管理：3.1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力；3.2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 4、梯控运维管理：4.1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力；4.2、提供梯控设备运维报表统计能力； 5、停车场出入口运维管理：5.1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力；5.2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 6、寻车诱导运维管理：6.1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力；6.2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力。 | 路 | 250 |  |
| 7 | 视频质量诊断 模块 | 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看； 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断； 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集； 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能； 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置； 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 | 路 | 250 |  |
| 6.2、存储及大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台核心服务器 | 1、2U双路标准机架式服务器； 2、处理器2颗X86 CPU，10核，2.4GHz 3、内存≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4、硬盘：配置2块2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘； 5、阵列卡：配置SAS_HBA卡支持RAID 0/1/10； 6、网口≥2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 7、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB； 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 视频存储服务器 | 1、机架式，64位多核处理器，4GB缓存； 2、高度≤8U，48盘位； 3、接入带宽不小于1536Mbps； 4、内置48块8T企业级SATA硬盘； 5、接口不小于4个千兆数据网口，1个千兆管理网口； 6、冗余电源； 7、网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）。 | 台 | 1 |  |
| 3 | LCD拼接单元 | 1、显示寸尺≥55英寸，背光源类型：D-LED，双边拼缝≤3.5mm；色彩一致性高、亮度一致性高；分辨率≥1920 x 1080；可视角：178°(水平) / 178°(垂直)； 2、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式； 3、金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 4、支持HDMI/VGA/CVBS信号环通功能； 5、音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1；音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1；控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 ；电源：100～240 VAC，50/60 Hz。 | 块 | 9 |  |
| 4 | LCD壁挂支架 | 优质冷轧钢板(SPCC)表面处理：静电喷塑 | 个 | 9 |  |
| 5 | 视频处理控制器 | 1、支持HDMI输出口解码输出； 2、支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，支持4K超高清输出； 3、HDMI输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）；支持HDMI 本地输入； 4、支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码；支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码；支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 5、支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能；支持远程录像文件的解码输出；支持DDNS前端解码；支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙；支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码；支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备； 6、支持RTP\RTSP协议；进行网络源预览；支持平台以SDK方式集成设备；完备的运维管理； 7、支持Web方式访问、配置和管理；支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护； 8、网口接口≥2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口；报警输入、输出接口数≥8；串行接口≥1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口； 9、电源：内置 220 VAC；工作温度：-10℃—55℃；工作湿度：10％—90％。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 核心交换机 | 1、企业级全网管三层交换机； 2、接口≥48个千兆电口， 4个万兆SFP+光口； 3、支持不小于1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位； 4、交换容量≥756Gbps/7.56Tbps，包转发率≥252Mpps/432Mpps； 5、工作温度：0℃—45℃； 6、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管； 7、支持不小于10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 操作电脑 | 1、CPU不小于i5 10400； 2、内存≥8GB； 3、硬盘≥128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 4、显示器≥21.5英寸； 5、显卡≥2G独显； 6、操作系统:Windows 10 。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 网络键盘 | 1、显示屏不小于128×64点阵屏； 2、四维大偏角霍尔控制摇杆； 3、支持1000台设备、2000个通道控制； 4、支持web配置,支持借助办公软件批量编辑； 5、支持网络或串口方式接入DVR、DVS、NVR、摄像机、球机等设备； 6、支持控制视频综合平台和解码器输出上墙； 7、支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航设置与调用； 8、支持U盘升级及导入、导出配置文件； 9、支持抓图功能，文件保存至U盘； 10、工作温度:-10℃—＋55℃；工作湿度:10％—90％； 11、网络接口:1个； 12、串行接口:RS232*1,RS485*1,RS422*1； 13、USB接口:USB2.0x1。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 操作台 | 主流三联操作台 | 套 | 1 |  |
| 10 | 网络机柜 | 42U，网孔门，落地机柜 承重：静态1000KG。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 施工及辅材 | 含HDMI、空开、插座、散力架、扎带、光纤跳线、熔纤、接头、终端盒、尾纤、水晶头、膨胀栓、胶带等安装辅料。 | 批 | 1 |  |
| 7.综合布线 |  |  |  |  |  |
| 7.1、工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 平口面板,双孔,乳白色,带弹起式防尘盖,标配可替换的计算机,电话标识； 材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料，配有标签，满足UL 94V-0 防火等级； 标准:产品符合RoHS环保要求； | 个 | 278 |  |
| 2 | 六类屏蔽模块 | 6类全屏蔽模块，白色； 标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准； 拔插寿命：≥ 1500 次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套； | 个 | 556 |  |
| 3 | 六类屏蔽跳线 | 6类屏蔽跳线,2米,白色,CM护套； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 线缆结构:4对8芯双绞线,24AWG，每芯均为7*0.2多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。 | 条 | 556 |  |
| 7.2、水平子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 6类室内网线,Cat6屏蔽双绞线,LSZH防火等级,工作温度为-20—60℃； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求； 标准装轴长度:305m±1.5m； 芯线规格：无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线，屏蔽类型为F/UTP,每芯均有颜色区分。 | 箱 | 109 |  |
| 7.3、垂直子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 12芯单模光纤 | 室内12芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20—60℃； 光缆结构:GJPFJH； 阻燃等级：符合IEC60332-1标准要求，LSZH 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 | 米 | ### |  |
| 7.4、楼层弱电间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 12口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装)； 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持12个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色。 | 个 | 18 |  |
| 2 | LC双工耦合器 | LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒)可支持单模LC接口的端接插入损耗小于0.3dB。 | 个 | 216 |  |
| 3 | 光纤跳线 | LC-LC单模光纤跳线,OS2,双工,3米； 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模； 阻燃等级:符合IEC60332-1标准要求，LSZH 产品特点：100%通过工厂测试，高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好。 | 个 | 34 |  |
| 4 | 尾纤 | LC单模尾纤,OS2,单工,2米； 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模； 产品特点：100%通过工厂测试，高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好。 | 个 | 216 |  |
| 5 | 六类配线架 | 屏蔽配线架空架,1U24口黑色自带后置理线架 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，可安装任意模块； | 个 | 34 |  |
| 6 | 六类屏蔽模块 | 6类全屏蔽模块，白色； 标准：ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准； 拔插寿命：≥ 1500 次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥ 50μ； 模块尾部带线缆保护套； | 条 | 816 |  |
| 7 | 六类屏蔽跳线 | 6类屏蔽跳线,2米,白色,CM护套； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 线缆结构:4对8芯双绞线,24AWG，每芯均为7*0.2多芯软线结构,跳线100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性。 | 条 | 556 |  |
| 8 | 理线器 | 1.19"机架标准，可安装于机架的前段，适用于跳线架及设备跳线的水平方向的线缆管理，可确保线缆弯曲半径； 2.设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的刮泥，使布线系统整洁美观； | 个 | 68 |  |
| 9 | 接入交换机 | 1、接口不小于24个千兆电口和2个千兆光口； 2、交换容量≥52 Gbps；包转发率≥38.68 Mpps； 3、高强度金属外壳； 4、供电方式：110-240VAC,50/60Hz,0.7A； 5、工作温度：0℃～45℃；浪涌防护：网口6 KV。 | 台 | 34 |  |
| 10 | 22U机柜 | 布线机柜,22U,2柱,玻璃门； 标准：符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准； 规格：600毫米(宽) x 600毫米(深) x 1100毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm； 主要材料：SPCC 优质冷轧钢板，1条16A PDU及1块台板。 | 个 | 18 |  |
| 11 | 桥架 | 50*100 | 米 | 750 |  |
| 7.5、机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装)； 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色。 | 个 | 5 |  |
| 2 | LC双工耦合器 | LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒)可支持单模LC接口的端接插入损耗小于0.3dB。 | 个 | 120 |  |
| 3 | 光纤跳线 | LC-LC单模光纤跳线,OS2,双工,3米； 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模； 阻燃等级:符合IEC60332-1标准要求，LSZH 产品特点：100%通过工厂测试，高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好。 | 个 | 120 |  |
| 4 | 尾纤 | LC单模尾纤,OS2,单工,2米； 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 技术规格：插入损耗≤0.2dB,回波损耗≥50dB@单模； 产品特点：100%通过工厂测试，高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好。 | 个 | 216 |  |
| 5 | 核心交换机 | 1、企业级全网管三层交换机； 2、接口≥24个千兆SFP光口，8个千兆电口(Combo),4个万兆SFP+光口； 3、支持不小于1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位； 4、交换容量≥756Gbps/7.56Tbps，包转发率≥252Mpps/432Mpps； 5、工作温度：0℃—45℃； 6、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管； 7、支持不小于10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 光纤模块 | 单模单纤，接口类型：单LC小方口； 支持热插拔。 | 对 | 34 |  |

四、商务要求：

| 合同履行期限 | 90天内供货安装完毕。 |
| --- | --- |
| 交货期 | 90天内供货安装完毕。 |
| 合同签订 | 自中标通知书发出之日起1个工作日内 |
| 质保期 | 二年。 |
| 售后技术服务要求及维修响应时间 | 1、所有货物运输到位后，全部供货及安装完毕。含安装、调试、维修、保养等。 2、在质保期内，凡正常使用出现故障，供应商应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。 3、接到采购人通知后，供应商应在半小时内作出响应，2小时内赶到现场查明情况，并将现场实际情况反馈采购人，按照采购人要求即时排除故障。 |
| 付款方式 | 采购人可根据项目特点，提前支付30%预付款，如有预付款保函，最高可支付40%，对于中小微企业，首付款比例原则上不低于合同金额的50%。（具体付款方式合同另行约定）。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 成交供应商需提供必要的备品、备件及耗材以完成系统的安装、调试。 |
| 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 依照招标文件、投标文件及合同等内容进行验收。 |
| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |

中国共产党汝南县纪律检查委员会

2024 年 04 月 24 日

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 项目名称：中国共产党汝南县纪律检查委员会汝南县纪委监委弱电智能化安防系统及综合布线建设项目 1.2 采购人名称：中国共产党汝南县纪律检查委员会 1.3 项目内容：汝南县纪委监委弱电智能化安防系统及综合布线建设项目 1.4 项目编号：汝公开[2024]29 |  |
| 2 | 合格投标人：具备招标公告第2项规定的条件。 |  |
| 3 | 投标报价及费用： 3.1 本项目投标以人民币报价。 3.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 服务费：本项目代理费根据相关规定计取。 |  |
| 4 | 现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |
| 5 | 投标文件组成：加密的电子投标文件壹份。 |  |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |  |
| 7 | 开标时间及地点：详见招标公告。 （电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙在5分钟内完成解密）。 |  |
| 8 | 评标办法（含中标人和中标候选人数量，不超过3个）。本项目采用综合评分法。 |  |
| 9 | 中标公告及中标通知书：由采购人授权评标委员会直接推荐中标人和中标候选人。评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。 |  |
| 10 | 投标保证金交纳与退还：本项目不收取投标保证金。 |  |
| 11 | 签订合同：详见第二章招标需求（第四项商务要求）。 |  |
| 12 | 履约保证金的收取及退还: 本项目不收取履约保证金。 |  |
| 13 | 采购资金来源：财政资金 |  |
| 14 | 付款方式：详见第二章采购需求第四项商务要求。 |  |
| 15 | 中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。 |  |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止期结束后90日。中标人的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。 |  |
| 17 | 开标结束后，采购人将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人、税收违法违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。 |  |
| 18 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。 |  |
| 19 |  | 质疑和投诉：投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。逾期不再受理,投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑,请向采购代理机构提出；关于对投标人特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求的询问和质疑，请向采购人提出。投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意,或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向汝南县政府采购管理办公室投诉。 投诉专用渠道：https://www.hnzwfw.gov.cn/portal/department/001003027006010003019?region=411727000000&creditCode=11412826005977099N 汝南县政府采购管理办公室：0396-8025558 |
| 20 |  | 本项目使用远程不见面交易的模式。投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件（.zmdtf 格式）, 应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”电子交易平台内上传，逾期上传投标将被拒绝。 |
| 21 |  | 投标人注册: 投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadiany.gov.cn/tpfront）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。 |
| 22 |  | 招标文件下载: 凡有意参加投标者，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上投标报名。在“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/）免费下载招标文件，登录“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上投标报名。在“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/RNTPFront/）下载招标文件， |
| 23 |  | 投标文件制作: 1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/tpfront）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf 格 式)。 3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交:加密的电子投标文件壹份（*.zmdtf 格式，在会员系统指定位置上传）。 - 加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。 5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。 7、投标文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。 8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002） |
| 24 |  | 投标文件上传:各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.zmdtf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 |
| 25 |  | 招标文件的澄清与变更: 1、采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 |
| 26 |  | 开标： 1、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点使用企业CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心不见面开标大厅（https://ggzy.zhumadian. gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加开标会议。 2、开标时，投标人必须使用能正确解密投标文件的CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽4M以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005） |
| 27 |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业 |

一  说    明

- 1.适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指下载了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4 “投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他相关的义务。

2.7 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

- 3.采购预算（最高投标限价）：

- 财政资金，2504325.94元

4.投标人应提交的证明文件

4.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》(驻财购〔2022〕15号)和《汝南县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》 (汝财购〔2022〕13号)的规定，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，无需提交以下证明材料。（格式见第五章附件12）

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

4.2本项目的特定资格要求

法定代表人本人参加投标的，提供法人身份证（原件的扫描件）；法定代表人委托代理人参加投标的，提供法人授权委托书（原件的扫描件）、委托代理人的身份证（原件的扫描件）。

4.3招标文件要求的其它资料。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标，投标人在投标截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件（4.1、4.2、4.3项所需材料），提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用资格审查材料（4.1、4.2、4.3项所需材料），以供评标过程中采购人查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

- 5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6.联合体投标（不适合本项目）

6.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

6.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议原件连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方承担的工作和相应的责任应与其具备的资质条件相一致。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体参加投标。

7.关联企业投标

7.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的投标活动。

8.转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2本项目不允许采取分包方式履行合同（或：本项目经采购人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，本项目“主体和关键性工作”是指：                       〔根据项目具体情况确定〕。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标投标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的投标人就分包项目承担连带责任）。

- 9.特别说明：

9.1 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.2 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.3投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

- 10.质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再受理；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 二  招标文件

12.招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及标准

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13.招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件发售时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视招标具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三   投标文件的编制

14.要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺书》，不得增减或修改内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.投标文件的语言和计量单位

15.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16.投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

附件1、投标文件封面（格式）

附件2、投标书（格式）

附件3、开标一览表（格式）

附件4、投标报价明细表（格式）

附件5、技术响应表（格式）

附件6、商务响应表（格式）

附件7、法定代表人身份证明（格式）

附件8、法定代表人授权书（格式）

附件9、证明文件

附件10中小企业声明函（格式）

附件11投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式）

附件12 汝南县政府采购供应商信用承诺函

附件13其他资料

17.投标有效期

17.1 投标文件从招标公告所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

18.投标报价

18.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6 对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

19.投标保证金（如有）

19.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一，用于保护本次招标活动免受因投标人的行为而引起的风险。

19.2 投标人应按照招标公告和投标人须知前附表第10项的要求交纳和退还投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

19.3 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：（如收取）

19.3.1 投标人串通投标的。

19.3.2 投标人提供虚假材料谋取中标的。

19.3.3 投标人递交投标文件后，在唱标后私自退出的。

19.3.4 投标人在投标截止期后、投标有效期内撤回投标的。

19.3.5中标人未按规定领取中标通知书的。

19.3.6 中标人未按规定签订采购合同的。

19.3.7 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的。

19.3.8 投标人影响或干预评审活动的。

19.3.9 投标人存在其他违法违规行为和其他不予退还投标保证金的情形。上述不予退还投标保证金的情况给采购人或采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

20.投标文件的式样和签署

20.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。

20.3投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA秘钥和企业CA秘钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA秘钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

20.4不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.5 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的,其投标将被作为无效投标。

20.6电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）

四  投标文件的上传、递交

21.投标文件的加密、标记

21.1投标人应在投标文件截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

21.2投标人因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22.投标文件的上传、递交

22.1投标人应在招标公告中规定的递交投标文件截止日期和时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

22.2 采购代理机构应在接受投标文件时核查投标保证金（如有）。

23.投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。

23.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五   开标

24.开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

24.3开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。

24.5 采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。

24.6投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 未进行网上下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 未提交投标保证金的（若收取）。

24.6.5 一个投标人不只递交一套投标文件的。

六   评标

25.组建评标委员会

25.1采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员为 5 人，人数应当 5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。）采购人可委派一名代表进入评标委员会，但不得担任组长。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做合理的建议。

25.2评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.投标文件的初审

26.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：

26.3.1 投标文件开标一览表（报价表）的内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人将依据投标人提交的投标文件按招标公告第3项和招标文件第三章4.投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效投标。在审查过程中，采购人或采购代理机构有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件的扫描件以供审查。投标人应在规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。

26.4.3符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按规定签字、盖章的。

(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3)投标有效期、交货期等不满足招标文件要求的。

(4)缺少1项必要功能，或缺少辅助功能3项（含）以上的。

(5)任何1项主要技术指标低于招标需求，或次要技术指标低于招标需求 3 项（含）以上的。

(6)未按招标文件规定报价的。

(7) 未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(8)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

(9)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

(10)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.4.4对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统网上实时告知其理由

26.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的(所有投标人投标报价均与最高限价异常接近，明显缺乏竞争的)。

26.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.3不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.4不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.5.6不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出（若收取）。

26.5.7 有证据证明投标人串通投标的其他情形的。

26.5.8 评标委员会认定的其他串通投标情形。

27.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28.比较与评价

28.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.评标过程及保密原则

29.1 凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30.评标异议登记

采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七   定标

31.定标原则

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）：

31.2.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标优劣均相同的，通过随机抽取产生。

31.2.2 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人（或中标人）的评标方法。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。最低报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。最低报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

31.3对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，评标委员会根据政府采购相关规定，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，调整后的评标总价作为投标人的评标价，按评标价由低到高排列。评标价相同的，按投标报价由低到高排列。评标价与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

32.推荐中标人和中标候选人

本项目由采购人授权评标委员会直接推荐中标人和中标候选人。

33.中标通知书及中标公告

33.1 评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

33.2 中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低,非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。

33.3 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34.采购代理机构宣布废标的权利

34.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2 投标截止后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八   合同授予

35.合同签订

35.1 采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《投标人须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

35.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

35.4 采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内在河南省政府采购网进行合同公告及备案。

35.5 河南省政府采购合同融资政策告知函:

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 第四章  评标办法及评分标准

综合评分法

评标办法制定依据

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部长令第87号)的规定，结合招标文件及本次采购项目的具体情况，制定本评标办法。

一、总则

总分为100分。按投标人须知第31项的规定排列中标资格。排名第一的投标人为中标人（如果需要确定中标候选人，排名第二的投标人为中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推）。评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。

二、评标内容及标准

1.价格分（35分）

评标委员会根据政府采购相关规定，对有效投标的投标服务符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为投标人的评标价。

价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权值

价格调整要素及价格折扣幅度列表：

| 评标价格要素 | 价格折扣幅度 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 3% |
| 环境标志产品 | 3% |
| 投标产品出自中小企业（含中型、小型、微型企业）。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 | 15%；联合体投标的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。 |
| …… | 所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。 |

注:(1)投标产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

(2)同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的（注：专门面向中小企业采购的采购项目，不再进行价格折扣），只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。

单项评标价=投标人单项报价×（1-∑价格折扣幅度）

评标价=∑单项评标价+∑不进行价格调整产品单项报价

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/评标价）×100×价格权值

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章附件9.14）

（4）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第五章附件12）

（6）在投标文件内须提供以上评分项要求提供的各类证书或证明等材料，并上传至驻马店市公共资源中心电子交易平台主体诚信库，同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用评审材料，以供评标过程中评标委员会查阅。

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （35分） | 投标报价 （35分） | 投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评审基准价，其价格分为满分（即35分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/评标价）×价格权值×100。 注：价格分的计算以最终报价为准，以上计算过程中按四舍五入保留两位小数。 |
| 技术分（40分） | 1、技术参数（30分） | 供应商所投产品技术参数完全响应招标文件技术要求的得30分，每出现1项负偏离或不响应扣2分，扣完为止。 |
|  | 2、质保期服务方案（5分） | 投标人提供完整的质保期服务方案且成立项目专业服务队，包括质保期服务内容、质保期服务响应时间、定期巡检、驻场服务、应急预案、电话咨询、现场响应等，要求内容合理可行得5分。方案中有一项不合理得1分，缺项或有两项及以上不合理不得分。 |
|  | 3、质保期服务承诺（5分） | 投标人提供针对本项目的质保期服务承诺，承诺应包括保修期内、保修期外、有利于采购人的其他优惠条件及不履行承诺的约束条款等。承诺内容完整的得5分，否则不得分。 |
| 商务分（10分） | 1、国家信息安全漏洞库优秀技术支撑单位（5分） | 为保障系统的安全性和可靠性，所投监控系统产品制造商为国家信息安全漏洞库优秀技术支撑单位的得5分，提供证书复印件并加盖制造商公章，不提供不得分。 |
|  | 2、售后服务响应时间（2分） | 供方提供7*24小时电话响应，故障响应时间30分钟，若电话或远程技术支持不能解决问题，供方技术人员2个小时内到达需方现场并解决问题。如果24小时不能及时解决问题，供方免费提供备用设备，保证不因为供方设备问题影响需方使用。承诺达到售后服务响应时间的得2分，否则不得分。 |
|  | 3、售后服务保证措施（3分） | 售后服务方案及保证措施内容科学、合理、针对性强，且方案考虑到位、详实、可行的得3分。若售后服务方案一般，基本满足本次项目的要求；且售后服务保证措施基本合理、可行得2分。若售后服务方案及保证措施不够科学合理，考虑不周全不完善得1分，没有售后服务方案及保证措施不得分。 |
| 资信及其他分（15分） | 1、科技创新和工业设计能力（3分） | 为确保产品的竞争力和先进性，制造商应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投视频存储服务器产品制造商被评为国家级工业设计中心得3分，省级工业设计中心得2分，提供相关证明材料并加盖公章证明，不提供不得分。 |
|  | 2、绿色工厂或绿色供应链管理企业（4分） | 为响应国家对制造企业在绿色环保、节能减排、供应链管理等方面的政策要求，所投LCD拼接单元产品制造商为被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业得4分，省级绿色工厂或绿色供应链管理企业得2分，提供相关证明材料并加盖公章证明，不提供不得分。 |
|  | 3、两化融合管理体系（4分） | 为体现制造商在产品技术、业务管理上的先进性，所投出入口道闸抓拍一体机产品制造商具有两化融合管理体系AAA级得4分，两化融合管理体系AA级得2分，两化融合管理体系A级得1分，提供证书复印件并加盖制造商公章，不提供不得分。 |
|  | 4、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书（4分） | 为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投综合管控系统平台产品制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书复印件并加盖制造商公章得4分，提供相关证明材料并加盖公章证明，不提供不得分。 |

三.得分的计算

1、评标委员会成员评分=价格部分+技术部分+商务部分+资信及其他部分

2、评标总得分=评标委员会所有成员合计总分/评标委员会组成人员数

本次评标采用综合评分法。在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照规定的评分标准进行综合评分，得分最高的投标人确定为中标人，

若最高得分相同，按得分计算法相同得分的，报价较低者确定为中标人。

注：在投标文件内须提供以上有效期内评分项要求提供的各类证书或证明等材料，并上传至驻马店市公共资源中心电子交易平台主体诚信库，同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用评审材料，以供评标过程中评标委员会查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准,不提供材料或提供材料不符合要求的不得分。

第五章  政府采购合同（主要条款）(指引)

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：                               项目编号：

甲方：（采购人）         乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照       （招标编号）的招标结果签订本合同。

1.货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：______元（￥______元）。

3.技术资料

3.1乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.质量保证金

本项目不收取质量保证金。

7.转包或分包

7.1本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8.交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9.货款支付

付款方式：

10.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11.货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12.质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3乙方应提供优质货物，保证货物质量，且不能低于合同规定的范围和种类。产品出现问题时，投标人应在接到通知后立即对异常情况进行处理。

12.4根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后    日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.5合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起     个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6合同项下货物免费保修期为质量保证期满后     个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.7在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场，     小时内解除故障。

13.调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3验收严格按照招标文件和投标文件规定的标准进行验收。

13.4 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.5 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.6 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14.索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后    日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后    日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15.违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述笫18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起1个工作日内，甲方在河南省政府采购网进行合同公告及备案。

19.4本项目不收取履约保证金

19.5合同签订后，采购人及时登录河南省政府采购网对集中采购机构进行信用评价。

19.6 签定地点：

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

签订日期： 年  月  日

附件1

政府采购验收通知单（履约验收指引）

供应商：

| 采购单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 组织实施单位公章 年 月 日 |  |  |  |

附件2

政府采购履约验收指引（货物类）

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 | 质量证明 文件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 1.该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或集中采购机构可以根据工作实际进行调整

第六章  附件--投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。

目    录

附件1 投标文件封面（格式）

附件2 投标书（格式）

附件3 开标一览表（格式）

附件4 投标报价明细表（格式）

附件5 技术响应表（格式）

附件6 商务响应表（格式）

附件7 法定代表人身份证明（格式）

附件8 法定代表人授权书（格式）

附件9 证明文件

附件10中小企业声明函（格式）

附件11投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式）

附件12 汝南县政府采购供应商信用承诺函

附件13其他资料

- 附件1

- 投标文件封面（格式）

政府采购项目

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：               （全称并加盖公章）

法定代表人及委托代理人：               （签字）

日      期 ：

附件2                      投  标  书（格式）

致：                  （代理机构名称）：

（投标人名称）现委托          （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的                  项目（项目编号：          ）的投标。现正式提交加密版电子响应性文件。

为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

8、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第19.3项所述情况，同意贵方不予退还我方投标保证金（如有）。

10、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

11、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

12、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

13、如果被确定为中标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

14、如果被确定为中标人，我方同意在领取中标通知书之日起    日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

15、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

。

16、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

17、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月   日

附件3

开标一览表（格式）

项目编号：                                                 货币单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(大写)： ￥ |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、凡认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件。

6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

投标人代表签字：

投标人：              （全称并加盖公章）

年    月    日

附件4

投标报价明细表（格式）

项目编号：                                         货币单位：（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

投投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

年      月    日

附件5  技术响应表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1、投标人应根据投标的性能指标、对照招标文件第二章技术参数要求在“偏离程度”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标企业应按招标文件第二章技术参数要求逐项填写，否则为无效投标。

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

附件6   商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... | ...... | ...... | ...... |

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

附件7   法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：           ，性别：           ，年龄：           ，职务：____   系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（二代身份证需正反面）

身份证背面扫描件贴于此处

身份证正面扫描件贴于此处

投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

附件8  法定代表人授权书（格式）

致：          （采购代理机构名称） ：

我          （签字）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加                  项目（项目编号：          ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：                       法定代表人签名：

职务：                                 职务：

委托代理人身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件（二代身份证需正反面）

身份证正面扫描件贴于此处

身份证背面扫描件贴于此处

投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

附件9        证明文件

（投标企业可根据实际情况自行提供）

1.本项目的特定资格要求：

2.商务技术证明文件：投标人应根据采购需求要求，提供相关商务技术证明文件。

附件10 中小企业声明函（只需符合条件的投标人提供）

10.1中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、 （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10.2投标产品属节能或环保产品的，以当期的《环境标志产品政府采购清单》，《节能产品政府采购清单》为准。

由投标企业复印产品当页清单。

（如是，格式自拟，投标人签字并加盖公章）

10.3残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：            （全称并加盖公章）

10.4投标人信用评估等级证明材料

（如是，格式自拟，投标人签字并加盖公章）

（河南省投标人所提供的信用评估报告，应是在工商部门注册并在河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告复印件。外省投标人应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告复印件，同时出具信用评级机构相应的资质材料复印件。）

附件11 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式）

致：______（采购代理机构名称） ：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

年    月    日

### 附件12  汝南县政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构)：

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字):

日期:

注:1.供应商须在投标(响应性)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由投权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件13  其他资料

（格式自拟，投标人代表签字并加盖公章）

联合体协议书（只需符合条件的投标人提供）

甲方：                               法定代表人：

地址：                        电话：             邮编：

乙方：                               法定代表人：

地址：                         电话：             邮编：

丙方：                                 法定代表人：

地址：                         电话：             邮编：

缔约方依据《政府采购法》规定，按照采购文件（项目编号：     ）的要

求，本着互利互惠、利益共享、风险共担的原则，经协商达成一致，就联合体投

标事宜签订本协议。

1.缔约方自愿组成                项目投标联合体。

2.缔约方基本情况：

2.1甲方：           ，注册资本：      元，属于   （大、中、小、微）

型企业，主要生产/经营：                          ，具有         资质等

级  级，参与过                               等项目的建设。

2.2 乙方：           ，注册资本：      元，属于   （大、中、小、微）

型企业，主要生产/经营：                          ，具有         资质等

级  级，参与过                                  等项目的建设。

2.3 丙方：           ，注册资本：      元，属于   （大、中、小、微）

型企业，主要生产/经营：                          ，具有         资质等

级  级，参与过                                  等项目的建设。

3.甲方（乙方或丙方）为本联合体牵头人。

4.联合体牵头人代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同磋商活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主持、组织和协调工作。

5.联合体各成员职责分工：

5.1 甲方承担该项目的           工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额    %，其所发生的一切费用由甲方承担。

5.2 乙方承担该项目的           工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额    %，其所发生的一切费用由甲方承担。

5.3 丙方承担该项目的           工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额    %，其所发生的一切费用由甲方承担。

6.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

7.本协议自签章之日起生效，到项目验收合格，采购人付清全部款项后失效。联合体未中标，该协议自行失效。

8.本协议一式   份，缔约方各执一份。

甲方：（盖章 ）            法定代表人或委托代理人：         （签字）

乙方：（盖章 ）            法定代表人或委托代理人：        （签字）

丙方：（盖章 ）            法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

政府采购履约担保函（只需符合条件的投标人提供）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与              （以下简称投标人）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3． 因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月    日

汝南县政府采购专业信用

担保机构联系方式(只需符合条件的投标人提供)

专业担保机构：汝南县中小企业担保有限公司

联系人：石先生

联系电话：13513988332

汝南县政府采购融资金融机构：

河南汝南农村商业银行股份有限公司   杨慧翔  15836789216

中原银行股份有限公司驻马店分行     卞留洋  13223852657

中国建设银行股份有限公司汝南支行   王  祯  13137290095

中国银行股份有限公司汝南支行        刘  宁  13903969677